询价文件

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2024年7月

为满足 智能建造技术创新中心 科研需求，现启动采购工作，依据市场情况及我公司相关规定，对该货物/服务进行对比询价，邀请贵单位参与报价。

第一条 采购单位名称和地址

1. 采购单位名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2. 采购地址：长沙市雨花区韶山中路18号

第二条 项目概况

1.项目名称：建筑运行阶段碳排放管理平台研究与开发

2.项目情况：本项目拟针对建筑行业建筑的运行阶段进行碳排放管理，采集数据，采取在线填报、系统对接等数据对接方式获取建筑能耗与碳排放的基础数据，通过核算引擎实现数据的加工处理，采用 GIS、BI 及动态图表等技术，实现建筑能耗及碳排放数据的可视化分析呈现，为建筑能耗与碳排放的管理提供详实的数据支撑并出具碳排放报告。

第三条 采购需求

1. 采购名称：建筑运行阶段碳排放管理平台开发

2. 采购数量：1

3. 采购货物规格/服务内容要求：

根据建筑运行阶段碳排放管理平台研究与开发课题要求，供应商所提供的平台应满足主要服务内容与性能技术相关的要求，具体详见附件1。

第四条 准入资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册的，具有良好商业信誉的独立法人组织，能够独立承担民事责任；

2. 具备承担本项目要求的能力和信誉；

3. 在近三年无重大质量及安全事故、重大违法或不诚信履约记录。

第五条 报价须知

- 1. 报价地点：中机国际电子采购交易平台（http://epadm.cmie.cn/login.html）

- 2. 报价截止时间：2024年7月12日上午10:00

- 3. 请填写附件2《报价单》，并加盖单位公章后上传至中机国际电子采购交易平台

- 4. 评价办法：合理最低价法

- 5. 如有疑问请在报价截止日期前进行垂询。

第六条 联系人

联系人：  周璇  手机：18774880905

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2024年7月1日

附件1：

需求说明书

一、主要服务内容需包括：

1）数据获取与整合模块。采取在线填报、系统对接等数据取得方式获取建筑能耗基础数据；设计数据接口，以便与不同建筑管理系统、智能仪表等进行对接和数据整合；建立数据清洗和验证机制，确保数据的质量和可靠性。

2）平台功能设计。用户界面设计，确保操作便捷、直观；碳排放数据的可视化展示，如图表、地图等形式，便于直观分析；具备数据分析功能，如趋势分析、对比分析等；预警和提醒功能，对异常碳排放情况及时发出信号。平台界面至少需要包括：①系统管理—人员信息管理、权限管理②建筑管理—建筑信息管理、建筑设施管理③、碳排放管理—核算边界管理、因子库管理、碳排放足迹管理、碳核算管理④碳排放报告。

3）行业标准与法规适配。持续跟踪建筑行业相关的碳排放标准与法规变化；确保平台的功能和数据输出符合最新要求。

4）系统安全性与稳定性。研究保障数据安全的技术措施，防止数据泄露和篡改；强化系统的稳定性，应对高并发数据处理等情况。

5）案例验证。选取目前可获取到能源数据的建筑进行实际应用和测试，根据实践结果改进和完善平台。

二、技术要求：

1）数据对接：设计数据接口，以便与不同建筑管理系统、智能仪表等进行对接和数据整合

2）数据分析与处理：高效处理海量数据，进行碳排放的计算、分析和建模，以得出准确的碳排放情况和趋势。

3）数据库管理：构建可靠的数据库来存储建筑信息、碳排放数据等，确保数据的安全性、完整性和可扩展性。

4）模型算法：碳排放计算模型以科学合理地评估碳排放。

5）可视化：将复杂的碳排放数据以直观、清晰的图表、图形等形式展示，便于用户理解和决策。

6）安全与隐私保护：确保平台数据的保密性和用户信息的安全。

三、主要技术性能指标

1）数据采集：①支持多种数据源接入，包括建筑数据收集、数据能耗收集。

2）数据安全：①采用加密技术确保数据在传输过程中的安全性。②遵循国家相关数据安全法规、建立严格的数据访问权限。③定期进行数据安全检查和漏洞扫描。

3）达到信创要求：服务器支持Linux系统，数据库使用MYSQL，浏览器支持国产浏览器。

4）存储容量：提供足够的存储容量以支持长期数据存储，包括历史数据和实时数据（存储容量为60GB，需根据数据量、数据频率、数据存储时间、数据备份增减存储量）。

5）兼容性：①平台有良好的设备兼容性，支持不同浏览器兼容（主流浏览器Internet Explorer（IE）10.0及以上版本、Google Chrome浏览器V69.0及以上版本、Firefox浏览器V68.0及以上版本、360浏览器V10.1及以上版本；建议将浏览器的分辨率设置为1440×900或以上，以获得更好的浏览体验）。②数据格式兼容性，能够处理多种数据格式（数据格式包含：Excel（.xls 或 .xlsx）、JSON（JavaScript 对象表示法）、API（应用程序编程接口））。

6）可视化性：①提供直观、易用的数据可视化界面，方便用户理解和分析数据。②支持多种可视化图表和报表生成。

7）接口开发性：①提供开放API接口，方便第三方应用接入和集成。②支持自定义数据接口和功能模块开发。

8）数据准确性：①采用先进的数据清洗和校验技术，确保数据的准确性和可靠性。②定期进行数据质量检查和校准。

9）数据实时性：①支持实时数据采集和更新，确保数据的及时性和有效性。②提供实时数据分析。

10）数据处理性：支持批量数据处理和高效的数据查询。

11）系统稳定性：采用高可用性架构，确保系统的稳定运行和故障恢复能力。架构采用基于Java EE 前后端分离架构体系，支持集群，支持多数据源。

12）响应时间：系统具有良好的响应性能，确保用户操作的流畅性和及时性（RESTful API响应时间几百毫秒到几秒时间内，取决于系统逻辑复杂性；数据查询响应时间几毫秒到几十毫秒，取决于查询复杂性及数据量，页面加载不超过最大时间十秒）。

13）可扩展性：①平台应具有良好的可扩展性，软件的升级和扩展。②提供灵活的定制和开发服务，满足用户不断增长的需求。

四、平台所有者要求

根据上述需求开发建筑运行阶段碳排放管理平台，并出具相应的产品说明书、以及软著的申请，软著所有者为中机国际工程设计研究院有限责任公司。

附件2：

报价单

| 报价人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 报价目录 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 金额大写： |  |  |  |  |  |  |
| 名称（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |