**中机国际工程设计研究院有限责任公司**

**辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目一期工程220kV电力变压器及其附属设备**

**招标文件**

 **（商务卷）**

招标编号：详见电子采购平台

招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

日 期：2023年11月

**目 录**

[第一章 投标邀请 1](#_Toc480358184)

[第二章 投标须知 4](#_Toc480358185)

[2.1 总则 4](#_Toc480358186)

[2.2 招标文件 6](#_Toc480358187)

[2.3 投标文件的编制 6](#_Toc480358188)

[2.4 投标文件的递交 10](#_Toc480358189)

[2.5 开标与评标 11](#_Toc480358190)

[2.6 授予合同 13](#_Toc480358191)

[2.7 分包/采购廉政告知书 15](#_Toc480358191)

[第三章 评标办法 1](#_Toc480358185)6

[第一节 总则 1](#_Toc480358186)6

[第二节 评标内容、程序 1](#_Toc480358186)6

[第四章 投标文件的组成 21](#_Toc480358192)

[文件一 投标声明 22](#_Toc480358193)

[文件二 开标一览表 2](#_Toc480358193)4

[文件三 报价表 25](#_Toc480358194)

[文件四 投标人资格文件 29](#_Toc480358195)

[文件五 授权书格式 38](#_Toc480358196)

[文件六 商务偏差表 39](#_Toc480358197)

[文件七 技术偏差表 39](#_Toc480358198)

[文件八 投标设备汇总表 40](#_Toc480358199)

[文件九 设备特性及性能保证 41](#_Toc480358200)

[文件十 分包商清单 42](#_Toc480358201)

[文件十一 设计制造标准 43](#_Toc480358202)

[文件十二 工厂检验项目及标准 44](#_Toc480358203)

[文件十三 技术服务 45](#_Toc480358204)

[文件十四 工作进度计划 46](#_Toc480358205)

[文件十五 投标人建议的技术方案 47](#_Toc480358206)

[文件十六 设备运输方案 48](#_Toc480358207)

[第五章 交货进度要求 49](#_Toc480358208)

[5.1 设备交货进度表 49](#_Toc480358209)

[第六章 商务合同 50](#_Toc480358210)

[第七章 技术规范 51](#_Toc480358211)

# 第一章 投标邀请

**一、项目基本情况**

中机国际工程设计研究院有限责任公司（以下简称“招标人”），现以邀请招标方式就辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目一期工程所需 220kV电力变压器及其附属设备及相关服务进行采购邀请招标，现邀请具有独立法人资格且招标内容在其经营范围内的合格投标方参加本次采购招标。

暂定供货进度：2024年3月15日前全部货到现场；各标段供货进度详见标段情况一览表。

1. **本次招标情况一览表**

本次招标设备、标段、设备交期等信息如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段编号 | 标段名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要指标 | 交货地址 | 交货进度 |
| 1 | 详见电子采购平台 | 220kV电力变压器及其附属设备招标 | 三相电力变压器 | 1 | 台 | 详见技术规范书 | 辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目一期工程项目 | 2024年3月15日 |
| 中性点成套装置 | 1 | 套 |
| 油色谱在线监测系统 | 1 | 套 |
| 专用工具和仪器 | 1 | 套 |
| 备品备件 | 1 | 套 |

**三、投标人资格要求**

1.投标人应具有独立订立合同的法人资格；

2.具有完善的质量管理体系，必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO9001认证证书或等同的质量管理体系认证证书；

3.近三年内，投标人应具有与本工程项目招标标的相类似的业绩；

4.经营状况良好。

**四、付款方式**

1）正式采购合同签订后，乙方出具10%合同总价款的履约保函并提供相应金额的《设备材料采购合同价款支付申请（核准）表》,甲方收到上述材料后十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为预付款；

2）乙方全部货到现场且初步检验合格后，甲方凭乙方提供的“货物签收单”（经甲方收货人签字确认）、全额合规增值税专用发票（税率13%）、《设备材料开箱检验单》、《设备材料入库单》及《设备材料采购合同价款支付申请（核准）表》十个工作日内，付款至合同总价款的50%；

3）项目竣工验收合格后或全部货到现场6个月内（两者以时间先到为准），且乙方提供《设备材料采购合同价款支付申请（核准）表》十个工作日内，支付至本合同总价款的95%；

4）剩余5%尾款作为质保金从项目竣工验收合格起两年或全部货到现场30个月（（两者以时间先到为准），乙方无遗留问题，且乙方提供《设备材料采购合同价款支付申请（核准）表》后十个工作日内支付；

5）甲乙双方采用人民币进行结算，甲方不提供现金，乙方须提供结算专用账户，甲方采用承兑或电汇方式进行付款，同时乙方提供增值税专用发票（含发票联和抵扣联），甲方需在乙方开具发票前出具详细的开票资料函。甲方每笔付款乙方必须出具财务收款收据及《设备材料采购合同价款支付申请（核准）表》。

1. **购买招标文件事宜**

本次招标将在电子采购交易平台（http://ep.cmie.cn）进行。

（一）购买方式

本项目标书售价0元。

（二）购买招标文件联系人、联系方式

单位名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

联系人：代婷

电话：18975824853

E-mail: daiting@cmie-newenergy.com

（三）招标文件答疑联系人、联系方式

单位名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

联系人：商务李伟、技术罗明

电话：13308406886、18163669168

mail: liwei@cmie-newenergy.com、865294727@qq.com。

（四）其它事项

1. 招标文件一经售出，费用概不退还。

2. 投标保证金事宜详见招标文件第一卷商务部分第二章投标须知内容。

**六、截标/开标时间、地点**

1. 截标时间：详见电子采购交易平台。

2. 开标时间：详见电子采购交易平台。

3. 截标/开标地点：

湖南省长沙市韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司B座1809室。中机国际工程设计研究院有限责任公司

## 七、投标保证金退还申请格式

中机国际工程设计研究院有限责任公司**：**

我司于XXXX年XX月参加了贵司“XX项目XX采购”，按招标文件要求，我单位已从下表中的账户向贵公司提交了人民币XXX元投标保证金，现投标工作已结束，向贵公司申请将该投标保证金按此帐户退回。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **内容** |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 招标编号 |  |
| 3 | 投标供货名称 |  |
| 4 | 投标保证金 | 金额：￥ 元。大写 元整 |
| 5 | 单位名称 |  |
| 6 | 开户银行 |  |
| 7 | 银行帐号 |  |
| 8 | 开户行所在省市 |  |
| 9 | 投标保证金电汇凭证 |  |

 投标单位名称：

地 址：

联系人： 　 **投标单位公章：**

手 机：

 年 月 日

（说明: 投标单位必须按要求完整填写并加盖单位公章，其余用章(如投标专用章、合同专用章等)均无效，由于投标单位的填写错误或遗漏导致的保证金退还收取失误，责任由投标单位自行承担。）

# 第二章 投标须知

## 2.1 总则

2.1.1 招标范围

2.1.1.1 供货范围

本次招标为辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目一期工程220kV电力变压器及其附属设备供货和相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等。

请对下列设备的设计、制造、出厂前的试验、交货；包装、发运、从制造厂到招标方指定地点的运输和保险；开箱检查、交接验收；指导安装、调试、现场试验、试运行和验收以及相关的技术服务进行投标。

2.1.1.2 招标设备数量

本次招标设备量包括220kV电力变压器及其附属设备成套,及备品配件、专业工具等，投标人应提供全新的、未使用过的设备，该设备应满足使用地的环境和自然条件，并符合招标文件第七章技术规范的技术条件及要求。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 详见电子采购平台 | 三相电力变压器 | 1 | 台 | 主要指标详见技术规范书 |
| 2 | 中性点成套装置 | 1 | 套 |
| 3 | 油色谱在线监测系统 | 1 | 套 |
| 4 | 专用工具和仪器 | 1 | 套 |
| 5 | 备品备件 | 1 | 套 |

2.1.1.3 工作内容

(1) 合同设备的设计、制造、试验和供货；

(2) 设备制造的材料采购、外购件配套、外协加工、分包的部件等；

(3) 设备在辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目一期工程现场安装的技术指导、调试、示范和监督及验收，并对设备在安装、调试、试运行、验收试验过程中设备本身的质量负责，保证提供的设备完善、优质，并能安全地投入运行；

(4) 按合同规定供应设备的备品备件等；

(5) 按合同规定供应设备安装、调试和运行所需的专用工具和仪器；

(6) 提供合同规定供应设备的设计、制造、出厂竣工图、安装、运行操作与维修等技术文件（含图纸、照片等）；

(7) 按合同提供在执行合同工作中的有关服务；

(8) 负责与其它相关设备供货商、买方与其它卖方设备连接接口等之间的协调。

(9) 配合第三方驻场监造，并为监造单位提供必要的便利。

2.1.2 资金来源

企业自筹，资金已落实。

2.1.3 合格的投标人

2.1.3.1 合格的投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业。

2.1.3.2 合格的投标人应具有圆满地履行合同的能力，包括实施投标项目的财务能力和资金实力、技术能力、生产能力、质量保证能力和其他相关的配套服务能力。招标人将依据投标人按照招标文件的要求所提供的证明资料以及招标人认为必要的和合适的其它资料进行资格审查。

2.1.3.3投标人必须有权威机关颁发的ISO9001系列的认证书或产品认证证书和等同的质量保证体系认证证书。

2.1.3.4 投标人应具有下述条件：

（1） 投标人必须是一个依法组建、注册、具有独立法人资格，具有合同项目设备的设计、制造(生产)许可证或资质证明。

（2） 应具有良好的商业信誉和业绩，获得用户的好评，没有处于被责令停业，财务被接管、冻结，破产状态。

（3） 投标人应满足招标公告中相应的资质要求。如发现有失实情况，招标人有权拒绝该投标。

（4） 投标人正在履行的合同项目和准备承诺的合同项目，不应影响本合同的履行，确保合同项目设备按时、按质、按量制造完成和交货。

2.1.3.5 投标人须提交证明其投标设备设计、制造、交货和技术服务等符合招标文件规定的合格性及一致性的文件，作为其投标文件的一部分。投标人应提供投标设备产品全套有效的型式试验报告。

2.1.4投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件的一切费用，不论投标结果如何，投标文件一律不予退还。

## 2.2 招标文件

2.2.1 招标文件的组成

 招标文件包括下表所列文件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 卷 号 | 章 号 | 名 称 |
| 一 | 一 | 投标邀请 |
|  | 二 | 投标须知 |
|  | 三 | 评标办法 |
|  | 四 | 投标文件的组成 |
|  | 五 | 交货进度要求 |
|  | 六 | 商务合同 |
|  | 七 | 技术规范 |

招

2.2.2 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均需采用书面形式(包括信函、电子采购平台、e-mail，下同)通知招标人，招标人只接受投标截止时间**5天**以前收到的对招标文件的澄清要求，并以书面的形式予以答复，同时将书面答复发送给每个购买招标文件的投标人，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

2.2.3 招标文件的修改

2.2.3.1 在投标截止日期1天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

2.2.3.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在每一次收到招标文件的修改通知书后应以书面形式通知招标人，确认已收到该通知书。

2.2.3.3 为使投标人编写投标书时，有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可自行决定，酌情推迟投标截止日期。

## 2.3 投标文件的编制

2.3.1 投标文件的计量单位

计量单位及符号一律使用中华人民共和国法定的计量单位和符号。

2.3.2 投标书的语言

投标文件和投标人与招标人之间有关投标的来往函件及文件，均应采用中文书写。

2.3.3 投标文件的构成

投标文件的构成见本卷第四章，投标人应根据第四章的要求准备投标文件。

2.3.4 投标报价

2.3.4.1 投标人应按招标文件中规定的格式填写投标价格。

2.3.4.2 投标报价为基础交货价。汽车运输均交货到辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目一期工程现场指定地点。设备在基础上就位（包含设备基础就位）以前所有费用已包含在投标总价中。

2.3.4.3 所有投标人所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。按可调整价格报价的投标文件作为非响应性投标而被拒绝。

2.3.4.4 对于投标人为实现投标设备的性能和为保证投标设备的完整性和成套性所必需却没有单独列项和报价的费用，以及为完成本合同责任与义务所需的

所有费用等，均应视为已包含在投标设备的单价、合价与总价中。

2.3.5 投标货币

投标货币是人民币。

2.3.6 投标保证金

2.3.6.1 投标人应按招标文件要求提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

本工程投标保证金额度为人民币拾万元（¥100000.00）（需备注项目名称及对应的设备），采用转账方式缴纳，转账需在投标截止日前1个工作日；未中标单位投标保证金在招标单位与中标单位签订合同后5个工作日内或投标有效期到期后5个工作日内无息退还，中标单位投标保证金在合同签订后5个工作日内无息退还。

请投标人如实填写下列《投标人情况登记表》，本表内容主要用于投标保证金的退还，故请投标时务必和投标保证金密封在一起递交。

**投标保证金收款账号信息：**

账 户：中机国际工程设计研究院有限责任公司

开户银行：中国建设银行湖南长沙芙蓉支行

帐 号：4300 1539 0610 5000 2926

**投标人情况登记表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目一期工程  |
| 投标设备 | 220kV电力变压器及其附属设备 |
| 投标单位名称 |  |
| 法定代表人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 邮政编码 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 本次投标联系人 |  |
| 联系人所在部门 |  |
| 固定电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

2.3.6.2 下述任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1) 如果投标人在本章第2.3.7条规定的投标有效期内撤回其投标；

(2) 中标人在中标通知书规定的期限内未能：

① 与招标方签订合同；

② 根据“投标须知”第2.6.5 条规定提交履约保证金。

2.3.6.3 本次招标不接受投标保函。

2.3.7 投标有效期

2.3.7.1 投标有效期从投标截止日期起为**90**天。

2.3.7.2 招标人在特殊情况下，在投标截止日期前可要求投标人延长投标有效期，并在原有效期满前十五(15)天内以书面形式通知所有投标人，同时通知其担保银行。投标人如不同意延长，应书面通知招标人撤消其投标，且不会被没收投标保证金。否则被认为已承认延期，同时相应地延长投标保函的有效期。

2.3.8 提交商务偏差

 在本卷第五章、第六章分别规定了供货要求和商务合同条款，投标人在报价时应对该部分给予充分的考虑，为了评标的需要，投标人应对条款的异议逐条提出或根据第四章文件六提出偏差。

2.3.9 提供技术偏差

 投标人应对第七章技术规范的要求作出实质性响应，如有异议应逐条提出或根据本卷第四章文件七提出偏差。投标人应注意，招标文件技术规范中所提出的工艺、材料、设备的标准、牌号或商品目录编号均为描述性的，而不是限制性的。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、牌号或商品目录编号替换招标人指定的相应的内容，只要能表明这些替换在本质上等于和优于招标人所提供技术规范的要求并能够使招标人满意。

2.3.10 投标文件的份数和签署

2.3.10.1 投标人需登录中机国际电子采购交易平台http://ep.cmie.cn,在投标截止时间前将签字盖章扫描版及可编辑版投标文件上传至电子采购交易平台，开标期间授权委托人需保持手机畅通。

2.3.10.2 投标文件应由投标人的法定代表人或其授权代表签名，如果是授权代表签字，则应附有法定代表人的授权委托书。投标文件并应按规定加盖投标人的单位公章。

2.3.10.3填写投标文件时，如有修改，则应由投标人的法人代表或其授权代表在修改处签名或盖章。除没有修改过的印刷文献资料外，投标文件的每一页均应由签署投标文件的人员小签。

2.3.11 投标人的建议资料

投标人可对商务条款和技术部分提出补充说明和建议。投标人提出自认为比招标文件要求更为合适的建议方案时，应该说明该建议方案对技术条件、价格、运行、维护、检修等方面的影响。投标人并应附有详细的技术经济说明、图纸、工作进度计划及有关的参考资料。

不对投标人提交的建议方案进行评比，但如果认为方案合理，招标人可以接受建议方案。

## 2.4 投标文件的递交

2.4.1 投标文件的递交、投标截止日期和时间

投标人需登录中机国际电子采购交易平台（http://epadm.cmie.cn/login.html），在投标截止时间前将签字盖章扫描版及可编辑版投标文件上传至电子采购交易平台，开标期间授权委托人需保持手机畅通。

2.4.2 投标文件的修改和撤回

2.4.2.1投标截止日期前，投标人可以通过招标平台进行修改，并须在投标截止时间前送到本章第2.4.2条规定的地点。修改或撤回投标文件的书面文件必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字并盖投标单位公章后，方能生效。

2.4.2.2招标人接受投标人对其投标文件的有效修改文件，原投标文件被修改文件修改的部分将被修改文件的指定内容替换。

2.4.2.3在投标截止时间之后，任何投标人不得以任何方式或理由修改投标文件。

2.4.2.4从投标截止日期起至投标有效期满前的时间内，任何投标人不得撤回其投标，否则招标人将按照“投标须知”第2.3.6.2条的规定没收其投标保证金。

## 2.5 开标与评标

2.5.1 开标

2.5.1.1本项目投标需投标人法定代表人或其授权代表到场，招标人将按电子采购平台开标时间进行开标。参加开标的投标人的法人代表或其授权代表应出示有效证件(身份证或户口本或护照)。

2.5.1.2 属于下列情况之一者为废标：

(1) 投标文件未经法定代表人（或授权代表）签字且加盖单位公章；

(2) 投标人未提交投标保证金或金额不足；

(3) 投标有效期不满足招标文件要求的；

(4) 投标文件附有招标人不能接受的条件；

(5) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

2.5.2 评标过程的保密

2.5.2.1开标后，直到发出中标通知书并签订合同为止，凡属审查、澄清、评价、比较投标的有关资料和签订合同的信息，都不应向与该过程无关的其他人泄露。

2.5.2.2投标人在审查、澄清、评价、比较以及签订合同的过程中，对招标人施加影响的任何行为，都可能导致其投标被拒绝或被取消中标资格。

2.5.3 投标文件的澄清

2.5.3.1在评标期间，招标人可自行要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

2.5.3.2对上述书面澄清和答复材料应由投标人的法定代表人或其授权代表签字。

2.5.4 投标文件的初审

2.5.4.1 招标人将审查投标文件是否完整，有无计算错误，是否提交了投标保证金，文件签名是否合格，投标文件的总体编排是否有序。

2.5.4.2 投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应投标。

2.5.5 投标文件的评价和比较

2.5.5.1 招标人只对实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。评标原则：评标采用综合评分法或经评审最低价评分法。

2.5.5.2 经初审的投标文件，招标人将审查投标人是否有资格和能力圆满地履行合同。如果认为投标人无资格和能力圆满地履行合同，其投标也将被拒绝。

2.5.5.3 招标人将根据投标人提供的投标文件为基础评价和比较每一投标文件的报价和技术特点。并考虑：

(1)按招标文件规定格式提供资料的完整性；

(2)提供设备范围的完整性；

(3)设备的技术规格、参数、性能和质量的优越性；

(4)设备材料或部件的选择、制造工艺与质量控制；

(5)在工地安装试验和质量保证及其完整性；

(6)提供的备品备件和专用工具的完整性和价格；

(7)设备交货时间；

(8)付款及其他优惠条件；

(9)售后服务及投标人的企业信誉等；

(10)若投标设备引起项目土建结构、布置或运行维护等有较大变更时，总评标价将考虑其对工程投资的有利或不利的影响；

招标人有权剔除投标人提供的不具备响应性的部分合同设备，投标人必须同意以合格的合同设备来代替。发生这种情况时，对这部分属于附属设备的不合格合同设备将以其他合格投标人中的最高投标价加到评标价上。这样做的目的是为了便于对投标文件的比较，并不等于招标人同意按这个价格采购这部分合同设备。

2.5.5.4 招标人经综合评定后选择中标单位，但不保证标价最低的投标人中标，招标人无作出解释的义务。

2.5.6 对投标报价的处理

2.5.6.1如投标报价中有明显的计算错误时，招标人将对投标报价按以下原则修正其错误：

(1)如果用数字表示的金额与文字表示的金额不一致时，以文字金额为准。

(2)如果总价与分项价格有出入，以分项价格为准；如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修改总价；除非招标人认为单价有明显的小数点错位，此时应以该行（列）标出的总额为准，并修改单价。

(3)对于投标人未做说明的报价修改，招标人将把修改后的报价按比例分摊到投标报价的相关各项目上，调整后的报价对投标人具有约束力。

(4)对于投标人未按招标文件规定进行报价的漏报项目应被视为含在所报价格中，但评标时招标人将把所有有效投标人中对该项目的最高报价计入此投标人的此项评标价格。

2.5.6.2 招标人将按上述2.5.6.1款规定对投标价格进行必要的修正。修正后的金额对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的金额，则其投标将被拒绝。

2.5.7 评标原则及方法。

2.5.7.1 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

2.5.7.2 详见投标须知的附件。

## 2.6 授予合同

2.6.1 合同授予标准

 招标人将把合同授予符合下述要求的投标人：

 (1) 投标人实质上响应了招标文件要求，但前提条件是该投标人必须能够满意地履行合同的义务；

 (2) 满足本合同设备的技术条款和运行要求，且提出了招标人满意的、最佳的设备的综合技术性能和设计方案；

 (3) 在设计、制造工艺、质量控制与保证、技术服务、组织接口协调、协作等方面具有先进性和合理性；

 (4) 投标报价被评为合理低价。

2.6.2 招标人在授标时保留的权利

 (1) 招标人在授标前任何时候有权拒绝任何投标，以及宣布投标程序无效或拒绝所有投标，招标人也可以选择投标人所投的全部或部分设备。而且对受影响的投标人无须承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

(2) 招标人在授予合同时有权对采购设备和服务数量确定增加或减少，并按相应设备项目的相应单价和数量计算总价，但不得对单价和本合同的其它条款和条件做任何改变。

2.6.3 中标通知书

2.6.3.1 在投标有效期满(包括有效期的延长期)前，招标人将以中标通知书的方式通知中标人中标，确认其投标被接受。中标通知书采用邮件的形式发给中标人。

2.6.3.2 中标人收到中标通知书后，应立即用邮件回复招标人，中标通知书生效时间以招标人发出时间为准。

2.6.3.3 中标通知书将成为合同文件的组成部分。

2.6.3.4 中标人应在中标通知书规定的期限内，或在招标人认可的延期内与招标人商签合同协议书并提交履约保函。逾期或未办妥履约保函，则该中标人将被取消中标资格，同时没收其投标保证金。

2.6.4 合同的签订

2.6.4.1 中标人应按中标通知书中的要求与招标人协商签订合同协议书。

2.6.4.2 中标人签订合同协议书前应提交本章第2.6.5条中规定的履约保函。

2.6.5 履约保函

**本项目中标人需向招标人提交履约保函。**

乙方向甲方提供合同总价的10%履约保证金（或银行履约保函），银行履约保函格式如下：

履约保函

保函编号：

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司（保函受益人）

本保函作为 有限公司（保函申请人）与保函受益人签订编号为 的《XXX项目XX采购合同》（以下简称“本合同”）项下的履约保函。

XXXXX银行XXXXXX支行在此保证并约束本行及其后继者，如保函申请人未能按约定履行本合同或单方面终止本合同（以下简称“违约”），在收到保函受益人书面索赔通知及保函正本后7个工作日内向保函受益人支付累计金额不超过人民币（大写）XX元整。

本保函见索即付,索赔通知书应写明保函申请人的违约事实及索赔金额，并由保函受益人法定代表人（或授权代表）签署并加盖公章。保函受益人无需提供其他证明保函申请人违约的任何证明或证据。

本保函有效期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回, 本保函均告失效。任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。

出函行名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

 日 期：

## 2.7 分包/采购廉政告知书



**第三章 评标办法**

**第一节 总 则**

1. 本办法是招标文件的组成部分。
2. 评标工作是由招标人负责组建评标委员会。评标委员会由招标人和受聘的经济、技术专家组成，应为5人以上单数。

**第二节 评标内容、程序、方法及说明**

1. 评标的办法

**评标办法一**

评标工作采用综合评审方式进行（即初审阶段、详细评审、综合评审阶段和终审阶段），评审按标段进行，每标段单独评审。

（一） 初审阶段

评标小组对投标文件进行审查，对各投标人投标文件符合性评审，包括商务技术标和经济标对招标文件实质性响应的符合性鉴定，以确定其是否为有效的投标文件。

（二） 详细评审

对投标文件的详细评价按三条线进行，即商务详评、技术详评和价格详评。

1、商务详评

1）评标因素/商务评分

评标内容根据招标文件的规定和设备特点确定，见评分标准（1），分值代码A1；

2、技术详评

1）评标因素/技术评分

评标内容根据招标文件的规定和设备特点确定，见评分标准（2），分值代码A2；

3、经济标评审，分值代码A3；

1）投标人应按招标文件规定的币种进行报价。

2）下列情况属于重大偏差：

（1）投标文件没有投标单位授权代表签字和加盖公章；

（2）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（3）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（4）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（5）投标文件附有招标单位不能接受的条件；

（6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，视为未对招标文件做出实质性响应，按本规定作废标处理。没有出现上述情形的，视为有效标。

3）经济标评分的方法及有关说明，详见评分标准（3）

（1）“基准价”的规定：

评标“基准价”＝有效投标价格的算术平均值下浮5%。

（2）各有效投标报价与“基准价”的差值除以“基准价”，按插入法计算所得数值再对照“评分标准（3）”得出各有效投标报价的评分。

（三） 综合评标

1）综合排序

a.根据评标小组的评标结果，由评标委员会综合评标，提出预中标人顺序，报招标人。

b.进行综合评标时应避免纯技术或纯经济的倾向。

c.综合排序原则

按照本招标办法评定，各投标人的最终得分为商务得分、技术得分和经济标分别乘相应的权重后的和。即：

投标人最终得分I=A1\*25% +A2\*25%+A3\*50%，其中：

A1---为商务评分分值，每项评分时分值取整数，加权后分值保留两位小数，第三位四舍五入；

A2---为技术评分分值，每项评分时分值取整数，加权后分值保留两位小数，第三位四舍五入；

A3---为经济标评分分值，计算过程中数值保留小数点后两位，第三位四舍五入，加权后分值保留两位小数，第三位四舍五入。

根据评标结果汇总情况，由评标小组推荐的预中标人，并对预中标人的资格应进行复审确认，并将复审确认结果写入评标报告。

2）评分标准

（1）商务标评审(权重25%)（分值代码A1）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标内容 | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 供应商的综合实力（40分） | 1. 财务状况（20分）：提供经会计事务所审计证明的财务审计报告（资产负债表、利润表、现金流量表））得5分，未提供得0分，连续三年盈利得15分，连续两年盈利得10分，其余得0分；
2. 业绩证明（10分）：提供4个及以上不低于本项目规模产品业绩得10分,3个得7分，2个得4分，1个得1分，业绩需提供合同关键页复印件；

3）其他（10分）：提供最近三年内没有发生骗取中标不良行为的承诺函得5分，其余得0分（见承诺函模板）；没有处于被责令停业，财产被接管及破产状态得5分，其余得0分； | 0-40分 |
| 2 | 付款方式的响应等（20分） | 付款方式响应招标文件得15分，优于招标文件可适当加分，最高加5分，差于招标文件根据偏离情况扣分，最低0分。 | 0-20分 |
| 3 | 供货能力（20分） | 满足招标文件要求得20分，根据偏离情况扣分，最低不低于0分； | 0-20分 |
| 4 | 售后服务承诺（15分） | 售后服务措施、服务内容、响应时间、贡献程度等分别进行评标，方案合理得15分，较合理得10分，不合理得0分 | 0-15分 |
| 5 | 除以上项目的其它商务偏差（5分） | 无偏差得3分，一条经评委认可的有效正偏差加1分，一条负偏差扣1分，最高5分，最低0分 | 0-5分 |

（2）技术标评审(权重25%)（分值代码A2）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标内容 | 评审标准 | 分值 |
| 1 | 技术方案(35分） | 技术方案详细，能很好满足招标人要求得35分；技术方案较详细，能基本满足招标人要求20分，技术方案模糊或无相关技术方案，不能满足招标人要求得0分 | 0-35分 |
| 2 | 投标设备的质量、技术性能可靠性和适应性（30分） | 投标产品的质量（10分），技术性能的可靠性（10分），适应性（10分） | 0-30分 |
| 3 | 技术服务（15分） | 技术服务措施、响应时间的方案满足招标文件得15分，偏差一项扣5分，最低分0分 | 0-15分 |
| 4 | 技术偏差（20分） | 无偏差得12分，一条经评委认可的有效正偏差加1分，一条负偏差扣1分，最高20分，最低0分 | 0-20分 |

（3）经济标评分标准（权重50%）(分数代码A3)

价格以投标最终有效报价的算术平均值下浮5%为基准值，等于基准值者得100分，高于基准值者每高1%扣2分，低于基准值者每低1%扣0.5分，按插入法计算。

（四） 终审阶段

终审阶段即确定每标段中标候选人及中标人。由评标委员会成员根据经评定的各投标人的最终有效报价的合理性、设备的先进性和合理性、质量科学性和可靠性、企业资质、信誉和实力等综合评判，每标段以综合评定高低排序方式选出1~2名为中标候选人。

1. 承诺函

无违法违规行为承诺书

致： (招标人)

我公司在近三年内没有发生骗取中标不良行为，投标期间没有处于被责令停业、或财产被接管或破产状态的处罚阶段。
 若在本次工程的招标投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格预审文件的要求，则招标人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标带来的一切后果(包括经济损失)。
 若在中标且签订合同后，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格预审文件的要求，则招标人有权单方终止所签合同，我公司将无条件退还贵司已付合同款项，并承担合同总金额20%的违约责任。

特此承诺。

　　 投标申请人：

　　 法定代表人或委托代理人：

　　 日期： 年 月 日

**评标办法二**

评标工作采用经评审的最低价投标价法方式进行（即初审阶段、资格评审、报价评审），评审按标段进行，每标段单独评审。

（一） 初审阶段

评标小组对投标文件进行审查，对各投标人投标文件符合性评审，包括技术标和经济标对招标文件实质性响应的符合性鉴定，以确定其是否为有效的投标文件。

（二）资格评审

资格评审为通过式。针对各投标人资格进行评审，资格不合格的，投标文件作无效标处理，不进入报价评审阶段。资格评审的内容包括：满足招标文件的规定和要求，主要包括投标设备的质量、主要参数和重要性能指标及产品的可靠性和适应性（满足招标文件要求），经济性能（热耗、电耗、效率），配套设备的齐全性（含备件），寿命（包括易损件），交货期、交货方式和供货能力，售后服务承诺（设备维修保养、备品备件供应、人员培训等），供应商的综合实力、业绩和信誉付款方式的响应，其他特殊要求因素（如安全及环保等）

1. 报价评审

经济标评定分值为100分（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

1. 评标基准价的确定

 在所有经评审的有效报价中，如最低投标报价与次低投标报价相差8%以内的（|最低投标报价-次低投标报价|/次低投标报价×100%≤8%），取最低价作为评标基准价；如最低投标报价与次低投标报价相差8%以上的（|最低投标报价-次低投标报价|/次低投标报价×100%>8%）,取次低作为评标基准价。

1. 报价得分的确定

投标报价等于评标基准价的得100分，投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣0.5分（经济标分值=100-| $\frac{投标报价−评标基准价}{评标基准价}|$×100×0.5）,最多扣15分，中间按插入法计算；投标报价低于评标基准价的不扣分。

1. 终审阶段

终审阶段即确定每标段中标候选人及中标人。由评标委员会成员根据中标候选人的排名次序按最终得分从高到低顺序排列，选出1~2名为中标候选人。

**注意：本次招标评标时以“评标办法一”作为评分准则。**

1. 评标规定及程序

1、投标人投标属下列情况之一的，视为无效：

1.1凡投标书的内容属实质性不符合招标文件要求，评标委员会按规定予以拒绝的；

1.2投标人的投标行为违反《中华人民共和国投标招标法》和招标文件的有关规定；

1.3投标人的投标报价根据评标委员会评审，认定其低于成本价的。

1.4投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

1.5投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

1.6投标文件的装订不整齐、松动或散落的。

2、评标委员会对投标书中的内容有疑问的部分，可以向投标人质询并要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改。质询工作应当由全体评委参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，招标人代表、评标委员会成员及投标人应在记录上签字确认。

3、投标人按照招标文件规定的时间、地点等要求报送投标文件后，评标委员会按照本办法，对投标人的投标文件进行评标。

4、评标委员会根据评标情况写出评标报告，并推荐中标候选人报送招标人代表。招标人根据评标委员会的评标报告和推荐中标候选人情况并综合各种因素确定本工程的中标单位。

# 第四章 投标文件的组成

下列文件构成《辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目一期工程220kV电力变压器及其附属设备采购投标文件》的全部投标文件：

文件一 投标声明

文件二 开标一览表

文件三 报价表

文件四 投标人资格文件（营业执照、三标管理体系认证、财报、业绩等）

文件五 授权书格式

文件六 商务偏差表

文件七 技术偏差表

文件八 投标设备汇总表

文件九 设备特性及性能保证

文件十 分包商清单（不适用）

文件十一 设计制造标准

文件十二 工厂检验项目及标准

文件十三 技术服务（服务承诺等）

文件十四 工作进度计划

文件十五 投标人建议的技术方案

文件十六 设备运输方案

注：招标人将向投标人提供上述格式的电子版本，投标人应按招标人提供版本的格式准备投标文件，并向招标人提供投标文件的电子版一份。

## 文件一 投标声明

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

按照贵公司《辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目一期工程220kV电力变压器及其附属设备采购招标》（招标编号：详见电子采购平台）的招标公告，本文件签署人 (全称和职务、身份证号)受正式委托，兹以投标人的名义并代表 (投标人的名称)递交下列文件的一份正本给贵方，同时提交投标文件的PDF版本到贵司电子采购平台。

文件一 投标声明

文件二 开标一览表

文件三 报价表

文件四 投标人资格文件（营业执照、三标管理体系认证、财报、业绩等）

文件五 授权书格式

文件六 商务偏差表

文件七 技术偏差表

文件八 投标设备汇总表

文件九 设备特性及性能保证

文件十 分包商清单（不适用）

文件十一 设计制造标准

文件十二 工厂检验项目及标准

文件十三 技术服务（服务承诺等）

文件十四 工作进度计划

文件十五 投标人建议的技术方案

文件十六 设备运输方案

本文件签署人特以本函在此声明并同意：

(1)按招标文件的规定为《辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目一期工程220kV电力变压器及其附属设备采购招标》所提供的合同设备和服务的总报价如所附开标一览表中所列；

(2)我公司(投标人)已详细阅读全部招标文件，包括修改文件(如果有)以及其它全部资料和有关附件。我公司(投标人)完全清楚其应放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利。

(3)本投标有效期从规定的递交投标文件截止日起为90天。

(4)在投标截止日期后，我公司(投标人)在投标有效期内撤回投标，或在收到中标通知书后，未能在中标通知书规定的时间内与招标人签订合同，或未按中标通知书的规定向贵方提供履约保函，我公司的投标保证金将被贵公司没收。

(5)我公司(投标人)同意提供由贵公司可能要求的与投标有关的一切资料或数据。

(6)我公司(投标人)完全理解贵公司不保证接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(7)我公司(投标人)如果中标将保证按招标文件的规定履行所有的合同责任和义务。

(8)我公司(投标人)已详细审查全部投标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。

(9)所有与本投标有关的正式通信应函送：

公司：

地址：

邮编：

电话：

传真：

E-mial：

（法定代表人或

授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

**文件二 开标一览表(格式)**

投标人名称：

 （项目名称）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 设备型号 | 数量 | 投标报价不含税单价（元） | 投标报价含税（13%）单价（元） | 投标报价不含税总价（元）） | 投标报价含税（13%）总价（元） |
| 详见电子采购平台 | 三相电力变压器 | 1台 |  |  |  |  |
| 中性点成套装置 | 1套 |  |  |  |  |
| 油色谱在线监测系统 | 1套 |  |  |  |  |
| 专用工具和仪器 | 1套 |  |  |  |  |
| 备品备件 | 1套 |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

（法定代表人或

授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

 注：开标一览表与文件三共同包装，构成投标文件（价格部分）。

## 文件三 报价表

投标报价表格式

投标报价表

 单位：元 (人民币) 含13%增值税

|  |
| --- |
| 标段（ ） |
| 价目名称 | 总价 | 备注 |
| 1. 设备价格 |  |  |
| 其中 | 设备本体 |  | 详见附表1 |
| 备品备件 |  | 详见附表2 |
| 专用工具 |  | 详见附表3 |
| 2. 技术服务费 |  | 详见附表4 |
| 3. 运杂、保险费 |  | 详见附表5 |
| 合 计（4=1+2+3） |  |  |

备注：

1.报价表中的价格为交货固定不变价格，均包含各种税费及保险。制造厂至工地现场的运杂费和保险费计入设备总价中。

2.投标人应对各部分报价进行详细的分项报价。

（法定代表人或

授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

附表1. 1）主变设备分项报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 成本项目 | 单位 | 型式、规格 | 数量 | 单价：元 | 小计 | 备注 |
| 1 | 变压器本体 | 台 | SZ20-120000/220 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压套管 | 支/台 | 油纸电容式 | 3 |  |  |  |
| 3 | 低压套管 | 支/台 | 纯瓷 | 3 |  |  |  |
| 4 | 中性点套管 | 支/台 | 油纸电容式 | 1 |  |  |  |
| 5 | 高压侧套管式电流互感器 | 台 |  | 9 |  |  |  |
| 6 | 中性点套管式电流互感器 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 主油箱储油柜（包括油位计、吸湿器等油保护装置）及气体继电器 | 套 | 内油式波纹储油柜；主变本体应采用双浮球并带挡板结构的气体继电器（带防雨罩） | 1 |  |  |  |
| 8 | 有载分接开关（包括储油柜、吸湿器、油位计、油流速动继电器等）及其操动机构 | 套 | 真空组合型；采用具有油流速动、气体报警（轻瓦斯）功能的气体继电器（带集气盒） | 1 |  |  |  |
| 9 | 各部分联管 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 压力释放装置 | 套 | 本体2套，开关1套 | 3 |  |  |  |
| 11 | 绕组温度控制器 | 套 | 配置数字显示仪 | 1 |  |  |  |
| 12 | 油温度控制器 | 套 | 配置数字显示仪 | 2 |  |  |  |
| 13 | 档位控制器 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 散热器 | 组 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 变压器端子接线箱  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 各种阀门 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 铁心、夹件接地引下线及套管 | 套 |  | 各1 |  |  |  |
| 18 | 密封垫 | 套 | 丁腈橡胶密封垫 | 1 |  |  |  |
| 19 | 变压器油 | t | 25#克拉玛依油 | 足量 |  |  |  |
| 20 | 铭牌、标识牌和警示牌 | 套 | 不锈钢 | 1 |  |  |  |
| 21 | 用于上述组部件与控制柜和端子接线箱的全部应有的连接电缆 | 项 | 耐油,阻燃,屏蔽,并提供不锈钢电缆槽 | 1 |  |  |  |
| 22 | 其他未列入的组部件 | 项 |  | 1 |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1. 2）中性点成套分项报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 成本项目 | 单位 | 型式、规格 | 数量 | 单价：元 | 小计 | 备注 |
| 1 | 中性点成套设备（配套提供钢支架） | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 隔离开关 | 台 | GW13-110 | 1 |  |  |  |
| 3 | 避雷器 | 台 | YH1.5 | 1 |  |  |  |
| 4 | 间隙电流互感器 | 台 | 油纸电容式 | 1 |  |  |  |
| 5 | 操作机构 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 其他需要说明的材料和附件 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1. 3）主变油色谱在线监测装置分项报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 成本项目 | 单位 | 型式、规格 | 数量 | 单价：元 | 小计 | 备注 |
| 1 | 油色谱在线监测系统 | 套 | 包括但不限于：含数据采集、分析诊断、WEB浏览、通信远传等软件、工控主机、通信、控制、电源电缆等。满足1台主变需要 | 1 |  |  |  |

附表2 备品备件价格表

|  |
| --- |
| 标段（ ） |
| 序号 | 名称 |  规格型号 |  单位 |  数量 | 产地 |  生产厂家 |  价格：元 |  备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3 专用工具价格表

|  |
| --- |
| 标段（ ） |
| 序号 | 名称 |  规格型号 |  单位 |  数量 | 产地 |  生产厂家 |  价格：元 |  备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4 技术服务费分项价格表

（投标人设计表格）

附表5 运杂、保险费分项价格表

（投标人设计表格）

附表6 设计联络会、出厂验收费用

（投标人设计表格）

附表7 进口设备（部件）价格表（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  规格型号 |  单位 |  数量 | 产地 |  生产厂家 |  价格：元 |  备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表6、表7报价不进入总报价，供招标人评标时参考。

2、所有报价表与开标一览表共同包装，构成投标文件（价格部分）。

（法定代表人或授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

**文件四 投标人资格文件**

**目 录**

总则

格式4-1 关于资格的陈述书

格式4-2 投标人概况

格式4-3 制造资格证明资料

格式4-4 业绩及正在执行的供货合同项目表

格式4-5 拟投入本项目的主要人员

格式4-6 设计和制造能力与条件

**总 则**

1、作为制造厂商的投标人应填写并提交以下所附格式4-1、4-2、4-3、4-4、4-5、4-6及其它投标人认为有助于其中标的有关资料。

2、所附格式中所要求的资料和问题都应给予确定的回答。

3、投标人对其提交的资格文件、所作声明和对有关问题的回答的真实性和准确性负责。

4、招标人将审查投标人提交的资格文件以确定投标人的合格性及具有履行本合同的能力。

5、投标人提交的资格文件将被保密，作为投标文件的组成部分将不予退还。

**格式4-1 关于资格的陈述书**

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

 鉴于你们于2023年12月发布的投标邀请，本文件签署人愿意参加在招标文件中所规定的中机国际工程设计研究院有限责任公司辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目一期工程220kV电力变压器及其附属设备招标的投标，并愿意提交下列文件，证明所有陈述是真实的和正确的。

投标人的名称和地址 法定代表人或委托代理人的签名

名称 签名

地址 印刷体姓名

法定代表人 日期：

电话 职务

传真 电话

网址 传真

e-mail e-mail

**格式4-2 投标人概况**

1 投标人名称及其他：

公司法定名称

法定代表人

电话 电传

传真 e-mail

网址

联系人

职务

2 公司组织：

A.组织机构

B.管理人员：

 总裁（或董事长）

 总经理

财务经理

本项目经理

3 公司建立或合营的业务（日期和地点）：

4 目前经营方式起始于：

5 公司净资产（人民币）：

6 通常分包给其他承包商的工作：

7 正在制造或已承接的合同总价：

8 公司最大生产能力：

**格式4-3 设备制造厂资格证明资料**

1 名称和其它资料

1. 制造厂名称
2. 总部地址

 电话/电传/传真号码

1. 创建时间和注册登记时间 提供企业法人营业执照
2. 实收资本

2 设备制造厂的条件和其它资料

A 、正在生产的项目 年生产能力 雇员人数

B.、生产许可证，有关设备鉴定的试验报告

C、从其它制造商购来的主要部件

 名称和地址 拟制造提供的项目

3 近三年每年的营业收入

年 份 国内部分 出口部分 总营业收入

4 其它资料（营业执照、三标管理体系证书、产品认证证书、最近三年经审计的财务报表等）

（法定代表人或

授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

**格式4-4 业绩及正在执行的供货合同项目表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数 | 用于何工程 | 交货期 | 运行情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

（法定代表人或

授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

**格式4-5 主要人员**

1 姓名：

2 年龄：

3 学历及学位：

 专业或特长：

4 最近十年的工作经历：

5 所参与项目的设计、制造或安装指导经验

A 工程名称：

B 合同金额及工程总造价：

C 工程地址：

D 与本投标文件中类似设备描述：

E 参与工程的职务、所承担的工作及时间：

F 其他有特殊意义的内容：

G 项目中设备主要参数介绍：

H 如果中标，建议在本合同项下的工作中担任的职务及主要负

责的工作：

（法定代表人或

授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

**格式4-6 制造能力和条件**

投标人列出下列与制造能力和设备有关的资料：

1. 制造能力和设备

制造厂的一般描述，特别说明：

·制造厂占地面积

·雇员总人数和在设计、加工制造、试验方面取得资格的人员数

·主要生产、试验及检测设备：

主要生产设备

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 出厂年月 | 制造厂 | 状况 | 主要技术性能 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

主要试验设备

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 出厂年月 | 制造厂 | 状况 | 主要技术性能 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

主要检测设备

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 出厂年月 | 制造厂 | 状况 | 主要技术性能 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

·对设备制造过程中各部件的关键制造工艺描述

·材料或设备制造过程中已完成部件的仓储条件

2. 设计能力与条件

对设计部门的一般描述，包括采用的设计基础与设计过程，主要设计软件等

3. 质量控制

·用于合同设备制造的设备和机械

·对制造中的质量控制系统一般描述和其质量符合ISO9001系列标准的描述，并附上ISO9001系列质量体系认证证书

·质量控制与试验说明

4. 全面承担试验、现场安装和调试的监督指导、维修服务的能力(包括正常情况和出现的重要质量问题及改进措施)。

（法定代表人或

授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

## 文件五 授权书格式

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

本人 (姓名、身份证号) ，是按照中华人民共和国法律在中国境内注册的 （公司名称）的法定代表人，公司法定地址在 （公司法定地址），在此特任命：

 (姓名、身份证号、电话、邮箱) 先生/女士， (职务) (被授权人签字)

作为公司正式的合法的代表，授予他（她）代表公司签署中机国际工程设计研究院有限责任公司辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目一期工程220kV电力变压器及其附属设备招标的投标文件（招标编号：详见电子采购平台），与招标人进行谈判，签署合同和实施一切与此有关的事宜的权力。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

（附：法定代表人及其授权人身份证复印件（扫描件））

（公司名称）

（法定代表人签名）

（日期）

（印刷体姓名）

（公章）

**文件六 商务偏差表**

根据“投标须知”第2.3.8条投标人可以不提交一份对本卷第五章、第六章的逐条注释意见，而是根据下表的格式列出对上述条款的偏差。**仅在偏差表中明确提出的偏差有效，其他任何形式提出的偏差均无效。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款编号 | 偏差内容 | 备 注 |
|  |  |  |  |

（法定代表人或

授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

## 文件七 技术偏差表

根据“投标须知”第2.3.9条，投标人可以不提交一份对第七章的逐条注释意见，但应按下表格式列出并不影响投标实质性响应的技术偏差。**仅在偏差表中明确提出的偏差有效，其他任何形式提出的偏差均无效。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规范条款编号 | 偏差内容 | 备 注 |
|  |  |  |  |

（法定代表人或

授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

## 文件八 投标设备汇总表

主要设备编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号 | 数量 | 包装 | 每件尺寸（长×宽×高） | 每件重量（吨） | 总重量（吨） | 交货时间 | 发运地 | 交货地点 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表应包括文件二报价表所列的主要设备、辅助设备、配套设备、备品备件、专用工器具等。

（法定代表人或

授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

## 文件九 设备特性及性能保证

按技术部分第3.5条表A1填写性能参数保证表。

（法定代表人或

授权代表签名）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

## 文件十 分包商清单

投标人要按下列表格填写分包/外购部件（包括进口）情况表，每项设备/部件的候选分包/外购厂家一般为2～3家，并报各分包/外购厂家的简要资质情况。请投标人指明投标报价中推荐的相应外购件的生产厂家。招标人有权决定选用上述3个厂家以外的生产厂家或单独与分包/外购厂家签定合同的权利。

货币单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生 产 厂 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（法定代表人或

授权代表签名）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

## 文件十一 设计制造标准

投标人应列明本合同项下所供设备的设计与制造标准。

（法定代表人或

授权代表签名）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

## 文件十二 工厂检验项目及标准

投标人应列明工厂制造检查和测试的合格标准。

投标人应指出投标文件中本合同项下提供设备的初步检查和测试项目。

投标人应承诺为第三方监造提供必要的协助与配合

（法定代表人或

授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

## 文件十三 技术服务

辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目一期工程

（招标编号： 详见电子采购平台 ）

投标人应提供一份在现场进行安装指导、监督和对招标方人员进行培训的详细计划书，所发生的费用在各段报价中已包含。

1. 对负责安装指导、监督和培训的专家须给出详细的资料：

·姓名

·年龄

·学历及学位

·专业/特长

·以往经历

2. 对买方人员培训计划应包括但不限于以下方面：

（1）重要部件的起吊、装卸和存放

（2）设备的结构、安装、拆卸、调试和试验

（3）设备的操作、运行和维护

（4）设备检修、故障分析

（5）专用工具、专用吊具的使用，备品备件的保管

3. 采用的方法：

专门内容的培训

技术讲座等

（法定代表人或

授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

**文件十四 工作进度计划**

投标人应提出完成本项目的下述时间表。

1、设计时间表

2、制造时间表

3、对安装进度的建议

注：本表按收到合同生效为基准时间填写制造时间。

（法定代表人或

授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

## 文件十五 投标人建议的技术方案

投标人应根据“投标须知”第2.3.9条的规定提出投标建议的技术方案。

（法定代表人或

授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

## 文件十六 设备运输方案

投标人应根据投标设备的具体实际情况，确定运输方式，给出合同设备从制造厂到目的地（交货地点）的运输方案。

（法定代表人或

授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（投标人名称）

（印章）

# 第五章 交货进度要求

## 5.1 设备交货进度表

注：备品、配件及专用工具随设备同期进场。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段编号 | 设备名称 | 数量：台/套 | 发运地点 | 交货时间 | 备注 |
| 1 | 详见电子采购平台 | 三相电力变压器 | 1 |  项目现场 | 2024年03月15日 |  |
| 2 | 中性点成套装置 | 1 | 项目现场 | 2024年03月15日 |  |
| 3 | 油色谱在线监测系统 | 1 | 项目现场 | 2024年03月15日 |  |
| 4 | 专用工具和仪器 | 1 | 项目现场 | 2024年03月15日 |  |
| 5 | 备品备件 | 1 |  项目现场 | 2024年03月15日 |  |

 注：备品、配件及专用工具随设备同期进场。

 所有设备均按合同交货期交货。为了使交货与工地的储存保管协调，除非得到买方的批准，所有的交货不得早于规定的交货日期前15天。

# 第六章 商务合同

详见附件：

 《辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目一期工程220kV电力变压器及其附属设备采购合同》。

其中：1、付款方式见本招标第一章“四、付款方式”文件；

 2、争议解决方式：协商不成的，依法向招标方所在地人民法院起诉，其余

中标后双方协商拟定。

3、质保期：从项目竣工验收之日起算，2年；

4、质保函（如有）格式如下：

质量保函

保函编号：

致:中机国际工程设计研究院有限责任公司（保函受益人）

根据 有限公司（保函申请人）与保函受益人于20X年 月 日签定的编号为 的《XX项目XXX 釆购合同》要求，应保函申请人的申请，兹开立以你方为保函受益人的不可撤销的见索即付质量保函，担保金额为CNY000.00 （人民币 ）（以下称“担保金额”）

我行在此保证保函申请人将严格执行合同有关质量保证条款，确保产品质量，并按合同规定履行其在质量保证期内应尽的义务。

若保函申请人未能执行上述保证，我行在收到保函受益人书面索赔通知书及此正本保函后7个工作日内，向保函受益人支付累计不超过担保金额的索赔款项。我行承担保证责任的条件是：

1、 保函受益人索赔通知书应写明保函申请人未能严格执行合同有关质量保证条款及未按合同规定履行其质量保证期内应尽义务的事实。

2、 保函受益人索赔通知书须由保函受益人法定代表人或其授权代表签字并加盖公章。

本保函有效期自 年 月 日至 年 月 日止。

本保函到期后，请将正本保函退回我行注销，但无论正本是否退回, 本保函均告失效。任何索赔要求务必于本保函到期日之前送达我行。

出函行名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

**第七章 技术规范**

详细参见附件：

《辰隆200MW/400MWh新能源集中式储能项目一期工程220kV电力变压器及其附属设备技术规范书》及图纸。