- 定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程

- （近期工程）一阶段项目

- 桑涧污水处理厂委托运营服务项目

招标文件

招标编号：

招标内容：委托运营维护项目

招 标 人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2024 年8月19日

招标文件

2024 年8月19日

目    录

第一章 投标邀请书	1

第二章 投标须知	4

一、投标人须知前附表	5

二、投标须知	6

第三章  主要合同条款	11

第四章  投标书格式	34

# 第一章 投标邀请书

# 招标条件

本招标项目定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程（近期工程）一阶段项目-桑涧污水处理厂委托运营服务项目（项目名称）招标人为 中机国际工程设计研究院有限责任公司 ，招标人已与总承包项目业主 定远县城乡水务投资建设有限公司 签订总承包合同。本招标资金来源为政府资金 。该项目已具备招标条件，现邀请你单位参加定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程（近期工程）一阶段项目-桑涧污水处理厂委托运营服务项目采购招标。

# 项目概况与招标范围

2.1  项目名称：定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程（近期工程）一阶段项目-桑涧污水处理厂委托运营服务项目；

2.2  建设地点： 安徽定远县桑涧镇；

2.3  规模：定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂（桑涧污水处理厂）总设计规模为0.9万m3/d,近期设计规模为0.3万m3/d,远期设计规模为0.6万m/d。总占地规模为26亩，近期一阶段实施1500m3/d。污水主要处理工艺：污水处理采用“粗格栅及提升泵站+细格栅+沉砂池+调节池/事故池+气浮池+水解酸化+两级A/O+二沉池+高效沉淀池+臭氧氧化+砂滤/碳滤+消毒”的处理工艺。污泥主要处理工艺：污泥处理主要采用“污泥浓缩+调理+板框压滤”的处理工艺。

2.4  运营期限： 运维期36个月 ；

2.5  质量要求： 负责对本项目设施进行运营，并保证出水达标。

2.7  招标范围： 乙方对本项目有设施运营权，负责厂区内的一切设备、设施的正常运行和安全生产，并不得作为他用，负责一切设备、设施的保养、维护，负责绿化的管理和维护。

2.8  招标内容：污水处理厂的达标排放、回用水指标满足设计要求、全部设施设备的巡查、养护、更换及运行管理（含污泥脱水生产、废弃物等清理处置）；完成防汛、防台、防灾等及甲方派发的其它指令性任务。

# 投标人资格要求

3.1 资格要求：投标人必须是具有独立法人资格；

3.2 财务要求：投标人须提供近一年完税证明，无税收违法情形；

3.3 信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大质量事故发生。

3.4 业绩：至少一个运维服务业绩。

# 招标文件的获取

符合要求的合格招标人可于2024年8月22日至2024年8月26日17:00时前到项目部进行本招标项目报名、获取招标文件和相关资料，并得到进一步的信息。

# 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为 2024 年9月2日15时，地点为：湖南省长沙市韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司 B栋    2301室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

# 确认

贵单位收到本投标邀请函后，请于 2024 年 8 月26日17时前以传真、电子邮件、快递方式通知中机国际工程设计研究院有限责任公司联系人，对是否参与投标予以确认。

# 现场踏勘

招标人不组织对本项目现场进行踏勘。招标人在招标文件中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

# 联系方式

招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

详细地址：湖南省长沙市韶山中路18号        邮    编：410007

联 系 人： 王莹莹                       电子信箱：452580122@qq.com

电    话： 13984625851                  传    真： 0731-85383524

招标人：中机国际工程设计研究院有限责任公司（章）

2024年8月19日

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程（近期工程）一阶段项目-桑涧污水处理厂委托运营维护项目 |
| 2 | 建设地点 | 安徽定远县桑涧镇 |
| 3 | 资金来源 | 政府资金 |
| 4 | 招标范围 | 污水处理厂的达标排放、回用水指标满足设计要求、全部设施设备的巡查、养护、更换及运行管理（含污泥脱水生产、废弃物等清理处置）；完成防汛、防台、防灾等及甲方派发的其它指令性任务。 |
| 5 | 承包形式： | 承揽合同，对本项目有设施运营权，负责厂区内的一切设备、设施的正常运行和安全生产，并不得作为他用，负责一切设备、设施的保养、维护，负责绿化的管理和维护。 |
| 6 | 运营期限 | 运维期36个月 |
| 7 | 质量要求 | 负责对本项目设施进行运营，并保证出水达标。 |
| 8 | 投标人资质 | 1、资格要求：投标人必须是具有独立法人资格。 2、财务要求：提供近一年完税证明，无税收违法情形。 3、业绩要求：至少一个运维服务业绩。 4、信誉要求：无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大质量事故发生。 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | √不接受 □接受 |
| 10 | 偏离 | √不允许 □允许:投标人必须自担风险地提供详细的偏离表 |
| 11 | 投标保证金 | / |
| 12 | 资质审查方式 | 资格后审 |
| 13 | 投标有效期 | 60日历日（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标报价上限值 | 本项目的投标最高限价：260 万元； 注：投标人报价均不能超过此最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 15 | 投标文件份数 | 2份（其中1份正本，1份副本），所有投标文件不退还。 |
| 16 | 投标文件提交地点及截止时间 | 投标文件应于北京时间 2024 年9月 2 日 15 时递送至湖南省长沙市韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司B栋 23楼。 |
| 17 | 评标方法及标准 | 经评审的最低价法 |
| 18 | 履约保函 | / |

## 投标须知

# 招标文件

## 投标人应同意并接受招标文件中的各项合同义务履行规定及要求，否则投标无效。

## 本招标文件仅作为本项目招标使用。

## 招标文件申领时间、地点：招标书的电子文档于 2024 年8月 22 日发送给被邀请投标人，投标人可登录招标人电子采购平台网址http://ep.cmie.cn进行下载。投标人应于 2024 年 8 月 26 日 17 时前以传真方式或邮件通知招标单位联系人，予以确认。如投标人需要纸质招标文件，请于2024年 8 月26日前携带单位介绍信到中机国际工程设计研究院有限责任公司领取。

# 招标文件的解释

## 招标文件的解释权归招标人。

## 投标人如对招标文件有疑问，可用信函、传真方式向招标单位询问，但信函和传真最迟必须在投标截止日期前四日送达，否则不予解答。

# 投标文件的递交

## 投标地点：中机国际工程设计研究院有限责任公司（湖南省长沙市韶山中路18号）；投标截止时间： 2024 年9月 2 日15时（北京时间）。

## 投标文件的有效期为自投标截止日起_ 60 个日历日。

## 投标人的所有投标费用应由投标人自理。

## 一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

# 投标文件的组成及份数

## 投标文件应包括单独密封的《投标一览表》、商务技术文件两部分组成。商务技术文件装订，要求一份正本，一份副本。

## 单独密封的《投标一览表》；

## 商务技术文件标包括但不限于下列内容：

1）投标函；

2）法定代表人身份证明；

3）法定代表人授权委托书；

4）详细投标报价表；

5）招标文件要求的其他资料:

1)营业执照（复印件加盖企业公章）；

2)公司业绩及证明文件等；

3)公司诉讼情况声明（无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大质量事故发生）；

4)纳税人涉税情况报告：近一年完税证明；

## 投标文件印制应清晰、整洁、统一。

## 招标单位不接收随意涂改的投标文件，如因制作时间紧迫等问题，而不得已产生的个别修改，在修改处必须加盖法定代表人签章。

# 投标报价

## 投标人应按照招标文件所要求的格式填写详细投标报价表。

    - 投标报价应包含招标文件所有明示、暗示的一切风险。

    - 投标人应在详细投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和合价。

    - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

# 投标文件的签署、盖章、密封与标记

## 投标文件应有企业法定代表人或企业法定代表人在法定代表人授权投标委托书中指定的投标授权代表在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。

## 投标人应将投标文件包装密封（报价表单独密封），并在包装外所有接缝处加盖公章。

## 投标文件右上角标注“正本”或“副本”字样；

## 投标人的价格信息必须在单独密封的文件中详细描述。

# 投标文件的解释

## 为利于评标审查，开标后及在评标过程中，招标人可随时向有关投标人发出投标质询，投标人应对其予以澄清说明。所有发出的咨询及澄清说明均须以正式的书面形式作出，可以是传真件。投标人的澄清说明应由投标授权代表签字并加盖公章，任何以其它个人名义发出的文件将均被视为无效。

## 投标人所有发出的咨询及澄清说明均不能对原投标书在实质上做出任何变动。所谓实质上的变动包括投标价格等可能产生影响评标公正性的因素。

# 开标、评标、定标

## 开标

- 招标人在本章4.1款规定的提交投标文件地点于投标截止时间到达时公开开标。

- 所有投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加开标。

- 开标时间、地点：2024 年 9 月2日 15 时（北京时间），中机国际工程设计研究院有限责任公司B栋 23楼。

## 评标

### 评标由招标人组建的评标委员会负责。评标采用“经评审的最低投标价法”进行。评标活动遵循公平、公正、科学和择优，并对项目实施有利的原则。

### 评标委员会由招标人以及有关技术、经济、管理等方面的专家组成。

### 投标文件将按下述标准修正：

- 文字与图表不符时，以文字为准；

- 单价与总价不符时，以总价为准；

- 大写与小写不符时，以大写为准；

- 正本与副本不符时，以正本为准；

### 本评标办法采用“经评审的最低投标价法”。本项目不组织现场踏勘及招标预备会，各投标单位应自行组织现场踏勘，并根据现场实际情况及附件工程量清单进行投标报价。经评审的最低投标价单位为中标人（即报价最低的单位为中标人），报价高于投标上限价的报价为无效报价。

### 开标顺序随机，开标会上当场检查商务报价文件密封情况，当场宣布各单位投标报价。

### 评标委员会在评标后，依据招标控制价情况确定有效报价，将有效报价由低至高排出名次。

## 定标

### 中标的标准

- 投标文件齐备、完好；

- 资格文件完整无缺，业绩优良；

- 相关承诺事项是否完全响应标书要求；

- 保证质量、保证工期。

- 报价合理。

- 管理团队配备的齐全性。

### 投标文件有下列情形之一，由评标委员会审核后按废标处理：

- 投标报价（总价）高于招标控制价（总价）的（经重新核算后认定招标控制价测算严重不合理的除外）；

- 投标工期不能满足招标工期的要求；

- 投标文件没有投标人法定代表人或委托代理人签字并加盖公章的；

- 投标文件有明显串标围标行为的；

- 未响应招标文件中规定的其它实质性要求的。

### 招标人可以根据招投标情况决定是否需要重新招标或者直接委托。

### 同一家单位参加本次招标多个标段投标，最多只能中一个标段

# 中标通知

## 招标方评标结束，并确定中标单位后以书面的形式发出中标通知书。“中标通知书”一经发出即产生法律效力。

  - “中标通知书”将作为签订合同的依据,并成为合同的一部分。

## 对未中标的投标人，招标人没有对任何落标原因进行解释的义务。

# 签订合同

## 中标人收到《中标通知书》后30日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订书面合同。

## 中标人如不按规定及时与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

## 招标人有权根据自己的需要，调整委托服务的范围和内容。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

# 第三章 主要合同条款

- 定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程（近期工程）一阶段项目

- 桑涧污水处理厂委托运营服务协议书

甲方：中机国际工程设计研究院有限责任公司

乙方：

- 总 则

定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程（近期工程）一阶段项目位于定远县桑涧镇以南，原大庙村址内。近期规模为3000m3/d，远期扩建6000 m3/d后至总规模9000 m3/d。其中，近期分两阶段实施，一阶段工程规模为1500 m3/d。近期建设产业园区工业废水收集管网，远期建设镇区生活污水收集管网，建设尾水排放管网。

定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程（近期工程）一阶段项目委托运营服务项目，中机国际工程设计研究院有限责任公司 （简称“甲方”）确定（简称“乙方”）为本项目运营单位。根据甲方的委托，乙方对定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程（近期工程）一阶段项目内污水处理设施、设备进行运行管理，污水处理厂的资产所有权归甲方所有。乙方依法取得项目的运营权。

为此，甲乙双方本着友好协商、诚实互信的原则达成一致，就甲方委托乙方进行本项目运营管理事宜达成协议如下：

- 第1条定义与解释

- 1.1 定义

（1）签署日：指本协议各方签署之日。

（2）生效日：指双方正式签署本协议之日。

（3）污水：指委托乙方运营管理的污水处理厂按本协议自管网收集系统所采集的污水。

（4）超标污水：指被检定为污染程度超过设计进水质规定的待处理污水。

（5）非超标污水：指被检定为污染程度不超过设计进水质规定的待处理污水。

（6）运营服务期：自双方书面确认运营日（即调试期结束次日）起3年（36个月）。

（7）运营服务费：指甲方按照本协议的约定，就乙方所运行的污水处理厂按本协议规定处理污水所应向乙方支付的费用。

（8）污水处理厂：定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程（近期工程）一阶段项目。

（9）资产管理：乙方依据甲方委托所运营管理的污水处理厂，乙方拥有协议期内的生产运行权，该污水处理厂的资产所有权归甲方所有。

（10）项目设施：指污水处理厂内（含围墙）及污水管网的全部实物资产。

（11）项目或本项目：指由甲方与乙方签署本协议，授予乙方在委托运营期限内运行项目设施的独家权利，由乙方提供污水处理服务并收取运营管理服务费，在委托运营期满后将项目设施全部完全、无偿移交给甲方，并保证正常运行。

（12）法律变更：指立法机关和政府部门颁布、修改、废除或重新解释的任何适用法律。

（13）污泥：指在污水处理过程中产生的泥类物质。

（14）日常检测指标：指项目设施运行期间日常必须检测的理化指标，包括：进出水的化学需氧量 CODcr、悬浮物 SS、氨氮 NH3-N、总磷TP、pH值等。

（15）不可抗力：指不能合理预见、不能克服并且不能避免的事件。

（16）谨慎运营惯例：指污水处理厂的运营者进行同类项目的运营时所采用或接受的惯例、方法和作法。该等作法包括但不限于：

（a） 项目设施设备完好；

（b） 正常运营条件下及合理预测非正常条件下拥有所需的充足材料、资源和供应品；

（c） 由专业技术人员使用适当设备、工具和程序实施正常维护和保养，以确保项目设施长期、可靠和安全地运行；各类技术管理人员应保持适当的比例；

（d） 拥有足够数量、充足经验并经过培训的工作人员，以恰当有效地按照项目设施各项有关设备的操作手册和规范运营，并能够处理紧急情况；

（e） 制定应对突发事件的应急预案；

（f） 经常进行恰当的监测和测试，以确保项目设施的正常运行；

（g） 按照国家有关安全生产管理的规定安全平稳运行项目设施，并保证工人、公众及环境的安全，并遵守有关设备、设施的操作规程及各项限制性要求；

（h） 符合城市文明创建的要求，包括厂容厂貌、室内外环境、设施设备卫生管理等。

（17）本协议：指甲乙双方所达成的协议，即由双方签订的关于本项目的基本文件，以及为解释执行、调整本协议所签订的所有的附件、附录和其他文件。

（18）本合同所用“日”、“天”，在未具体指出“工作日”、“工作天”的情况下，均系指日历日。

- 1.2 解释

对本协议的解释应依照以下原则进行：

- 除非本协议另有规定或明示，其中提到的条款和附件均指本协议的条款和附件；

- “元”指“人民币元”，为中国法定货币；

- 除本协议另有规定外，“一方”或“各方”应为本协议的一方或各自一方；本协议的各方均包括其它各自的继任者和获准的受让人；

- 所指的日、星期、月和年均指公历的日、星期、月和年；

- 除本协议另有规定外，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；

- 所指的合同是指有关的合同及附件，并且在任何情况下均包括对该合同不时所作的补充或修改；

- 所指的“维护”应始终解释为包括修理和更新，除非本协议另有规定；

- 本协议任何章、条或款的小标题不应视为对协议的当然解释，本协议的各个组成部分都具有同样的法律效力和同等的重要性；

- 在本协议中，无论何处及由任何人发出或颁发任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明外，均指其书面形式；

- 提及本协议时应包括以任何方式修改、补充和替代的本协议及其附件。本协议的附件为协议不可分割的组成部分。如协议的条款与本协议的修改、补充条款、协议附件条款有抵触之处，以形成时间在后的文件条款为准。

- 第2条 服务内容及范围

委托运营的范围：乙方对本项目有设施运营权，负责厂区内的一切设备、设施的正常运行和安全生产，并不得作为他用，负责一切设备、设施的保养、维护，负责绿化的管理和维护。乙方在承包期内，负责对本项目设施进行运营，并保证出水达标。

委托运营的内容：污水处理厂的达标排放、回用水指标满足设计要求、全部设施设备的巡查、养护、更换及运行管理（含污泥脱水生产、废弃物等清理处置）；完成防汛、防台、防灾等及甲方派发的其它指令性任务。

委托运营期限：36个月。

- 第3条 双方的一般权利和义务

- 3.1甲方的一般权利和义务

### 3.1.1 在运营期限内，甲方享有以下权利：

（1）监督乙方管理好污水处理设施、设备及其他资产，监督乙方依法经营、履行合同，做好指导、协调、服务工作；

（2）对乙方违反本合同要求的行为，甲方有权进行核查，由甲方、和政府有关部门书面通知乙方并在规定期限内完成整改，同时甲方有权要求乙方赔偿甲方因此而受到的全部直接经济损失；

（3）有权要求乙方做好准备，迎接上级领导或主管部门的检查、调研和业务指导；

（4）在保证污水厂正常运行条件下，有权要求乙方承担临时或紧急情况下的废水处理任务；

（5）有权要求乙方及时报告污水厂运行管理情况；

（6）当乙方经营班子（含主要技术骨干）出现重大变化，且不能满足污水处理设施正常生产管理需要时，甲方有权即时解除合同；

（7）在乙方违反本协议相关规定并造成严重后果的情况下，有权收回本项目的运营权，解除本合同；

（8）法律、法规、规章和本协议规定的其他权利。

### 3.1.2 在运营期限内，甲方履行以下义务：

（1）确保甲方给乙方运营维护的资产、条件完整、无权益争议，并按合同规定如期支付合同价款；

（2）甲方向乙方提供本项目运营所必备的适合运营的硬件设施和软件资料（包括办公场地、随设备主机配备的备品备件）；

（3）在乙方遵守合同的条件下，确保承包期内运营权不被无故中止，协助乙方办理排污许可证等有关证件以及落实在市政、环保及税收等有关优惠政策，但执行国家法律、法规和上级部门规定的除外；

（4）协助乙方完善本项目正常运营维护所必须的配套设施及外部条件如水、电、通讯、道路等；

（5）协助乙方控制进水水质达到设计要求；

（6）法律、法规、规章和本协议规定的其他义务。

## 3.2乙方的一般权利和义务

### 3.2.1在运营期限内，乙方享有以下权利：

（1）组建经营班子和技术团队，全面负责本项目的生产经营管理。乙方经营班子的任免必须书面通知甲方，经营班子和技术团队人员情况应书面告知甲方并保持相对稳定；

（2）在国家法律、政策范围内，乙方有权建立以经营为目的生产经营管理 制度，正确行使生产经营权和经营管理自主权；

（3）承接废水处理任务，按时足额收取甲方支付的合同价款。承接以外特种废水处理任务，必须经甲方批准；

（3）在保证正常运行质量的前提下，优化本项目的运行工艺及决定内部行政事务；

（4）在保证正常运营的前提下，优化内部人员设置，决定本厂的各项规章制度、机构设置、人事任免和专业技术人员的聘任，并按国家劳动法规定与员工签订规范劳动合同；

（5）依照《劳动法》和厂规厂纪有关规定，奖惩员工和辞退违纪员工。按照国家和地方规定自主制定的分配原则，自选工资形式，自定工资和福利标准。

（6）法律、法规、规章和本协议规定的其他权利。

### 3.2.2在运营期限内，乙方履行以下义务：

（1）必须遵守国家法律，执行国家政策，完成合同规定各项经济技术指标和任务，维护国家、企业和职工的合法权益；

（2）应依法纳税；

（3）必须在运营中达到国家规定的技术质量标准；

（4）乙方在承包期内，如发生工伤事故，由乙方自行负责；乙方在合同期间发生打架、斗殴及设施、设备伤人等安全事件造成损失所产生的一切费用，由肇事者承担，甲方不负任何责任和费用；乙方对污水处理设施运营维护管理所需人力、材料、机具等自行组织，保证作业安全，出现事故由作业方负责。作业标准依据国家有关标准和行业标准执行；乙方未经甲方许可，不得以甲方提供的设施、设备或以甲方名义跨区承揽污水处理运营维护管理服务；

（5）必须保证本项目的正常运营，未经甲方书面同意，不得擅自停止运营；

（6）组建高素质的运营管理团队和技术团队，制订务实、高效的管理制度， 保证污水厂正常运营、班子稳定、管理规范；

（7）制订污水厂运营管理应急处理预案，确保紧急情况下对废水的妥善处理；

（8）完成运营管理合同中规定的各项经济技术指标；

（9）污泥含水量的检测后续由运维单位负责。

（10）法律、法规、规章规定的其他义务。

- 第4条 项目的运营与维护

## 4.1运营与维护

### 4.1.1项目设施运营与维护的原则

在整个运营期内，乙方应根据本协议的规定，自行承担费用和风险，管理、运营和维护污水处理设施。乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护污水处理项目设施：

（1）国家和地方现行的企业运行的有关法律法规，污水处理的有关法律法规、标准和规范，本项目有关批准文件的要求；

（2）具有向园区排污企业提供普遍服务的义务，即不得无故拒收任何企业符合纳管标准的污水；

（3）按照运行维护手册以及设备制造商提供的说明手册，负责本污水厂日常运营维护工作包括：润滑油脂的购买及添加、备品备件的更换；

（4）乙方应确保污水处理项目设施始终处于良好营运状态并能够安全稳定地处理污水、污泥和其他废弃物，使其达到排放标准。

### 4.1.2 项目设施的维护

（1）项目设施的维护应符合中国法律和国家行业规范、标准。

（2）乙方应根据项目设施的情况，按照适用法律和谨慎运营惯例编制运行与维护手册。手册应包括项目设施定期和年度检验维护、日常运行维护以及大修维护的标准、程序和计划。手册同时应列明项目设施正常运行所需的备品备件，以及对项目设施的更新改造计划等。

（3）乙方应制定保证设施设备完好的措施和计划，并接受甲方对有关设施设备完好情况的检查。

（4）乙方每年因维护、维修污水处理设施的计划内暂停的时间不应超过30天，并应尽量安排在园区主要排污企业的暂停或检修期内。计划内暂停期间，甲方可协助乙方严格执行对园区有关企业的限产、停产措施，控制排入污水处理厂的废水量，确保污水处理厂排水达标。

## 4.2应急预案

乙方应建立完善安全生产制度和意外事故的应急机制，针对进出水水质超标、水量突变、停电、重要设备故障、洪涝灾害、火灾等突发事件制订项目安全运行应急预案并报甲方审批备案后执行，并定期进行应急预案演练。在突发事件发生时，乙方应及时启动应急预案并报告甲方及相关应急主管部门，同时应积极采取有效措施，尽快恢复正常。

## 4.3保险

在整个运营期内，甲方应按合理和符合行业惯例的保险险种取得和维持保险，包括按照中国法律要求的强制性保险。上述保险险种包括但不限于：

（1）财产一切险；

（2）机器损坏险；

（3）雇主责任险和公众责任险；

（4）其它通常的、合理的或适用法律要求的强制性保险。

甲方应向有能力承保的保险公司进行投保，保险公司应当是中国境内营业的保险公司。

## 4.4甲方的监督

甲方有权监督污水处理厂的运营和维护，但不应干扰乙方的正常运营。

- 第5条 污水的收集、处理与污水计量、检测

- 5.1 污水的收集

甲方应负责协调园区内排污企业将污水输送至污水管网的接收点，进水水质应当符合附件的标准。

- 5.2 出水水质

乙方应保证污水处理厂保持良好的运行状态，保证污水经过处理后出水水质满足要求（详见附件），并在污水处理厂出水采样点处设置水质在线监测设备、设施，满足实时在线监测要求。

- 5.3 计量设备与计量方法

甲方已在污水处理厂进厂污水接收点设置了污水水量计量设备，乙方在使用中应当接受甲方和法定监督机构的定期与不定期检查。

甲方如对污水水量计量设备的精确度或工作状况有异议，应书面通知乙方，并聘请法定计量监测机构对上述计量设备进行检验和校正，相关费用由甲方承担。

- 5.4 水质监测

乙方有义务根据（GB18918—2002）规定的监测程序每日对进出水水质进行检测。甲方在进水采样点和出水采样点处安装在线监测装置，乙方应按照环保要求将收集到的在线监测指标数据发送到环保部门。

乙方有义务对回用水出水水质进行监测和计量。

- 5.5 水质、水量报告

乙方应于每月初三个工作日内将上月的进出水水量、进出水水质的计量检测结果月报表报给甲方或其指定的监核部门。

- 5.6污泥的处置

为保证本项目长期稳定的运营，乙方污水处理厂产生的污泥等固体废弃物的接收处置单位由甲方负责，乙方要按照危废/一般固废处置要求建立完善的台账，污泥处置产生的相关费用由甲方支付。

- 5.7进水水质超标的处理

(1) 进水水质超标

如进水水质中任何一项指标超出附件标准，则视为进水水质超标。乙方应及时向甲方报告。

(2) 进水水质超标的处理

若园区排污企业实际排放的污水水质超出附件标准，乙方按照如下情况做出相应处理：

（a）若园区排污企业发生超标排放，且严重影响污水管道、污水处理厂设施和人员健康安全的，乙方有权关闭园区该排污企业污水排污口，拒绝接收园区该排污企业所排污水，直至园区该排污企业书面通知乙方其排放的污水已达到附件标准所述纳管标准或双方约定的标准时再重新开始。

（b）若园区排污企业的进水水质超标超过规定的上限的情况连续超标达到1个月或一年累计超过2个月，乙方应与甲方就工况调整、设备改造及有关费用、调整运营服务费进行协商。如在协商期间，进水质量恢复至附件标准，则双方应按原规定执行。

（c）进水水质超标导致的出水水质超标，不视为乙方的责任，如被环保部门处罚，则由园区排污企业承担。

- 5.8出水水质超标

(1) 进水水质各项指标均合格且未发生停电等不可抗力事件而排放水质超标；即视为由于乙方原因造成污水处理厂排放水质超标。

(2) 如果进水水质合格，但经检测出水水质指标超标，水质检测机构将立即向甲方和乙方发出排放水质超标通知，并对进水水质和排放水质进行连续检测直至排放水质不超标为止。

(3) 因乙方原因导致出水水质日均值持续超标时，且持续时间达二十天的，则视为乙方严重违约，甲方有权要求提前终止协议。

(4）如因政府调整出水水质标准、政策性调整导致本项目需要新增设施、改进设备（“技改”）等，甲方承担相关费用，双方可商议调整污水运营服务费。

- 5.9水质超标的通知

乙方在水质检测中发现下列任何情况，应立即书面通知甲方及/或甲方委派的监督员：

(1) 任何一种进水水质指标超标；

(2) 任何一种出水水质指标超标。

上述通知应包括所有有关测试结果及就此所处的其它有关结果的详情，及乙方对超标情况可能持续的期限所作出的预测，及引起此等状况的原因，及乙方将采取的补救措施的详细描述。

- 5.10进出水水质

- 第6条 运营服务费

- 6.1运营服务费收费机制

（1）运营服务费收费原则：

甲方应与园区排污企业签订《污水处理服务及中水回用合同》，向园区排污企业提供污水处理服务并收取污水处理服务费。根据本协议的要求，甲方依据运营服务内容向乙方支付污水处理服务费。

（2）运营费用的组成：

运营服务费用由以下内容组成：运营基本费、办公家具费组成。

运营基本费：

①维护修理费（含大修费、日常维检费）；

②人工费；

③水质检测费（含日常检测、第三方检测、在线仪表维护）；

④管理费（日常办公及其他费用）；

⑤水费（5000元以内自来水费）；

⑥污泥运输费（乙方负责脱水至60%后送至甲方指定地点）。

（3）甲方负责范围

运营期内，甲方负责污水厂发生的电费（含基本电费）、水处理药剂费、污泥处置费、技改费用等。

- 6.2	结算方式

- 运营维护费：年度运维费为暂定固定总价（5000元以内自来水费），在结算时根据业主同期背靠背考核指标进行扣除调整进行结算；

- 6.3	支付方式

运营费用支付方式

运营维护费按月考核统计，按半年支付。

乙方应在每个运营月结束后十（10）个工作日内，按照第7条款计算该运营月的运营费并扣除按照第7条款计算的考核金额。

若年度水费支出超过5000元，超出部分报工程甲方审核后视情况补贴。

运营维护考核，每6个月进行统计结算，乙方向甲方开具增值税专用发票，同时应提供所有相应的证明记录和资料包括附件二所列报表的复印件以便甲方能够核实上述计算。

- 第7条 绩效考核办法

为不断改进和提本项目运营服务质量，充分发挥乙方的运营管理效能，甲方与定远县住房和城乡建设局组织对项目公司进行监督考核。考核采取日常检查与定期抽查相结合的方式，原则上检修期和暂停服务期间不计入考核范围。考核实行台账检查与现场抽查相结合方式，主要从生产管理、质量管理、安全管理、设备管理、公众反馈等方面对项目公司进行监督考核，并按照考核结果汇总评分。评分采用百分制原则，根据绩效考核评分结果，实际付费如下：

（1）当得分≥90分时，全额支付运营费；

（2）当80分≤得分＜90分时，月度实付运营费金额=全额月度运营费×90%；

（3）当70≤得分＜80分时，月度实付运营费金额=全额月度运营费×80%；

（4）当60分≤得分＜70分时，月度实付运营费金额=全额月度运营费×70%；

（5）当得分小于60分时为不及格，支付全额月度污水处理费的60%；

（6）连续三个考核周期不及格，甲方有权解除合同。

项目绩效考核评分细则

| 考核 内容 | 项目 | 考核指标 | 考核细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产管理 （30分） | 污水处理合格率 （30 分） | 出水水质主要污染物浓度满足环评批复规定的标准值； 以在线仪表数值为准，污水处理合格率为月均值。 | 污水处理合格率=100%得 30 分 95%≤污水处理合格率<100%得25 分 90%≤污水处理合格率<95%得 20 分 污水处理合格率＜90%得 0 分 |
| 质量管理 （30分） | 环境监测部门出水水质抽检 (15 分) | 根据环境监测部门水质抽检结果采用扣分制 | 环境监测部门开具正式的不合格认定单，业绩考核分扣 5 分/次，最多扣30分 |
|  | 噪声及其他污染物抽检 （10 分） | 根据环境监测部门对噪声、臭气排放等其他指标抽检结果 | 环境监测部门开具正式的不合格认定单，业绩考核分扣 5 分/次，最多扣30分 |
|  | 质量管理台账 （5 分） | 进出水台账、药剂台账、污泥外运台账等资料完备程度 | 台账资料齐全，数据同步到最新，得 5 分；台账资料齐全，数据未及时更新，得 3 分；台账资料不齐全，得 0 分 |
| 安全管理（30分） | 人身及财产损失 （30 分） | 根据项目运营期内，发生事故对人身及财产造成的损失情况，进行考核 | 发生事故，但未造成损失，每次扣 5 分；发生事故，并仅造成轻微财产损失，每次扣10分；发生事故，并造成重大财产损失，每次扣20 分；发生事故，并造成人员轻伤及以上的，扣30 分。 |
| 设备管理（5分） | 主要生产设备完好率 （5 分） | 主要生产设备如各类水泵、鼓风机、加药装置、电气自控系统等设备的完好程度 | 主要设备均能处在正常运行状态，保障污水处理达标，得5分；设备不能正常运行，影响到污水处理达标，得 0 分。 |
| 公众反馈 （5分） | 公众意见反馈 （5 分） | 根据社会公众对污水厂意见反馈及投诉情况进行考核 | 由于污水厂的运营管理不善导致噪声、臭气排放超标影响周边居民正常生活及其他情况接到公众投诉的，每次投诉扣 1 分，扣完为止。 |

注：具体考核评价表应由是实施机构按照结合财政部、省市后续出台的指南或办法具体制定，经政府方审核通过后执行。

第8条 分包/采购廉政告知书

分包/采购廉政告知书

感谢贵单位支持中机国际工程设计研究院有限责任公司分包/采购工作。

为了全面贯彻落实党中央、国务院反腐倡廉方针，保证分包采购工作的公  正性，保证我司员工的清正廉洁，保证工程、货物及服务质量及合理价格，我  们郑重告知贵单位，在同我司开展工作过程中，应遵守“质量为本、诚实守信、

依法经营、互利共赢”基本商业原则，并不得向我公司有关人员：

一、以各种名义赠送现金、有价证券和支付凭证；

二、搞任何影响执行分包/采购工作的宴请、娱乐及旅游活动；

三、 赠送纪念品、贵重物品、名贵土特产和提供其它形式的利益。

否则， 一经发现，将被取消投标、交易或进一步合作的资格。同时欢迎监

督(监督电话为0731-85383475) 。

此致!

中共中机国际工程设计研究院有限责任公司

纪律检查委员会

# 第四章 投标书格式

定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程

（近期工程）一阶段项目

桑涧污水处理厂委托运营服务工程

投  标  文  件

招标编号：

投    标    人：             （盖公章）

法 定 代 表 人：

或其委托代理人：  	     （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

### 投标一览表

投标人名称：                                          金额/单位：人民币/元

投标总价：             大写（             ）

1、此表用信封单独密封提交。

投标人:(盖章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

日期：      年      月      日

投 标 文 件

（商务技术文件）

投   标  人：         （全称）      （盖单位公章）

法定代表人

或委托代理人：                       （签名）

日   期：    年      月     日

### 一、投 标 函

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

- 我方已仔细研究了 定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程（近期工程）一阶段项目-桑涧污水处理厂委托运营服务项目 招标文件（招标文件编号： ）的全部内容，我方同意并接受招标文件中约定的各项合同义务履行规定及要求。

- 根据招标人的招标文件，我方代表             （全名、职务）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交单独密封的投标一览表一份，商务标和技术标文件正本各一份、副本各一份：

- 在本投标函中，签字代表宣布同意如下：

- 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我方承诺在60天投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤销投标，投标保证金将被贵方暂扣。

- 投标人同意提供按照招标人可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 如我方中标：

- 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 随同本投标函递交的投标文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

- 我方承诺将按招标文件的约定履行全部合同责任和义务。

- （其他补充说明）

投 标 人：（盖章）

单位地址：___________________________________

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日

### 二、法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：     性    别：     年    龄：     职    务：

系              的法定代表人。为定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程（近期工程）一阶段项目-桑涧污水处理厂委托运营服务项目签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人：（盖章）

日期：      年      月      日

### 三、法定代表人授权委托书

项目名称：

日    期：

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

（投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址               。（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位的代理人，以本公司的名义参加_______________（招标人）的___________工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

代理人无转委权。

特此委托。

被授权人签名：                     授权人签名：

职         务：                    职      务:

身份证号码：

投标人：（盖章）

授权委托日期：     年  月   日

| 法定代表人二代身份证复印件 | 委托代理人二代身份证复印件 |
| --- | --- |

# 四、详细投标报价表

投标人名称：                        招标编号：

| 定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程（近期工程）-运维服务报价单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 年度 | 费用：元 | 备注 |
| 1 | 第一年 |  |  |
| 2 | 第二年 |  |  |
| 3 | 第三年 |  |  |
|  | 小计 |  |  |
| 合计 |  | 此总价包含管理费、利润、税金（税率 %）等所有费用 | 需注明税点 |

注：

- 如果不提供详细投标报价，则在评审时将视为没有实质性响应招标文件。

- 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行制表填写，但必须体现以上内容。

- 实际施工内容包括但不限于上述控制价清单内容。

投标人代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

附件1.定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂-第一年度运维维护工程量清单报价书

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 |  | 价值（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |  |
| 一 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 含运维工，分析员，财务及办公人员等，满足运维维护人员要求，含食宿、厨房用品。 | 项 | 1 |  |  | 运维人员工资、绩效、保险等。后续运维商应提供详细的运维人数，各岗位职责。 |
| 二 | 维护修理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 维护修理费 | 维护修理费（设备质保期外的大修、日常维修费） | 项 | 1 |  |  | 支持运维的工具、设备及劳保用品等。 |
| 三 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 日常办公费 | 含日常办公用品（插座纸笔等）。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 水质检测费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 日常水质检测费 | 含日常检测、在线仪表维护等， 含玻璃仪器及试剂费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 第三方检测费 | 第三方检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 五 | 污泥运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 污泥运输费 | 负责脱水至60%后运至甲方指定地点（县域范围内） | 项 | 1 |  |  |  |
| 六 | 水费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水费 | 含办公日常用水、运维药剂用水、绿化用水等 | 项 | 1 |  |  | 暂列金额5000元，超过5000元实报实销 |
| 合计 |  |  | 此总价包含管理费、利润、税金（税率 %）等所有费用 |  |  |  | 需注明税点 |

说明：以上报价为第一年的运维维护报价。

附件2.定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂-第二年度运维维护工程量清单报价书

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 |  | 价值（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |  |
| 一 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 含运维工，分析员，财务及办公人员等，满足运维维护人员要求，含食宿、厨房用品。 | 项 | 1 |  |  | 运维人员工资、绩效、保险等。后续运维商应提供详细的运维人数，各岗位职责。 |
| 二 | 维护修理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 维护修理费 | 维护修理费（设备质保期外的大修、日常维修费）） | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 日常办公费 | 含日常办公用品（插座纸笔等）。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 水质检测费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 日常水质检测费 | 含日常检测、在线仪表维护等， 含玻璃仪器及试剂费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 第三方检测费 | 第三方检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 五 | 污泥运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 污泥运输费 | 负责脱水至60%后运至甲方指定地点（县域范围内） | 项 | 1 |  |  |  |
| 六 | 水费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水费 | 含办公日常用水、运维药剂用水、绿化用水等 | 项 | 1 |  |  | 暂列金额5000元，超过5000元实报实销 |
| 合计 |  |  | 此总价包含管理费、利润、税金（税率 %）等所有费用 |  |  |  | 需注明税点 |

说明：以上报价为第二年的运维维护报价。

附件3.定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂-第三年度运维维护工程量清单报价书

| 序 号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 |  | 价值（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |  |
| 一 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 | 含运维工，分析员，财务及办公人员等，满足运维维护人员要求，含食宿、厨房用品。 | 项 | 1 |  |  | 运维人员工资、绩效、保险等。后续运维商应提供详细的运维人数，各岗位职责。 |
| 二 | 维护修理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 维护修理费 | 维护修理费（含大修、日常维修费） | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 日常办公费 | 含日常办公用品（插座纸笔等）。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 水质检测费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 日常水质检测费 | 含日常检测、在线仪表维护等， 含玻璃仪器及试剂费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4.2 | 第三方检测费 | 第三方检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 五 | 污泥运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 污泥运输费 | 负责脱水至60%后运至甲方指定地点（县域范围内） | 项 | 1 |  |  | 污泥含水量的检测后续由运维单位负责 |
| 六 | 水费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水费 | 含办公日常用水、运维药剂用水、绿化用水等 | 项 | 1 |  |  | 暂列金额5000元，超过5000元实报实销 |
| 合计 |  |  | 此总价包含管理费、利润、税金（税率 %）等所有费用 |  |  |  | 需注明税点 |

说明：以上报价为第三年的运维维护报价。

### 五、招标文件要求的其他资料

1)营业执照（复印件加盖企业公章）；

2)公司业绩及证明文件等；

3)公司诉讼情况声明（无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议仲裁和诉讼，近三年内无重大质量事故发生）；

4)纳税人涉税情况报告：近一年完税证明；