## 汇总表
序号 | 项目 | 报价
一 | 景观风貌整治
1 | 民宿改造工程
2 | 鱼市
3 | 廉池
4 | 立面真石漆
5 | 菜园围栏
6 | 钓台一
7 | 钓台二
8 | 双钓台
9 | 风貌整治-1#
10 | 风貌整治-3#
11 | 风貌整治-9#
12 | 新建公厕
13 | 1#、3#、9#、公厕室外铺装
14 | 阳光堆肥房
二 | 水环境治理
14 | 木桩护岸
15 | 栈道2
16 | 水环境治理
合计

## 民宿改造工程
石港镇睹史院民宿改造工程工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
|  | 一、拆除工程 |  |  |  | 0 | 0
1 | 011701002001 | 外脚手架搭设 | 施工前四周外架搭设 | m2 | 502.25 |  | 0
2 | 010703001001 | 屋面拆除 | 1、老屋面拆除（人工拆除，含拆除吊机机械费，杂物弃置5KM以外） | m2 | 121.7 |  | 0
3 | 011610002001 | 门、窗拆除 | 1、老门、窗拆除，杂物弃置，外运5KM以外 | 樘 | 25 |  | 0
4 | 010808004001 | 门、窗安装 | 1、铝合金门、窗25樘（具体材料型号规格业主定） | m2 | 53.63 |  | 0
|  | 二、改造修复工程 |  |  |  |  | 0
5 | 040402009001 | 老山尖墙偏移砌筑 | 1、老山尖墙向南偏移砖砌筑，砂浆砌24墙 | m2 | 14.87 |  | 0
6 | 010702002001 | 木梁安装 | 1、横梁长度每根4.2m，小头12cm | 根 | 15 |  | 0
7 | 010703001002 | 铺屋面板 | 1、铺设2CM厚木板铺设 | m2 | 116.2 |  | 0
8 | 060105006001 | 铺设防水布 | 1、屋面板上铺设防水布，每幅搭接大于10cm | m2 | 116.2 |  | 0
9 | 010702005001 | 钉屋面挡瓦条 | 1、防水布铺设后钉挡瓦条，档瓦条规格3*4 | m2 | 116.2 |  | 0
10 | 020603001001 | 瓷瓦屋面 | 1、铺设瓷瓦屋面（颜色业主定） | m2 | 123.11 |  | 0
11 | 020603003001 | 琉璃屋脊 | 1、屋面屋脊盖瓦（颜色业主定） | m | 16 |  | 0
12 | 010902007001 | 四周沿沟清理 | 1、四周沿沟、挑板老化、污染清理 | 项 | 1 |  | 0
13 | 040308001001 | 四周沿沟粉刷 | 1、沿沟边、及底板用M7.5水泥砂浆粉刷 | m2 | 26.64 |  | 0
14 | 040308001002 | 封山线粉刷 | 1、 用1：3水泥混合砂浆粉刷 | m2 | 26.1 |  | 0
15 | 011608002001 | 外墙面清理 | 1、 粉刷将外墙面原涂料、污染、老化清理 | m2 | 280.59 |  | 0
16 | 040308001003 | 外墙面粉刷 | 1、 用1：3水泥混合砂浆粉刷 | m2 | 280.59 |  | 0
17 | 040308001004 | 二层栏板、清理粉刷 | 1、 将面层污染及老化清理修补、用1：3水泥混合砂浆粉刷 | m2 | 24.58 |  | 0
18 | 040308001005 | 1、2层阳台天棚清理、粉刷 | 1、 将面层污染及隔离物清理、用1：3水泥混合砂浆粉刷 | m2 | 26.39 |  | 0
19 | 011407001001 | 外墙面涂料 | 1、 用外墙专用涂料 | m2 | 370.63 |  | 0
20 | 040308001006 | 内墙面原粉刷清理、粉刷 | 1、 将面层污染、老化、脱皮清理后用内粉刷水泥混合砂浆粉刷 | m2 | 614.5 |  | 0
21 | 011407001002 | 内墙面涂料 | 1、 用内墙专用涂料 | m2 | 664.48 |  | 0
22 | 040308001007 | 一二层天棚粉刷 | 1、1、2层及楼梯间天棚砂浆粉刷 | m2 | 90.48 |  | 0
23 | 011302001001 | 塑扣板吊天棚 | 1、用塑料铝扣板二层及灶房吊顶棚 | m2 | 56 |  | 0
24 | 040308001008 | 楼梯踏步底面粉刷 | 1、 楼梯踏步底面用水泥砂浆粉刷 | m2 | 14.58 |  | 0
25 | 011107002001 | 楼梯踏步面粉刷面砖贴面 | 1、 楼梯踏步面层用水泥砂浆刮糙面砖贴面 | m2 | 14.58 |  | 0
26 | 011102003001 | 楼梯平台、地面找平面砖贴面 | 1、 楼梯平台用水泥砂浆找平面砖贴面 | m2 | 24.48 |  | 0
27 | 100901002001 | 室内一层地面砼浇筑 | 1、 一层原土地面用C30砼浇筑，厚度10cm | m2 | 78 |  | 0
28 | 011102003002 | 室内一二层地面贴面 | 1、 室内一二层地面用600*600地砖贴面 | m2 | 128 |  | 0
29 | 011102003003 | 阳台地面贴地砖 | 1、 二层阳台地面用600*600地砖贴面 | m2 | 11.7 |  | 0
30 | 011105003001 | 阳台、地面踢脚线 | 1、 阳台、地面、楼梯间踢脚线用120*600面砖贴面 | m | 159 |  | 0
31 | 031007006001 | 拆除、支筑灶台 | 1、老灶拆除重新支筑新灶台面砖贴面(具体款式业主指定） | 项 | 1 |  | 0
|  | 三、室外配套 |  |  |  | 0 | 0
32 | 010507001001 | 四周散水坡 | 1、散水坡用C20砼浇筑，厚度6cm厚，垫层铺设50厚碎砖。 | m2 | 16.95 |  | 0
33 | 040203007001 | 室外场地 | 1.场地整形 2.铺设10cm厚碎石垫层 3.浇筑15cm厚C30砼 | m2 | 135.52 |  | 0
34 | 010103001001 | 室外土方回填 | 1、外购商品土，含平整机械费 | m3 | 74.07 |  | 0
35 | 031001006001 | 雨水 | 1、铺设UPVC200实壁管，砼包管 | m | 22 |  | 0
36 | 040309003001 | 室外场地栏杆 | 1、 室外场地做水泥防护栏杆0.8M高 | m | 25.3 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 鱼市
鱼市工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
|  | 1、鱼市 |  |  |  | 0 | 0
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m 内 3.弃土运距:20m | m3 | 128.2 |  | 0
2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:3km内 | m3 | 128.2 |  | 0
3 | 080101010001 | 原土碾压、夯实 | 1.密实度:夯实系数≥94% | m2 | 152.64 |  | 0
4 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:详见图纸 2.厚度:10cm | m2 | 140.83 |  | 0
5 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 16.08 |  | 0
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1、M7.5水泥砂浆砌MU10非黏土砖砌体 | m3 | 3.46 |  | 0
7 | 100401002001 | 实心砖墙 | 1、M7.5水泥砂浆砌MU10非黏土砖砌体 | m3 | 13.19 |  | 0
8 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 1、1:2.5水泥砂浆抹面 2、20厚 | m2 | 54.98 |  | 0
9 | 050201001001 | 手凿青石板 | 1. 厚度、宽度、材料种类:立面200*400手凿青石板 2.砂浆强度等级:1;2.5 水泥砂浆粘贴 | m2 | 26.48 |  | 0
10 | 050201001002 | 石材路面 | 1.路面厚度、宽度、材料种类:30厚300*600火烧芝麻灰 2.砂浆强度等级:1;2.5 水泥砂浆粘贴 | m2 | 130.86 |  | 0
11 | 040202011002 | 踏步碎石垫层 | 1.石料规格:详见图纸 2.厚度:10cm | m2 | 14.47 |  | 0
12 | 010507004001 | 台阶 | 1、混凝土种类:预拌混凝土现浇混凝土台阶 2、混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.51 |  | 0
13 | 050201001003 | 石材台阶 | 1、材料种类:30厚火烧芝麻灰石材台阶，倒圆角15，做法详见施工图 2、.砂浆强度等级:1;3 水泥砂浆粘贴 | m2 | 16.87 |  | 0
14 | 04B002 | 鱼市雕塑 | 1、样式业主确认 2、含雕塑基础及安装 | 座 | 3 |  | 0
15 | 010403006001 | 石栏杆 | 1.200*200灰青石立柱 2、100*100灰青石栏杆 3、200*100灰青石地伏石 4、灰青石板主题石雕、 5、样式由业主确认 6、含预埋件及安装 | m | 36.02 |  | 0
|  | 单价措施 |  |  |  | 0 | 0
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 廉池
廉池工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
|  | 二、廉池 |  |  |  | 0 | 0
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑 4、人工挖淤泥 | m3 | 34.85 |  | 0
2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:3km内 | m3 | 34.85 |  | 0
3 | 010404001001 | C20混凝土垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C20混凝土垫层 2、含垫层模板 | m3 | 2.38 |  | 0
4 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2、含模板 | m3 | 4.93 |  | 0
5 | 040901001001 | 基础钢筋 | 1、钢筋规格:φ12 | t | 0.198 |  | 0
6 | 040901001002 | 基础梁钢筋 | 1、钢筋规格:φ16以内 | t | 0.272 |  | 0
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.51 |  | 0
8 | 040901001003 | 现浇钢筋 | 1、钢筋规格:φ14以内 2、现浇矩形柱 | t | 0.443 |  | 0
9 | 040406005001 | 混凝土梁 | 1、混凝土强度等级:C30 5~20商品混凝土 | m3 | 1.25 |  | 0
10 | 040901001004 | 现浇梁钢筋 | 1、钢筋规格:φ16以内 2、现浇梁 | t | 0.179 |  | 0
11 | 040303012001 | 混凝土连续板 | 1、混凝土强度等级:C30商品混凝土 | m3 | 4 |  | 0
12 | 040901001005 | 现浇板钢筋 | 1、钢筋规格:φ10以内 2、现浇平台 | t | 0.271 |  | 0
13 | 050307019001 | 廉池雕塑 |  | 个 | 1 |  | 0
|  | 单价措施 |  |  |  |  | 0
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  | 0
2 | 041107002001 | 抽明水（廉池） |  | m³ | 1530 |  | 0
3 | 041107002002 | 深水井降水（廉池） |  | 项 | 1 |  | 0
4 | 031301003001 | 廉池施工平台铺设、拆除 |  | 项 | 1 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0

## 立面真石漆
立面真石漆工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
1 | 011201002001 | 真石漆涂料 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物砂浆抹面 3.面层厚度、砂浆配合比:仿石材涂料 | m2 | 7936 |  | 0
|  | 单价措施 |  |  |  |  | 0
1 | 011701002001 | 外脚手架 |  | m2 | 400 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 菜园围栏
菜园围栏工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
|  | 菜园围栏 |  |  |  | 0 | 0
1 | 050307008001 | 围挡 | 1、围栏高度:1200 2、不锈钢材质，做饭详见施工图 3、混凝土基础，做法详见施工图 | m | 950 |  | 0
2 | 050307008002 | 围挡 | 1、围栏高度:400 2、不锈钢材质，做饭详见施工图 3、混凝土基础，做法详见施工图 | m | 600 |  | 0
3 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:M10水泥砖 2、墙体类型:外墙 | m3 | 100.8 |  | 0
4 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 1、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2、厚度:20mm | m2 | 989.04 |  | 0
5 | 040308003001 | 镶贴面层 | 1、材质:仿古小青砖 2、部位:挡墙 | m2 | 747.6 |  | 0
|  | 单价措施 |  |  |  |  | 0
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 钓台一
钓台一工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
|  | 四、钓台1（最西面） |  |  |  | 0 | 0
|  | 1.上平台结构 |  |  |  | 0 | 0
1 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.77 |  | 0
2 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.63 |  | 0
3 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.72 |  | 0
4 | 040103001001 | 回填方 |  | m3 | 21.58 |  | 0
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:3km内 | m3 | 1.09 |  | 0
6 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.02 |  | 0
7 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 3、表面压花 | m3 | 2.51 |  | 0
|  | 2、下平台结构 |  |  |  |  | 0
8 | 010301001001 | 钢筋混凝土方桩 | 1、400*400*6500预制混凝土方桩 2、方桩规格型号：YRS-409a0-C60 3、锤击沉桩 | 根 | 6 |  | 0
9 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.22 |  | 0
10 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.08 |  | 0
11 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.5 |  | 0
12 | 010503001003 | 框架梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.22 |  | 0
13 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.08 |  | 0
14 | 011102003001 | 仿木混凝土地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚200*200，c20混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比:3厚50*50方钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:50厚150宽仿木混凝土 | m2 | 17.33 |  | 0
|  | 3、上下平台钢筋栏杆等 |  |  |  |  | 0
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m 内 | m3 | 60.74 |  | 0
16 | 040103001002 | 回填方 |  | m3 | 51.34 |  | 0
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋 2、钢筋种类：HTRB400Eφ8-18 | t | 1.837 |  | 0
18 | 050307006001 | 栏杆 | 1、成品钢管栏杆 2.防护材料种类:钢管表面浸塑 3、形状样式由业主确认 | m | 22.6 |  | 0
|  | 4、延伸道路 |  |  |  |  | 0
19 | 010101001001 | 清表 | 1、垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 5.81 |  | 0
20 | 040202001001 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 19.36 |  | 0
21 | 040202011001 | 级配碎石 | 1、石料规格:级配碎石 2、厚度:10cm | m2 | 19.36 |  | 0
22 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30 5~20 2、厚度:20cm | m2 | 17.6 |  | 0
|  | 5、后增平台 |  |  |  |  | 0
23 | 010101001002 | 清表 | 1、垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 1.44 |  | 0
24 | 040202001002 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 4.8 |  | 0
25 | 040202011002 | 级配碎石 | 1、石料规格:级配碎石 2、厚度:10cm | m2 | 4.8 |  | 0
26 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30 5~20 2、厚度:20cm | m2 | 3.46 |  | 0
|  | 6、踏步 |  |  |  | 0 | 0
27 | 010101001003 | 清表 | 1、垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 1.72 |  | 0
28 | 040202001003 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 5.72 |  | 0
29 | 040202011003 | 级配碎石 | 1、石料规格:级配碎石 2、厚度:10cm | m2 | 5.72 |  | 0
30 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2、含模板 | m3 | 0.86 |  | 0
31 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:30厚干硬水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰火烧面大理石 | m2 | 6.82 |  | 0
32 | 080101010001 | 原土碾压、夯实 | 1.密实度:夯实系数≥94% | m2 | 3.2 |  | 0
33 | 040202011004 | 碎石 | 1.石料规格:详见图纸 2.厚度:10cm | m2 | 3.2 |  | 0
34 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.22 |  | 0
35 | 100401002001 | 实心砖墙 | 1、M7.5水泥砂浆砌MU10非黏土砖砌体 | m3 | 4.05 |  | 0
36 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 1、1:2.5水泥砂浆抹面 2、20厚 | m2 | 35.21 |  | 0
37 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、墙体类型:外墙 2、安装方式:粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 | m2 | 12.94 |  | 0
|  | 单价措施 |  |  |  |  | 0
1 | 011701002001 | 零星手架（钓台） |  | m2 | 197.65 |  | 0
2 | 011706002001 | 抽水（钓台） |  | 昼夜 | 4 |  | 0
3 | 021006002001 | 围堰 | 1、筑拆围堰 2、土方来源：商品土运距10KM 3、拆除围堰土方运距3KM | m3 | 55.97 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0

## 钓台二
钓台二工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
|  | 三、钓台2(咖啡屋南） |  |  |  | 0 | 0
|  | 1.上平台结构 |  |  |  | 0 | 0
1 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.77 |  | 0
2 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.63 |  | 0
3 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.72 |  | 0
4 | 040103001001 | 回填方 |  | m3 | 21.58 |  | 0
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:3km内 | m3 | 1.09 |  | 0
6 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.02 |  | 0
7 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 3、表面压花 | m3 | 2.51 |  | 0
|  | 2、下平台结构 |  |  |  | 0 | 0
8 | 010301001001 | 钢筋混凝土方桩 | 1、400*400*6500预制混凝土方桩 2、方桩规格型号：YRS-409a0-C60 3、锤击沉桩 | 根 | 6 |  | 0
9 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.22 |  | 0
10 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.08 |  | 0
11 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.5 |  | 0
12 | 010503001003 | 框架梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.22 |  | 0
13 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.08 |  | 0
14 | 011102003001 | 仿木混凝土地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚200*200，c20混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比:3厚50*50方钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:50厚150宽仿木混凝土 | m2 | 17.33 |  | 0
|  | 3、上下平台钢筋栏杆等 |  |  |  |  | 0
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m 内 | m3 | 60.74 |  | 0
16 | 040103001002 | 回填方 |  | m3 | 51.34 |  | 0
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋 2、钢筋种类：HTRB400Eφ8-18 | t | 1.837 |  | 0
18 | 050307006001 | 栏杆 | 1、成品钢管栏杆 2.防护材料种类:钢管表面浸塑 3、形状样式由业主确认 | m | 22.6 |  | 0
|  | 4、延伸道路 |  |  |  |  | 0
19 | 010101001001 | 清表 | 1、垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 3.28 |  | 0
20 | 040202001001 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 10.92 |  | 0
21 | 040202011001 | 级配碎石 | 1、石料规格:级配碎石 2、厚度:10cm | m2 | 10.01 |  | 0
22 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30 5~20 2、厚度:20cm | m2 | 8.7 |  | 0
|  | 5、后增平台 |  |  |  |  | 0
23 | 010101001002 | 清表 | 1、垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 1.61 |  | 0
24 | 040202001002 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 5.38 |  | 0
25 | 040202011002 | 级配碎石 | 1、石料规格:级配碎石 2、厚度:10cm | m2 | 5.38 |  | 0
26 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30 5~20 2、厚度:20cm | m2 | 4.16 |  | 0
|  | 6、踏步 |  |  |  | 0 | 0
27 | 010101001003 | 清表 | 1、垃圾外运运距自行考虑 | m3 | 1.5 |  | 0
28 | 040202001003 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 5 |  | 0
29 | 040202011003 | 级配碎石 | 1、石料规格:级配碎石 2、厚度:10cm | m2 | 5 |  | 0
30 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2、含模板 | m3 | 0.71 |  | 0
31 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:30厚干硬水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰火烧面大理石 | m2 | 5.89 |  | 0
32 | 080101010001 | 原土碾压、夯实 | 1.密实度:夯实系数≥94% | m2 | 3.2 |  | 0
33 | 040202011004 | 碎石 | 1.石料规格:详见图纸 2.厚度:10cm | m2 | 3.2 |  | 0
34 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.22 |  | 0
35 | 100401002001 | 实心砖墙 | 1、M7.5水泥砂浆砌MU10非黏土砖砌体 | m3 | 3.99 |  | 0
36 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 1、1:2.5水泥砂浆抹面 2、20厚 | m2 | 34.73 |  | 0
37 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、墙体类型:外墙 2、安装方式:粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 | m2 | 12.46 |  | 0
|  | 单价措施 |  |  |  |  | 0
1 | 011701002001 | 零星手架（钓台） |  | m2 | 197.65 |  | 0
2 | 011706002001 | 抽水（钓台） |  | 昼夜 | 4 |  | 0
3 | 021006002001 | 围堰 | 1、筑拆围堰 2、土方来源：商品土运距10KM 3、拆除围堰土方运距3KM | m3 | 55.97 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0

## 双钓台
双钓台工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
1 | 010301001001 | 钢筋混凝土方桩 | 1、400*400*6500预制混凝土方桩 2、方桩规格型号：YRS-409a0-C60 3、锤击沉桩 | 根 | 8 |  | 0
2 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.51 |  | 0
3 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.44 |  | 0
4 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.76 |  | 0
5 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.43 |  | 0
6 | 010503001002 | 框架梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.25 |  | 0
7 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.37 |  | 0
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋 2、钢筋种类：HTRB400Eφ8-18 | t | 1.139 |  | 0
9 | 011102003001 | 仿木混凝土地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚200*200，c20混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比:3厚50*50方钢龙骨 3.面层材料品种、规格、颜色:50厚150宽仿木混凝土 | m2 | 79.5 |  | 0
10 | 050307006001 | 栏杆 | 1、成品仿木混凝土栏杆 2.防护材料种类:表面调和漆两遍 3、形状样式由业主确认 | m | 46 |  | 0
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m 内 | m3 | 221.63 |  | 0
|  | 4、汀步 |  |  |  |  | 0
12 | 040202001001 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 55.87 |  | 0
13 | 040202011001 | 级配碎石 | 1、石料规格:级配碎石 2、厚度:10cm | m2 | 5.59 |  | 0
14 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30 5~20 2、厚度:10cm | m2 | 49.5 |  | 0
|  | 东踏步 |  |  |  |  | 0
15 | 040202001002 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 35.93 |  | 0
16 | 040202011002 | 级配碎石 | 1、石料规格:级配碎石 2、厚度:10cm | m2 | 35.93 |  | 0
17 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2、含模板 | m3 | 3.66 |  | 0
18 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:30厚干硬水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰火烧面大理石 | m2 | 35.4 |  | 0
|  | 西踏步 |  |  |  |  | 0
19 | 040202001003 | 路床（槽）整形 |  | m2 | 24.55 |  | 0
20 | 040202011003 | 级配碎石 | 1、石料规格:级配碎石 2、厚度:10cm | m2 | 24.55 |  | 0
21 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2、含模板 | m3 | 2.7 |  | 0
22 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:30厚干硬水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰火烧面大理石 | m2 | 24.7 |  | 0
|  | 挡墙 |  |  |  | 0 | 0
23 | 040202011004 | 碎石 | 1.石料规格:详见图纸 2.厚度:10cm | m2 | 22.68 |  | 0
24 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.81 |  | 0
25 | 100401002001 | 实心砖墙 | 1、M7.5水泥砂浆砌MU10非黏土砖砌体 | m3 | 9.04 |  | 0
26 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 1、1:2.5水泥砂浆抹面 2、20厚 | m2 | 74.22 |  | 0
27 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、墙体类型:外墙 2、安装方式:粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色:全瓷砖 | m2 | 44.08 |  | 0
|  | 单价措施 |  |  |  |  | 0
1 | 011701002001 | 零星手架（钓台） |  | m2 | 63.65 |  | 0
2 | 011706002001 | 抽水（钓台） |  | 昼夜 | 4 |  | 0
3 | 021006002001 | 围堰 | 1、筑拆围堰 2、土方来源：商品土运距10KM 3、拆除围堰土方运距3KM | m3 | 216 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 风貌整治-1#
风貌整治-1#工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
|  | 土方工程 |  |  |  | 0 | 0
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 | m2 | 635.73 |  | 0
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:10km | m3 | 261.43 |  | 0
3 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 341.76 |  | 0
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:10km | m3 | 116.83 |  | 0
|  | 砌筑工程 |  |  |  | 0 | 0
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 17.87 |  | 0
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:M20混凝土实心砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 5.27 |  | 0
7 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 42.61 |  | 0
8 | 010402001003 | 砌块墙卫生间 | 1.砌块品种、规格、强度等级:轻骨料混凝土小型空心砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 |  |  | 0
|  | 钢筋混凝土工程 |  |  |  | 0 | 0
9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 12.14 |  | 0
10 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 35.85 |  | 0
11 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 12.74 |  | 0
12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.9 |  | 0
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.86 |  | 0
14 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.5 |  | 0
15 | 010503005001 | 过梁及腰梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.6 |  | 0
16 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 36.71 |  | 0
17 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 2、二层平面阳台周边砼止水埂 | m3 | 2.15 |  | 0
18 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类:现浇 2、混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.91 |  | 0
19 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 0 | 0
20 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 0 | 0
21 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m2 |  | 0 | 0
22 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:混凝土 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C30 | m2 |  | 0 | 0
23 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋Φ≤12三级钢 | t | 19.68 |  | 0
24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 砌体拉结筋 | t | 0.702 |  | 0
25 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:25以内 | 个 | 32 |  | 0
26 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 | 个 | 146 |  | 0
|  | 门窗工程 |  |  |  | 0 | 0
27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:6+6中空玻璃 | m2 | 127.93 |  | 0
28 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:铝合金折叠窗 2.玻璃品种、厚度:6+6中空玻璃 | m2 | 34.58 |  | 0
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 0
|  | 装修工程 |  |  |  |  | 0
29 | 011102003001 | 一层防滑地砖地面(燃烧性能等级A级) | 1.垫层：150厚碎石垫层 2、找平层厚度:50厚C25找平浇筑 3、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆铺贴面层 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚800*800防滑地砖 3.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 | m2 | 154.93 |  | 0
30 | 011102003002 | 二层防滑地砖楼面(燃烧性能等级A级) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚800*800防滑地砖 3.嵌缝材料种类:干水泥擦缝 | m2 | 77.18 |  | 0
31 | 011102001001 | 外平台四周石材楼地面 | 1、结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 2、面层材料品种、规格、颜色:300*600*30花岗岩 3、嵌缝材料种类:美缝剂美缝 | m2 | 9.03 |  | 0
32 | 011206001001 | 干挂石材(楼梯周边、二层平面梁） | 1、安装方式:干挂 2、面层材料品种、规格、颜色:花岗岩 | m2 | 22.16 |  | 0
33 | 011105003001 | 地砖踢脚 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10厚1：2水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚地砖踢脚 | m | 93.7 |  | 0
34 | 011201001001 | 刮腻子涂料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆压入网格布打底 3.面层厚度、砂浆配合比:内墙漆一底两面 | m2 | 183.07 |  | 0
35 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 |  | m2 | 63.18 |  | 0
36 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝砂浆 | m2 |  |  | 0
37 | 011201002001 | 真石漆涂料 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物砂浆抹面 3.面层厚度、砂浆配合比:仿石材涂料 | m2 | 329.24 |  | 0
38 | 011301001001 | 板底刮腻子顶棚 | 1.基层类型:现浇混凝土板 2.砂浆配合比:5厚DPM10砂浆 | m2 | 358.76 |  | 0
39 | 011302001001 | 装饰石膏板天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型龙骨 3.面层材料品种、规格:石膏板 | m2 |  |  | 0
40 | 011302001002 | 卫生间吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型龙骨 3.面层材料品种、规格:铝合金 | m2 |  |  | 0
41 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 木色铝格栅吊顶详05J909-DP22页棚39B 铝格栅规格50*50 壁厚1.0 中距80 | m2 |  | 0 | 0
|  | 屋面工程 |  |  |  | 0 | 0
42 | 010902001001 | 正置保温卷材防水屋面(用于室外平台) | 10厚防滑地砖600*600,原浆勾缝 平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩缝,缝宽20mm,缝内嵌填聚氨脂密封膏, 20厚聚合物砂浆卧铺 8厚1:4石灰砂浆隔离层 4厚SBS高聚物改性沥青卷材 30厚细石混凝土找平层 55厚B1级挤塑聚苯板保温层 最薄处30厚CL5.0轻集料混凝土找坡层2% 现浇钢筋混凝土屋面板 | m2 | 72.1 |  | 0
43 | 010902001002 | 正置保温卷材防水屋面(用于坡屋面) | 混凝土平板瓦,用双股18号铜丝与钢挂瓦条绑牢 挂瓦条L30x30x4,中距按瓦材规格 顺水条-25X5,中距600 C20细石混凝土找平层35厚 (配C6@200X200钢筋网) 4厚SBS改性沥青防水卷材(自带保护层) 30厚细石混凝土找平层 55厚XPS挤塑保温板保温层 钢筋混凝土板 随捣随抹平 预留%%C10钢筋头@1000,钢筋网扎牢 | m2 | 138.35 |  | 0
|  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  | 0 | 0
44 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚A级复合材料保温板 4.增强网及抗裂防水砂浆种类:聚合物抗裂砂浆敷设玻纤网布一层 5.粘结材料种类及做法:5厚专用粘结剂 6.底层做法:15厚1：2.5聚合物水泥砂浆抗裂防水砂浆 | m2 | 329.24 |  | 0
|  | 零星项目 |  |  |  | 0 | 0
45 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:混凝土 2.混凝土种类:现浇 3.混凝土强度等级:C20 | m2 | 5.4 |  | 0
46 | 010507001003 | 散水 | 1.60厚C15混凝土，面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2.60厚中砂铺垫 3.素土夯实 4.其他：详见图集11ZJ901-页5-4 | m2 |  |  | 0
47 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:玻璃栏杆 | m | 45.5 |  | 0
48 | 011404002001 | 窗台板、筒子板、盖板、门窗套、踢脚线油漆 | 1.名称：屋面变形缝盖板 | m2 |  |  | 0
|  | 1号房厕所改造 |  |  |  |  | 0
49 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、其中门一樘 | 樘 | 3 |  | 0
50 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砌体材质:240厚砖混 2、拆除高度:4M内 3、含墙体、基础、墙面瓷砖、碎瓦等 4、窗下墙拆除改门洞 | m3 | 0.08 |  | 0
51 | 011201001002 | 墙面抹灰 | 1.墙体类型:门窗洞口修补粉刷 2.20厚1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 7.51 |  | 0
52 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:补砌内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5 | m3 | 4.17 |  | 0
53 | 011201001003 | 墙面抹灰 | 1.墙体类型:补砌内墙面 2.20厚1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 50.25 |  | 0
54 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、铲除部位名称:老墙面石灰粉刷层 | m2 | 57.79 |  | 0
55 | 011201001004 | 墙面抹灰 | 1.墙体类型:铲除面 2.20厚1:2水泥砂浆抹面掺108胶水 | m2 | 57.79 |  | 0
56 | 011102003003 | 防滑地砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚600*600防滑地砖 3.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 | m2 | 86.75 |  | 0
57 | 011602001001 | 混凝土地面拆除 | 1、室内外走廊混凝土地面拆除厚度8cm 2、垃圾外运，运距3km | m2 | 63.72 |  | 0
58 | 100901002001 | 细石混凝土地面 | 1、面层厚度、混凝土强度等级:80厚C25细石混凝土 2、室内外拆除位置 | m2 | 63.72 |  | 0
59 | 010402003001 | 砖砌台阶 | 1、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2、砂浆强度等级:M10 | m3 | 0.18 |  | 0
60 | 100901002002 | 台阶细石混凝土找平 | 1、面层厚度、混凝土强度等级:180厚C25细石混凝土 2、室内外拆除位置 | m2 | 5.1 |  | 0
61 | 011602001002 | 拆除老粪坑 | 1、拆除农村老粪坑， 2、老粪坑内粪便抽粪外运， 3、拆除老粪坑砖砌及混凝土构筑物 4、拆除的垃圾外运，运距10km，送至业主指定位置 5、拆除厚土方回填，并分层压实 6、土方来源：商品土 | 项 | 1 |  | 0
62 | 011102003004 | 防滑地砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚600*600防滑地砖 3.嵌缝材料种类:美缝剂美缝 | m2 | 65.05 |  | 0
63 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3、面层材料品种、规格:铝塑扣板 | m2 | 58.23 |  | 0
64 | 011210001001 | 卫生间木隔断 | 1、隔板材料品种、规格、颜色:胶合板 2、含五金配件及安装 | m2 | 9.86 |  | 0
65 | 011201001005 | 刮腻子涂料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:内墙漆一底两面 | m2 | 128.42 |  | 0
66 | 010901001001 | 原瓦屋面喷色 | 1.瓦品种、规格:小青瓦 2.喷头颜色由业主确认 | m2 | 81.15 |  | 0
67 | 011201002002 | 真石漆涂料 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物砂浆抹面，耐碱玻纤网格布两层 3.面层厚度、砂浆配合比:仿石材涂料 | m2 | 76.87 |  | 0
|  | 围墙 |  |  |  |  | 0
68 | 010101001002 | 平整场地 |  | m2 | 40.5 |  | 0
69 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 7.63 |  | 0
70 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:根据现场实际情况 | m3 | 12.69 |  | 0
71 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3、100厚混凝土垫层 | m3 | 1.38 |  | 0
72 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 1.37 |  | 0
73 | 010402001004 | B07级蒸压加气混凝土砌块-外墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:240 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 7.36 |  | 0
74 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1、混凝土强度等级:C30 5~20 | m3 | 0.28 |  | 0
75 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇门窗过梁钢筋Φ≤12三级钢 | t | 0.018 |  | 0
76 | 011201001006 | 墙面抹灰 | 1.墙体类型:围墙墙面 2.20厚1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 70.11 |  | 0
77 | 011201002003 | 真石漆涂料 | 1.墙体类型:围墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物砂浆抹面，耐碱玻纤网格布两层 3.面层厚度、砂浆配合比:仿石材涂料 | m2 | 70.11 |  | 0
78 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1、龙骨材料种类、规格、中距:40*40方钢骨架 2、方钢骨架做氟碳漆 3、 8厚钢化玻璃 | m2 | 14.61 |  | 0
79 | 010805005001 | 全玻门 | 1、门框或扇外围尺寸:2400*880 2、玻璃品种、厚度:钢化玻璃 | m2 | 2.11 |  | 0
80 | 011210002001 | 铝合金隔断 | 1、残疾人卫生间铝合金隔断 | m2 | 5.2 |  | 0
|  | 单价措施 |  |  |  |  | 0
1 | 011702001001 | 垫层 模板 |  | m2 | 27.01 |  | 0
2 | 011702001002 | 基础 模板 |  | m2 | 37.92 |  | 0
3 | 011702005001 | 基础梁 模板 |  | m2 | 101.9 |  | 0
4 | 011702002001 | 矩形柱 模板 |  | m2 | 137.28 |  | 0
5 | 011702003001 | 构造柱 模板 |  | m2 | 20.41 |  | 0
6 | 011702009001 | 过梁 模板 |  | m2 | 5.04 |  | 0
7 | 011702014001 | 有梁板 模板 |  | m2 | 468.46 |  | 0
8 | 011702024001 | 楼梯 模板 |  | m2 | 9.86 |  | 0
9 | 011701001001 | 综合脚手架 |  | m2 | 640.95 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 风貌整治-3#
风貌整治-3#工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
|  | 拆除工程 |  |  |  | 0 | 0
|  | 1、拆除老屋（5间） |  |  |  | 0 | 0
1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 | 1、人工拆除小青瓦屋面，小青瓦落地，运至业主指定位置，拆除的小青瓦归业主所有； 2、木梁、木 權子拆除落地，运至业主指定位置。机械配合， | m2 | 164.4 |  | 0
2 | 011610001001 | 木门窗拆除 |  | 樘 | 16 |  | 0
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砌体材质:240厚砖混 2、拆除高度:4M内 3、含墙体、基础、墙面瓷砖、碎瓦等 | m3 | 149.86 |  | 0
4 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、四周散水、室内地砖、混凝土地面、灶台等 | m3 | 17.59 |  | 0
5 | 011613001001 | 灯具、电线拆除 |  | 项 | 1 |  | 0
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、拆除下来的砖墙、混凝土等建筑垃圾外运 2、运距7KM | m3 | 167.45 |  | 0
|  | 2、拆除厕所1间 |  |  |  | 0 | 0
7 | 011607001002 | 瓦屋面拆除 | 1、人工拆除小青瓦屋面，小青瓦落地，运至业主指定位置，拆除的小青瓦归业主所有； 2、木梁、木 權子拆除落地，运至业主指定位置。机械配合， | m2 | 12.98 |  | 0
8 | 011610001002 | 木门窗拆除 |  | 樘 | 1 |  | 0
9 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1、砌体材质:240厚砖混 2、拆除高度:4M内 3、含墙体、基础、墙面瓷砖、碎瓦等 | m3 | 9.45 |  | 0
10 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 1、四周散水、室内地砖、混凝土地面、灶台等 | m3 | 3.53 |  | 0
11 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、拆除下来的砖墙、混凝土等建筑垃圾外运 2、运距7KM | m3 | 12.98 |  | 0
|  | 3、伐树 |  |  |  | 0 | 0
12 | 050102001001 | 砍伐树木 | 1、种类:银杏 2、胸径或干径:18cm 3、株高、冠径:H=700-750 4、树根用挖机挖除 5、垃圾外运 | 株 | 3 |  | 0
|  | 新建3号房 |  |  |  | 0 | 0
|  | 土方工程 |  |  |  | 0 | 0
13 | 010101001001 | 平整场地 |  | m2 | 326.04 |  | 0
14 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 362.73 |  | 0
15 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:根据现场实际情况 | m3 | 257.02 |  | 0
16 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:余土 2、运距:3km | m3 | 105.71 |  | 0
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  | 0 | 0
17 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3、100厚混凝土垫层 | m3 | 6.74 |  | 0
18 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 27.12 |  | 0
19 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.69 |  | 0
20 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3、正负0以下 | m3 | 1.72 |  | 0
21 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3、正负0以上 | m3 | 5.74 |  | 0
22 | 010503005001 | 屋面梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 11.52 |  | 0
23 | 010505001001 | 屋面板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 26.59 |  | 0
24 | 010503005002 | 雨蓬及过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.75 |  | 0
25 | 010503005003 | 屋面脊梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.16 |  | 0
26 | 010503005004 | 门窗过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.78 |  | 0
|  | 钢筋工程 |  |  |  | 0 | 0
27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇承台钢筋Φ≤12三级钢 | t | 0.52 |  | 0
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇承台钢筋Φ≤25三级钢 | t | 0.626 |  | 0
29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构造柱钢筋Φ≤12三级钢 | t | 0.441 |  | 0
30 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 现浇构造柱钢筋Φ≤25三级钢 | t | 1.058 |  | 0
31 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇地梁钢筋Φ≤12三级钢 | t | 0.789 |  | 0
32 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 现浇地梁钢筋Φ≤25三级钢 | t | 0.888 |  | 0
33 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 现浇GZ钢筋Φ≤12三级钢 | t | 0.099 |  | 0
34 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 现浇门窗过梁钢筋Φ≤12三级钢 | t | 0.085 |  | 0
35 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 现浇雨蓬板梁钢筋Φ≤12三级钢 | t | 0.111 |  | 0
36 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 现浇雨蓬板梁钢筋Φ≤25三级钢 | t | 0.052 |  | 0
37 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 现浇屋面梁钢筋Φ≤12三级钢 | t | 0.851 |  | 0
38 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 现浇屋面梁钢筋Φ≤25三级钢 | t | 1.25 |  | 0
39 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 现浇屋面板钢筋Φ≤12三级钢 | t | 2.614 |  | 0
40 | 010515001014 | 墙体拉接筋 | 1、钢筋种类：Φ6三级钢 | t | 0.122 |  | 0
41 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 | 个 | 112 |  | 0
42 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 | 个 | 12 |  | 0
|  | 砌筑工程 |  |  |  | 0 | 0
43 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 22.89 |  | 0
44 | 010402001001 | B07级蒸压加气混凝土砌块-外墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:240 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 5.46 |  | 0
45 | 010402001002 | B07级蒸压加气混凝土砌块-外墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:300 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 31.46 |  | 0
46 | 010402001003 | B07级蒸压加气混凝土砌块-外墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 8.41 |  | 0
47 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:钢丝网 | m2 | 222.22 |  | 0
|  | 保温隔热工程 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 综合单价 | 其中
暂估价
48 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚A级复合材料保温板 4.增强网及抗裂防水砂浆种类:聚合物抗裂砂浆敷设玻纤网布一层 5.粘结材料种类及做法:5厚专用粘结剂 6.底层做法:15厚1：2.5聚合物水泥砂浆抗裂防水砂浆 | m2 | 248.48 |  | 0
49 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋面一） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:聚苯乙烯挤塑板(厚55mm) | m2 | 216.57 |  | 0
|  | 门窗工程 |  |  |  | 0 | 0
50 | 010802001001 | 成品铝合金门-M1024 | 1.门代号及洞口尺寸:M1024 2.门框或扇外围尺寸:1000*2400 3.门框、扇材质:铝合金 | m2 | 5.28 |  | 0
51 | 010802001002 | 铝合金玻璃门联窗 MLC1 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC1 2.门框或扇外围尺寸:2750*2400 3.门框、扇材质:铝合金 | m2 | 6.6 |  | 0
52 | 010807001001 | 金属窗 C1024 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1024 2.框、扇材质:断热铝合金 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6 | m2 | 33.6 |  | 0
|  | 屋面防水及其他 |  |  |  | 0 | 0
53 | 010901001001 | 小青瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比:1：1：4水泥石灰砂浆座浆 | m2 | 187.4 |  | 0
54 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:混凝土平瓷瓦屋面 | m2 | 28.2 |  | 0
55 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:35厚C20细石混凝土，内配φ6@200*200双向钢筋 | m2 | 216.57 |  | 0
56 | 011101003001 | 屋面找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚细石混凝土 | m2 | 216.57 |  | 0
57 | 010902001001 | 正置式保温卷材防水屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 | m2 | 238.81 |  | 0
58 | 010901001003 | 小青瓦屋面喷色 | 1.瓦品种、规格:小青瓦 2.喷头颜色由业主确认 | m2 | 187.4 |  | 0
|  | 室内地面 |  |  |  | 0 | 0
59 | 040202011001 | 碎石垫层 | 1、室内铺设100厚碎石垫层 2、灌浆夯实 | m2 | 161.1 |  | 0
60 | 100901002001 | 细石混凝土地面 | 1、面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石混凝土 | m2 | 161.1 |  | 0
61 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、防水膜品种:聚氨酯涂膜防水 2、涂膜厚度、遍数:1.8厚2遍 | m2 | 177.61 |  | 0
62 | 010904003001 | 楼（地）面防水 | 1、1.2厚水泥基渗透结晶防水涂料+聚氨酯3遍防水层1。8厚 | m2 | 180.97 |  | 0
63 | 011101006001 | 混凝土防水保护层 | 1、面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石混凝土 | m2 | 161.1 |  | 0
64 | 011102003001 | 防滑地砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚800*800防滑地砖 3.嵌缝材料种类:干水泥擦缝 | m2 | 162.02 |  | 0
65 | 011105003001 | 地砖踢脚 | 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10厚1：2水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚地砖踢脚 | m | 55.87 |  | 0
|  | 装修工程 |  |  |  | 0 | 0
66 | 011201001001 | 刮腻子涂料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:内墙漆一底两面 | m2 | 170.48 |  | 0
67 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm聚合物砂浆抹面 3.刷界面剂一道，贴耐碱玻纤网 4.装饰面材料种类:8厚霹雳砖，1:1水泥砂浆勾缝 | m2 | 197.03 |  | 0
68 | 011201001002 | 灰白色涂料 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm聚合物砂浆抹面 3.面层厚度、砂浆配合比:外墙涂料 4.装饰面材料种类:灰白色涂料饰面 | m2 | 180.97 |  | 0
69 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚木纹铝板 | m2 |  | 0 | 0
70 | 011209002001 | MQ1 | 1.玻璃品种、规格、颜色:中空玻璃 2.固定方式:粘接 | m2 | 46.4 |  | 0
71 | 011209002002 | MQ2 | 1.玻璃品种、规格、颜色:中空玻璃 2.固定方式:粘接 | m2 | 17.68 |  | 0
72 | 011301001001 | 顶棚粉刷涂料 | 1.基层类型:现浇混凝土板 2.砂浆配合比:5厚DPM10砂浆 3、腻子涂料各三遍 | m2 | 203.85 |  | 0
|  | 零星项目 |  |  |  | 0 | 0
73 | 010507004001 | 台阶 | 1.踏步高、宽:高150，宽300 2.混凝土种类:预拌 | m2 | 12.96 |  | 0
74 | 010507001001 | 散水 | 1.100厚C15混凝土，面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2.100厚碎石铺垫 3.素土夯实 4.其他：详见图集11ZJ901-页5-4 | m2 | 12.99 |  | 0
75 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 | m |  | 0 | 0
|  | 新建3号房厕所 |  |  |  | 0 | 0
|  | 土方工程 |  |  |  | 0 | 0
76 | 010101001002 | 平整场地 |  | m2 | 54 |  | 0
77 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 4.29 |  | 0
78 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:根据现场实际情况 | m3 | 2.3 |  | 0
79 | 010103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:余土 2、运距:3km | m3 | 2 |  | 0
|  | 砌筑工程 |  |  |  | 0 | 0
80 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 1.93 |  | 0
81 | 010402001004 | B07级蒸压加气混凝土砌块-外墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:240 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 10.55 |  | 0
|  | 屋面工程 |  |  |  | 0 | 0
82 | 010702002001 | 木梁 | 1、构件规格尺寸:小头φ≥150cm，长4.5米 2、木材种类:杉木 3、 | 根 | 5 |  | 0
83 | 010703001001 | 屋面木板 | 1、望板材料种类、厚度:2.5厚杉木铺设 | m2 | 23.1 |  | 0
84 | 010904001001 | 屋面防水布 | 1、卷材品种、规格、厚度:玻璃纤维布 2、防水层做法:二布三涂 | m2 | 23.52 |  | 0
85 | 010703001002 | 屋面挂瓦条、铺瓦（含脊瓦） | 1、挂瓦条规格：3*4成品方木 2、铺设水泥彩瓦规格380×240含脊瓦4.44米 | m2 | 27.71 |  | 0
86 | 010503005005 | 门窗过梁 | 1.预制钢筋混凝土过梁 2.混凝土强度等级:C25 3、过梁规格：1500*240*80共两块 4、φ12@100钢筋双层双向 | m3 | 0.06 |  | 0
|  | 墙地面工程 |  |  |  | 0 | 0
87 | 011201002001 | 真石漆涂料 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物砂浆抹面，耐碱玻纤网格布两层 3.面层厚度、砂浆配合比:仿石材涂料 | m2 | 49.5 |  | 0
88 | 011201001003 | 墙面抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.20厚1:2水泥砂浆抹面 | m2 |  |  | 0
89 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm聚合物砂浆抹面 3.刷界面剂一道，贴耐碱玻纤网 4.装饰面材料种类:300*600墙砖，1:1水泥砂浆勾缝 | m2 | 23.4 |  | 0
90 | 011201001004 | 灰白色涂料 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm聚合物砂浆抹面 3.面层厚度、砂浆配合比:内墙涂料 4.装饰面材料种类: 涂料饰面（颜色业主确认） | m2 | 15.6 |  | 0
91 | 100901002002 | 细石混凝土地面 | 1、面层厚度、混凝土强度等级:100厚C25细石混凝土 | m2 | 18 |  | 0
92 | 011102003002 | 防滑地砖 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚600*600防滑地砖 3.嵌缝材料种类:干水泥擦缝 | m2 | 18 |  | 0
93 | 010802001003 | 铝合金玻璃门隔断 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC1 2.门框或扇外围尺寸:2750*2400 3.门框、扇材质:铝合金 | m2 | 11 |  | 0
94 | 010507001002 | 散水 | 1.80厚C15混凝土，面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2.100厚碎石垫层 3.素土夯实 4.其他：详见图集11ZJ901-页5-4 | m2 | 9.12 |  | 0
95 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2、龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 3、面层材料品种、规格:PVC面层 | m2 | 18 |  | 0
|  | 单价措施 |  |  |  |  | 0
1 | 011701001001 | 拆除房屋综合脚手架 |  | m2 | 279.56 |  | 0
2 | 011702001001 | 基础 模板 |  | m2 | 13.36 |  | 0
3 | 011702001002 | 承台基础 模板 |  | m2 | 36.72 |  | 0
4 | 011702005001 | 基础梁 模板 |  | m2 | 83.02 |  | 0
5 | 011702003001 | 构造柱 模板 | 1、正负0以下 | m2 | 19.6 |  | 0
6 | 011702002001 | 矩形柱 模板 | 1、正负0以上 | m2 | 67.84 |  | 0
7 | 011702014001 | 有梁板 模板 |  | m2 | 334.27 |  | 0
8 | 011702009001 | 雨蓬及过梁 模板 |  | m2 | 38 |  | 0
9 | 011701001002 | 综合脚手架 |  | m2 | 527.51 |  | 0
10 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  | 0
11 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、含拆除的垂直运输8天 | 台班 | 120 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 风貌整治-9#
风貌整治-9#工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
|  | 1、拆除老屋（4间）+厕所1间 |  |  |  | 0 | 0
1 | 011607001001 | 瓦屋面拆除 | 1、人工拆除小青瓦屋面，小青瓦落地，运至业主指定位置，拆除的小青瓦归业主所有； 2、木梁、木 權子拆除落地，运至业主指定位置（另计）。机械配合， | m2 | 176.25 |  | 0
2 | 011610001001 | 木门窗拆除 |  | 樘 | 11 |  | 0
3 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、四周散水、室内地砖、混凝土地面、灶台等 | m3 | 23.07 |  | 0
4 | 011613001001 | 灯具、电线拆除 |  | 项 | 1 |  | 0
5 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内，老房高出设计标高，挖土外运（另计） | m3 | 68.42 |  | 0
6 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、砌体材质:240厚砖混 2、拆除高度:4M内 3、含墙体、基础、墙面瓷砖、碎瓦等 | m3 | 38.91 |  | 0
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、拆除下来的砖墙、混凝土等建筑垃圾外运 2、运距7KM | m3 | 148.02 |  | 0
|  | 土方工程 |  |  |  |  | 0
8 | 010101001001 | 平整场地 |  | m2 | 367.32 |  | 0
9 | 010101002002 | 基础土方开挖 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 435.31 |  | 0
10 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:根据现场实际情况 | m3 | 302.38 |  | 0
11 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:余土 2、运距:3km | m3 | 132.92 |  | 0
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 0
12 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 12.31 |  | 0
13 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 30.49 |  | 0
14 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 15.72 |  | 0
15 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.38 |  | 0
16 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3、正负0以上 | m3 | 9.9 |  | 0
17 | 010503005001 | 雨蓬、梁、圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.52 |  | 0
18 | 010503005002 | 门窗过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.07 |  | 0
19 | 010503005003 | 屋面梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.12 |  | 0
20 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 30.85 |  | 0
21 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋Φ≤12三级钢 | t | 4.4 |  | 0
22 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋Φ≤25三级钢 | t | 2.443 |  | 0
23 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格:6.5 | t | 0.162 |  | 0
24 | 010516004001 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1.钢筋种类、规格:三级钢 | 个 | 76 |  | 0
25 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 | 个 | 8 |  | 0
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 0
26 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 25.74 |  | 0
27 | 010402001001 | B07级蒸压加气混凝土砌块-外墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3 | 44.55 |  | 0
28 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:钢丝网 | m2 | 11.72 |  | 0
|  | 门窗工程 |  |  |  | 0 | 0
29 | 010802001001 | 成品铝合金门-M1124 | 1.门代号及洞口尺寸:M1024 2.门框或扇外围尺寸:1000*2400 3.门框、扇材质:铝合金 | m2 | 2.64 |  | 0
30 | 010802001002 | 铝合金玻璃门联窗 MLC1 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC1 2.门框或扇外围尺寸:2750*2400 3.门框、扇材质:铝合金 | m2 | 6.6 |  | 0
31 | 010807001001 | 金属窗 C1024 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1024 2.框、扇材质:断热铝合金 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6 | m2 | 26.4 |  | 0
|  | 装修工程 |  |  |  | 0 | 0
32 | 011102003001 | 防滑地砖 | 1.150厚碎石灌浆夯实 2、50厚C25细石混凝土找平 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚800*800防滑地砖30厚1：3干硬性水泥砂浆 4.嵌缝材料种类:干水泥擦缝 | m2 | 194.57 |  | 0
33 | 011101003001 | 天井混凝土地面 | 1.150厚碎石灌浆夯实 2、150厚C25细石混凝土找平 | m2 | 19.52 |  | 0
34 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:砖墩 2、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5 | m3 | 0.46 |  | 0
35 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 1、天井周边水泥砂浆粉刷 | m2 | 1.82 |  | 0
36 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 2、结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色:600*320*30花岗岩 | m2 | 4.86 |  | 0
37 | 011105003001 | 地砖踢脚 | 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:10厚1：2水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚地砖踢脚 | m | 44.75 |  | 0
38 | 010401012002 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:室外周边砖砌台基 2、砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5 | m3 | 1.56 |  | 0
39 | 011201001001 | 刮腻子涂料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:内墙漆一底两面 | m2 | 130.18 |  | 0
40 | 011201002001 | 真石漆涂料 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10厚聚合物砂浆抹面，耐碱玻纤网格布两层 3.面层厚度、砂浆配合比:仿石材涂料 | m2 | 167.32 |  | 0
41 | 011201001002 | 灰白色涂料 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:10mm聚合物砂浆抹面 3.面层厚度、砂浆配合比:外墙涂料 4.装饰面材料种类:灰白色涂料饰面 | m2 | 352.66 |  | 0
42 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm聚合物砂浆抹面 3.刷界面剂一道，贴耐碱玻纤网 4.装饰面材料种类:8厚霹雳砖，1:1水泥砂浆勾缝 | m2 | 248.12 |  | 0
43 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚木纹铝板 | m2 |  |  | 0
44 | 011209002001 | MQ | 1.玻璃品种、规格、颜色:中空玻璃 2.固定方式:粘接 | m2 | 92.52 |  | 0
45 | 011301001001 | 板底刮腻子顶棚 | 1.基层类型:现浇混凝土板 2.砂浆配合比:5厚DPM10砂浆 | m2 | 212.75 |  | 0
|  | 屋面防水及其他 |  |  |  | 0 | 0
|  | 瓦屋面 |  |  |  | 0 | 0
46 | 010901001001 | 小青瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比:1：1：4水泥石灰砂浆座浆 | m2 | 141.9 |  | 0
47 | 020603003001 | 小青瓦屋脊 | 1、屋脊类型:小青瓦屋脊 2、砌瓷砖线条，含脊头2只 | m | 15.4 |  | 0
48 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:35厚C20细石混凝土，内配φ6@200*200双向钢筋 | m2 | 138.9 |  | 0
49 | 011101003002 | 屋面找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚细石混凝土 | m2 | 138.9 |  | 0
50 | 010902001001 | 正置式保温卷材防水屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 | m2 | 144.9 |  | 0
51 | 011101003003 | 屋面找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚细石混凝土 | m2 |  |  | 0
|  | 平屋面 |  |  |  | 0 | 0
52 | 010902003002 | 轻集料找坡层 | 1.找坡层厚度:最薄处30厚CL5.0轻集料砼2%找坡层 | m2 | 80.93 |  | 0
53 | 011101003004 | 屋面找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚细石混凝土 | m2 | 80.93 |  | 0
54 | 010902001002 | 正置式保温卷材防水屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2 | m2 | 104.61 |  | 0
55 | 011101003005 | 屋面找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:10厚砂浆保护层 | m2 | 104.61 |  | 0
|  | 保温隔热工程 |  |  |  | 0 | 0
56 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:墙体 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚A级复合材料保温板 4.增强网及抗裂防水砂浆种类:聚合物抗裂砂浆敷设玻纤网布一层 5.粘结材料种类及做法:5厚专用粘结剂 6.底层做法:15厚1：2.5聚合物水泥砂浆抗裂防水砂浆 | m2 | 180.57 |  | 0
57 | 011001001001 | 保温隔热屋面（屋面一） | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:聚苯乙烯挤塑板(厚55mm) | m2 | 219.83 |  | 0
|  | 零星项目 |  |  |  | 0 | 0
58 | 010507001001 | 散水 | 1.100厚C25混凝土，面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2.100厚碎石铺垫 3.素土夯实 4.其他：详见图集11ZJ901-页5-4 | m2 | 41.5 |  | 0
|  | 单价措施 |  |  |  |  | 0
1 | 011701001001 | 拆除房屋综合脚手架 |  | m2 | 301.08 |  | 0
2 | 011702001001 | 基础 模板 |  | m2 | 27.46 |  | 0
3 | 011702001002 | 独立基础 模板 |  | m2 | 41.52 |  | 0
4 | 011702005001 | 基础梁 模板 |  | m2 | 98.27 |  | 0
5 | 011702002001 | 矩形柱 模板 |  | m2 | 117.48 |  | 0
6 | 011702003001 | 构造柱 模板 |  | m2 | 26.9 |  | 0
7 | 011702009001 | 过梁。雨蓬、梁 模板 |  | m2 | 30.43 |  | 0
8 | 011702014001 | 有梁板 模板 |  | m2 | 413.6 |  | 0
9 | 011701001002 | 综合脚手架 |  | m2 | 653.71 |  | 0
10 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  | 0
11 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、含拆除的垂直运输8天 | 台班 | 120 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 新建公厕
新建公厕工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
1 | 01B001 | 拆除老厕所 | 1、老厕所规格：4.5*5.5*5.7(长宽高) 2、建筑垃圾外运，运距3km | 座 | 1 |  | 0
2 | 01B002 | 拆除老粪池并回填 | 1、老厕所规格：直径2.6米深2米 2、建筑垃圾外运，运距3km | 座 | 1 |  | 0
3 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 | m2 | 152.25 |  | 0
4 | 010101002001 | 基础土方开挖 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 104.42 |  | 0
5 | 010404001001 | 碎石垫层 | 1、承台、地梁碎石垫层 2、厚100 | m3 | 5.29 |  | 0
6 | 010501001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土种类:现浇承台、地梁 2.混凝土强度等级:C15 3、厚度100 | m3 | 4.29 |  | 0
7 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.17 |  | 0
8 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.29 |  | 0
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 4.76 |  | 0
10 | 010503002001 | 屋面梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.63 |  | 0
11 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.31 |  | 0
12 | 010505006001 | 女儿墙 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.64 |  | 0
13 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.29 |  | 0
14 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:100*200*60M20水泥砖 2、墙体类型:外墙（砖基础至屋面梁下） 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5 | m3 | 29.48 |  | 0
15 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1、零星砌砖名称、部位:卫生间砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级:100*200*60M20水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比:水泥M7.5 | m3 | 0.61 |  | 0
16 | 010103001001 | 室外回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 63.2 |  | 0
17 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:3km | m3 | 41.2 |  | 0
18 | 011201002001 | 真石漆涂料 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚聚合物砂浆抹面，耐碱玻纤网格布一层 3.面层厚度、砂浆配合比:仿石材涂料 | m2 | 90.37 |  | 0
19 | 011201002002 | 真石漆涂料 | 1.墙体类型:女儿墙、雨棚顶板 2.底层厚度、砂浆配合比:12厚聚合物砂浆抹面，耐碱玻纤网格布一层 3.面层厚度、砂浆配合比:仿石材涂料 | m2 | 44.86 |  | 0
20 | 011105003001 | 块料面层 | 1.檐沟顶棚及雨棚下滴水线 2.粘贴层厚度、材料种类:10厚1：2水泥砂浆粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:50宽面砖 | m | 37.4 |  | 0
21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:内墙 2、底层厚度、砂浆配合比:10mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5水泥砂浆 4、界面剂一道 | m2 | 153.57 |  | 0
22 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:5厚釉面砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:嵌缝砂浆 | m2 | 144.03 |  | 0
23 | 010404001002 | 碎石垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层灌砂夯实 2、室内垫层 | m3 | 4.02 |  | 0
24 | 010501001002 | 混凝土垫层 | 1.室内 2.混凝土强度等级:C25 3、厚度80 | m3 | 3.22 |  | 0
25 | 010904002001 | 楼（地）面聚氨酯防水 | 1、防水膜品种:聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数:1.8 3、反边高度:300 | m2 | 64.06 |  | 0
26 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 1、砂浆厚度、配合比:50厚C25细石混凝土 | m2 | 2.01 |  | 0
27 | 011102003001 | 防滑地砖楼面(燃烧性能等级A级) | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:10厚600*600防滑地砖 3.嵌缝材料种类:干水泥擦缝 | m2 | 42.29 |  | 0
28 | 011302001001 | 卫生间吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:单层龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距:T型龙骨 3.面层材料品种、规格:300*300铝合金 | m2 | 39.54 |  | 0
29 | 011210001001 | 木隔断 | 1、隔板材料品种、规格、颜色:胶合板 | m2 | 26.64 |  | 0
30 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、墙体类型:女儿墙内侧 2、底层厚度、砂浆配合比:10mm 1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5水泥砂浆 4、界面剂一道 | m2 | 23.33 |  | 0
31 | 011101001001 | 屋面轻集料找坡 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:0.5 2.素水泥浆遍数:1 3.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 | m2 | 10.03 |  | 0
32 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度:聚苯乙烯泡沫板 2、隔气层材料品种、厚度:3 3、粘结材料种类、做法:专用胶粘剂 | m2 | 58.8 |  | 0
33 | 011101001002 | 屋顶找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆30厚 | m2 | 60.39 |  | 0
34 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:3mmSBS改性沥青防水卷材 2、防水层数:2 3、10厚水泥砂浆保护层 | m2 | 83.63 |  | 0
35 | 010507001001 | 散水 | 1.100厚C15混凝土，面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2.100厚碎石铺垫 3.素土夯实 4.其他：详见图集11ZJ901-页5-4 | m2 | 32.6 |  | 0
36 | 010507004001 | 台阶 | 1、100厚碎石垫层 2、100厚C25混凝土垫层 3、400*400仿古青砖30厚干性水泥砂浆铺设 | m2 | 4.64 |  | 0
37 | 011101001003 | 雨棚顶层找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆20厚 | m2 | 5.25 |  | 0
38 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋Φ≤12三级钢 | t | 4.217 |  | 0
39 | 010802001001 | 成品铝合金门-M1124 | 1.门代号及洞口尺寸:M1024 2.门框或扇外围尺寸:1000*2400 3.门框、扇材质:铝合金 | m2 | 7.26 |  | 0
40 | 010807001001 | 金属窗 C1024 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1024 2.框、扇材质:断热铝合金 3.玻璃品种、厚度:6+12A+6 | m2 | 8.4 |  | 0
|  | 单价措施 |  |  |  |  | 0
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、檐口高度:5.2米 | m2 | 75.64 |  | 0
2 | 011702001001 | 承台模板 |  | m2 | 14.64 |  | 0
3 | 011702006001 | 地梁模板 |  | m2 | 26.28 |  | 0
4 | 011702002001 | 矩形柱模板 |  | m2 | 56.94 |  | 0
5 | 011702014001 | 屋面板模板 |  | m2 | 69.68 |  | 0
6 | 011702006002 | 矩形梁模板 |  | m2 | 21.06 |  | 0
7 | 011702009001 | 过梁 |  | m2 | 9.4 |  | 0
8 | 011702011001 | 女儿墙模板 |  | m2 | 46.66 |  | 0
9 | 011702009002 | 门过梁模板 |  | m2 | 5.28 |  | 0
10 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | m2 | 7.69 |  | 0
11 | 011702001002 | 垫层模板 |  | m2 | 8.57 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 阳光堆肥房
堆肥房设备清单
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 合价
1 | 睹史院村阳光垃圾堆肥房 | 处理量2t/d，外形8m*2.5m*3.06m,主体材质A3碳钢防腐，3仓式发酵仓顶部为双层钢化玻璃，发酵仓φ2m*2.5发酵仓传动系统三套，破碎机一台，螺旋输送机一台，曝气系统一套，曝气风机一台，引风机一台，活性炭除臭箱一台，液压提升机一台，出料仓加热系统一套，出料系统一套，温度氧含量仪表一套，配电及自动控制一套 | 套 | 1 |  | 0
|  | 增加喷淋除臭塔一台 | 套 | 1 |  | 0
2 | 四港村阳光垃圾堆肥房 | 处理量2.5t/d，外形9.6m*2.5m*3.06m,主体材质A3碳钢防腐，4仓式发酵仓顶部为双层钢化玻璃，发酵仓φ2m*2.5m，发酵仓传动系统四套，破碎机一台，螺旋输送机一台，曝气系统一套，曝气风机一台，引风机一台，活性炭除臭箱一台，液压提升机一台，出料仓加热系统一套，出料系统一套，温度氧含量仪表一套，配电及自动控制一套 | 套 | 1 |  | 0
|  | 增加喷淋除臭塔一台 | 套 | 1 |  | 0
|  | 合计 |  |  |  | 0

## 室外铺装
室外铺装工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
|  | 五、1号房铺装 |  |  |  | 0 | 0
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 | m2 | 484.51 |  | 0
2 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:详见图纸 2.厚度:15cm | m2 | 484.51 |  | 0
3 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:120厚C30 | m3 | 58.14 |  | 0
4 | 040203008001 | 块料面层 | 1、块料品种、规格:200*200透水砖铺装 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:50厚干性水泥砂浆 | m2 | 472.46 |  | 0
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30 5~20 2、厚度:150 3、混凝土面层封边 | m2 | 13.11 |  | 0
|  | 六、3号房铺装 |  |  |  | 0 | 0
6 | 010101001002 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 | m2 | 432.51 |  | 0
7 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格:详见图纸 2.厚度:15cm | m2 | 432.51 |  | 0
8 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:120厚C30 | m3 | 51.9 |  | 0
9 | 040203008002 | 块料面层 | 1、块料品种、规格:200*200透水砖铺装 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:50厚干性水泥砂浆 | m2 | 410.07 |  | 0
10 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30 5~20 2、厚度:150 3、混凝土面层封边 | m2 | 12.2 |  | 0
|  | 七、9号房铺装、停车场铺装 |  |  |  | 0 | 0
11 | 010101001003 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 | m2 | 1225.65 |  | 0
12 | 040202011003 | 碎石 | 1.石料规格:详见图纸 2.厚度:15cm | m2 | 1225.65 |  | 0
13 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:120厚C30 | m3 | 116.01 |  | 0
14 | 040303001004 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:200厚C30 | m3 | 20.31 |  | 0
15 | 050201003001 | 路牙铺设 | 1、垫层厚度、材料种类:C30混凝土 2、路牙材料种类、规格:750*30*12 | m | 53.2 |  | 0
16 | 040203008003 | 块料面层 | 1、块料品种、规格:400*400地砖铺装 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:50厚干性水泥砂浆 | m2 | 219.45 |  | 0
17 | 040203008004 | 块料面层 | 1、块料品种、规格:广场井字砖铺装 2、垫层：材料品种、厚度、强度等级:50厚干性水泥砂浆 | m2 | 703.54 |  | 0
18 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级:C30 5~20 2、厚度:150 3、混凝土面层封边 | m2 | 10.33 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 木桩护岸
木桩护岸工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
1 | 050202002001 | 原木桩驳岸 | 1.木材种类:松木 2.桩直径:Φ10 3.桩单根长度:3.5m 4.防护材料种类:土工布桩头铁丝缠绕固定 | 根 | 23850 |  | 0
|  | 单价措施 |  |  |  |  | 0
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  | 0
2 | 041107002001 | 河道降水 |  | m³ | 19600 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 栈道2
栈道2工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
1 | 010604001001 | 工字钢梁 | 1、8mm厚150*200工字钢梁 2、含制作安装 | t | 72.825 |  | 0
2 | 031001001001 | 方钢 | 1、5mm厚50*50镀锌方钢龙骨 | m | 2832 |  | 0
3 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、手工除锈 2、红丹防锈漆2遍 3、表面刷氟碳漆2遍 | m2 | 3207.61 |  | 0
4 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、10mm厚300*300钢板 2、用M18化学螺栓与原混凝土链接 3、含钻孔及安装 | t | 3.551 |  | 0
5 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1、L50*5角铁 2、栈桥踏步制作安装，上面铺设仿木混凝土板 | t | 0.259 |  | 0
6 | 010514002001 | 仿木混凝土 | 1、成品仿木混凝土板 2、50厚*120宽仿木混凝土，留缝5mm安装 3、含钢筋及安装 | m2 | 1910.54 |  | 0
7 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1、成品栏杆 2、样式由业主确认 | m | 1900.9 |  | 0
|  | 单价措施 |  |  |  |  | 0
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  | 0
2 | 041102039001 | 水上桩基础支架、平台 |  | m2 | 3000 |  | 0
3 | 041103001001 | 围堰 | 1、筑土围堰，土方方外购 2、土方运距8KM | m3 | 637.5 |  | 0
4 | 041107002001 | 抽明水 | 1、施工区域明水抽 | m3 | 50000 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0

## 水环境治理
水环境治理工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 全费用综合单价 | 合价
|  | 生境营造工程 |  |  |  | 0 | 0
1 | 050404002001 | 降排水（补水） | 1.施工方式：机械引流 2.施工内容： 1）施工前降排原有水体 2）施工中降排雨水及积水 3）后期进水补水 | m3 | 54114 |  | 0
2 | 050404001001 | 临时围堰 | 双排木桩围堰，高3m，宽1m | m | 14 |  | 0
3 | 050101010001 | 基底清理 | 1.施工方式:机械+人工 2.工程内容: 1）运用机械对种植区域的底部建筑垃圾清理。 2）清除水体底部杂草及根系。 3）人工挑拣水体底部塑料、树枝、玻璃等垃圾并集中外运处理。 | m2 | 18038 |  | 0
|  | 底质预处理 |  |  |  |  | 0
4 | 05B001 | 强效底改剂 | 1.主要成分:主要由氧化钙、氢氧化钙配制而成，氢氧化钙含量≥90% 2.用途:杀灭底质中有害微生物、植物孢子等 | kg | 1804 |  | 0
5 | 05B002 | 益生底改剂 | 1.主要成分:由硝化细菌、酵母菌、反硝化菌、亚硝化细菌、硫化细菌、酶、高蛋白载体经特殊工艺研制而成的高效复合微生物菌液 2.用途:高含量活菌分解池底有机质，迅速去除池底有毒物质硫化氢，降低氨氮、硝酸盐氮等的含量 | kg | 541 |  | 0
|  | 沉水植物群落恢复 |  |  |  | 0 | 0
6 | 050102009001 | 矮生耐寒苦草 | 1.施工方式：扦插法 2.栽植要求：植株长度高于8cm，根系完整，无病虫害 3.种植密度：36丛/m2,3-5芽/丛 4.特点：植株低矮、四季常绿，景观效果好、耐低温、耐弱光、耐盐，无性繁殖为主，适合浅水区种植，维护简单 | m2 | 10062 |  | 0
7 | 050102009002 | 刺苦草 | 1.施工方式：扦插法 2.种植密度：36丛/m2,3-5芽/丛 3.栽植要求：植株长度高于10cm，根系完整，无病虫害 | m2 | 2247 |  | 0
8 | 050102009003 | 马来眼子菜 | 1.施工方式：扦插法 2.种植密度：16丛/m2,3-5芽/丛 3.栽植要求：植株长度高于20cm，无病虫害 | m2 | 2037 |  | 0
9 | 050102009016 | 轮叶黑藻 | 1.施工方式：扦插法 2.种植密度：16丛/m2,3-5芽/丛 3.栽植要求：植株长度高于20cm，无病虫害 | m2 | 1623 |  | 0
|  | 滨水植物过滤带构建 |  |  |  | 0 | 0
10 | 050102009004 | 常绿鸢尾 | 1.种植密度：6丛/m2 2.栽植要求：植株高度>20cm，无病虫害，无不良症状 | m2 | 155 |  | 0
11 | 050102009005 | 紫花梭鱼草 | 1.种植密度：25株/m2 2.栽植要求：植株高度>20cm，无病虫害，无不良症状 | m2 | 200 |  | 0
12 | 050102009006 | 花叶芦竹 | 1.种植密度：6丛/m2 2.栽植要求：植株高度>20cm，无病虫害，无不良症状 | m2 | 208 |  | 0
13 | 050102009007 | 再力花 | 1.种植密度：6丛/m2 2.栽植要求：植株高度>20cm，无病虫害，无不良症状 | m2 | 192 |  | 0
14 | 050102009008 | 水生美人蕉 | 1.种植密度：6丛/m2 2.栽植要求：植株高度>20cm，无病虫害，无不良症状 | m2 | 84 |  | 0
15 | 050102009010 | 花菖蒲 | 1.种植密度：16丛/m2 2.栽植要求：植株高度>20cm，无病虫害，无不良症状 | m2 | 99 |  | 0
16 | 050102009011 | 千屈菜 | 1.种植密度：36株/m2 2.栽植要求：植株高度>20cm，无病虫害，无不良症状 | m2 | 192 |  | 0
17 | 050102009009 | 睡莲 | 1.种植密度：3头/m2 2.栽植要求：植株高度>30cm，无病虫害，无不良症状 | m2 | 146 |  | 0
|  | 水生动物群落恢复 |  |  |  |  | 0
18 | 05B007 | 腹足类底栖动物 | 1.品种:环棱螺 2.成活率＞90%，2-3g/个；投放密度5只/m2 | kg | 406 |  | 0
19 | 05B008 | 瓣鳃类底栖动物 | 1.品种:河蚌 2.成活率＞95%，100-200g/个；0.1只/m2 | kg | 216 |  | 0
20 | 05B003 | 浮游动物 | 1.规格:体长5-7mm/个，1000个/L 2.特点:适应低温，滤藻能力强，抑制藻类生长繁殖，有效提高透明度。 3.投放密度:20L/亩 | L | 541 |  | 0
|  | 微生物群落调控系统 |  |  |  | 0 | 0
21 | 05B004 | 生物降解剂 | 1.施工方式:稀释均匀泼洒 2.主要成分:酵母菌、沼泽甲红单孢菌、枯草芽孢杆菌、纳豆芽孢杆菌等。 3.用途:降解水体中的有机物及氨氮，抑制藻类生长。 | kg | 203 |  | 0
22 | 05B005 | 活水净化液 | 1.施工方式:稀释均匀泼洒 2.主要成分:光合细菌、乳酸菌、放线菌等多种有益活菌及维生素、微量元素。 3.用途:改善水质，调节水色。 | L | 811 |  | 0
|  | 增氧曝气系统 |  |  |  |  | 0
23 | 040602012001 | 景观提水曝气 | 1.功率：0.75kw，循环通量：25m3/h，增氧能力：0.35KgO2/h；主机、支架一套、控制系统； 2.电缆线为曝气主机至电控柜段，PVC硬质穿管，直埋 型号：BVR4*1.5mm²电线（<1.1kw）； 3.成品采购； 4.实际参数以厂家提供为准。 | 套 | 6 |  | 0
24 | 040602012002 | 微孔增氧曝气 | 1.设备规格：电机功率1kw 2.其它配套设备：含总管、支管、曝气盘、镀锌钢管固定装置、一体机鼓风机、机房等 | 套 | 3 |  | 0
25 | 05B009 | 设备运营维护（两年） | 1.设备日常运行电费、定期维护修理费用 | 项 | 1 |  | 0
|  | 前置浅滩湿地 |  |  |  | 0 | 0
26 | 05B006 | 前置浅滩湿地 | 1.组成:含土方（回填20-40cm）、砾石（直径30-50mm）铺设10cm厚 2.密打直径10cm松木桩。 | m2 | 293 |  | 0
27 | 050102009012 | 紫花梭鱼草 | 1.种植密度：25株/m2 2.栽植要求：植株高度>20cm，无病虫害，无不良症状 | m2 | 84 |  | 0
28 | 050102009013 | 花菖蒲 | 1.种植密度：16丛/m2 2.栽植要求：植株高度>20cm，无病虫害，无不良症状 | m2 | 51 |  | 0
29 | 050102009014 | 常绿鸢尾 | 1.种植密度：6丛/m2 2.栽植要求：植株高度>20cm，无病虫害，无不良症状 | m2 | 100 |  | 0
30 | 050102009015 | 水生美人蕉 | 1.种植密度：6丛/m2 2.栽植要求：植株高度>20cm，无病虫害，无不良症状 | m2 | 54 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0