**2023年第五批井座、井筒等**

**设备材料采购询价文件**

 **：**

请按以下要求提供报价及说明。

1. 询价范围：本项目建设2023年度兴发村、肖桥村、掘西村、宾东村、虹桥村5个行政村，丰西乡、凌河乡、石屏乡、岔北乡4个老集镇共计1600户农村生活污水处理设施，包括无动力分散式处理设施、有动力分散式处理设施、集中式处理设施，含运费、税费等全部费用。详见报价清单。

2、工期要求：2024年12月31日前。

3、付款方式：预付款10%，季度付款至85%，工程竣工验收后付款至97%，其中预付款在第一次付款时全部扣除。

4、项目地址：江苏省如东县。

5、技术要求：

**（1）接户井、预沉井、采样井、沉渣隔油井、配水井**

接户井、预沉井、采样井、沉渣隔油井、配水井等HDPE材质井类管材符合国家现行标准《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第2 部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T19472.2 及《市政排水用塑料检查井》CJ/T326 的有关规定，做法应参照《建筑小区排水用塑料检查井》（CJ/T233-2016）、《塑料排水检查井应用技术规程》（CJJ-T209-2013）执行。

**（2）其他**

1）除满足本协议以上技术要求外，还需满足国家、省、市等法律法规以及相关标准规范、本项目施工图设计文件的其他要求。

2）质量要求：工程所有物资（设备、构配件等）采购质量需符合有关标准规范要求，合格率达到100%。品牌须经需方和业主同意。

6、报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 暂估工程量 | 综合单价（含税） | 综合合价（含税） | 备注 |
| 1 | 预沉井 | Ф315-100 | 个 | 10  | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 井座 | 直通井 200-150 | 个 | 10  | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 直角井 200-150 | 个 | 10  | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 三通井 200-150 | 个 | 800  | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 直通井 200-100 | 个 | 124  | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 直角井 200-100 | 个 | 190  | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 三通井 200-100 | 个 | 1400  | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 井筒 | 缠绕壁管 450（4级） | 米 | 1382  | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 缠绕壁管 315（4级） | 米 | 312  | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 缠绕壁管 200（4级） | 米 | 1046  | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 井盖 | 井盖 450 | 个 | 1712  | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 井盖 315 | 个 | 620  | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 井盖 200 | 个 | 2514  | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 井筒胶圈 | Ф450 | 个 | 10  | 　 | 　 | 　 |
| 15 | Ф315 | 个 | 50  | 　 | 　 | 　 |
| 16 | Ф200 | 个 | 10  | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 支管胶圈 | Ф75 | 个 | 10  | 　 | 　 | 　 |
| 18 | Ф110 | 个 | 5240  | 　 | 　 | 　 |
| 19 | Ф160 | 个 | 2400  | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 补芯 | DN100-DN75（含胶圈） | 个 | 10  | 　 | 　 | 　 |
| 21 | DN150-DN100（含胶圈） | 个 | 10  | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 格栅直通井 | DN315-110 | 个 | 600  | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 　 | 　 |

 |

注：1、以上设备材料数量为暂估量，具体供货数量以实际供货量为准。

2、本报价为含税价，税率13%。报价包含：货物金额、包装费、运输费、运输保险费、装车费，卸货及安装由现场施工劳务负责。

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2024年1月10日