询价文件

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年9月

为满足 旋转动力测控技术研究中心 科研需求，现启动采购工作，依据市场情况及我公司相关规定，对该货物/服务进行对比询价，邀请贵单位参与报价。

第一条 采购单位名称和地址

1. 采购单位名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2. 采购地址：长沙市雨花区韶山中路18号

第二条 项目概况

1.项目名称：电缆采购

2.项目情况：采购电缆，详细见附件1

第三条 采购需求

1. 采购名称：电缆采购

2. 采购数量和货物规格/服务内容要求：见附件1

第四条 准入资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册的，具有良好商业信誉的独立法人组织，能够独立承担民事责任；

2. 具备承担本项目要求的能力和信誉；

3. 在近三年无重大质量及安全事故、重大违法或不诚信履约记录。

第五条 报价须知

- 报价地点：中机国际电子采购交易平台（http://epadm.cmie.cn/login.html），报价响应文件模板见附件2。

- 报价截止时间：报价截止时间及要求：2025年9月28日11：00前完成报价响应文件的提交，并加盖公章。

- 评价办法：合理最低价法

- 如有疑问请在报价截止日期前进行垂询。

第六条 联系人

联系人：皮学勤  手机：15116471622

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年9月23日

附件1：

采购内容

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3*185+2*95mm² | 270 | 米 |
| 2 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3*150mm² | 70 | 米 |
| 3 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3*70mm² | 20 | 米 |
| 4 | 电力电缆 | ZC-YJV-0.6/1kV-3*35mm² | 10 | 米 |
| 5 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-4*4mm² | 70 | 米 |
| 6 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-3*4mm² | 70 | 米 |
| 7 | 电力电缆 | YJV-0.6/1kV-2*2.5mm² | 600 | 米 |
| 8 | 电力电缆 | BPYJVP2-0.6/1kV-3*185mm² | 180 | 米 |
| 9 | 电力电缆 | BPYJVP2-0.6/1kV-3*150mm² | 60 | 米 |
| 10 | 电力电缆 | ZC-VRVP-0.6/1kV-1*185mm² (单芯屏蔽软电缆) | 270 | 米 |
| 11 | 电力电缆 | ZC-VRVP-0.6/1kV-1*95mm² (单芯屏蔽软电缆) | 180 | 米 |
| 12 | 电力电缆 | ZC-VRVP-0.6/1kV-1*35mm² (单芯屏蔽软电缆) | 180 | 米 |
| 13 | 控制电缆 | KVVRP-4*1.5mm² | 20 | 米 |
| 14 | 控制电缆 | KVVRP-7*1.5mm² | 170 | 米 |
| 15 | 控制电缆 | KVVRP-10*1.5mm² | 170 | 米 |
| 16 | 控制电缆 | KVVRP-4*2.5mm² | 50 | 米 |
| 17 | 控制电缆 | KVVRP-7*4mm² | 20 | 米 |
| 18 | 控制电缆 | RVSP-2*0.5mm² （高质量双绞屏蔽线） | 130 | 米 |
| 19 | 高压电缆 | AGG-5kV-1*2.5mm² | 1080 | 米 |
| 20 | 高压电缆 | AF-1kV-1*2.5mm² （外径3.2mm，重0.032kg/m） | 4000 | 米 |

附件2：

报价单

| 报价人 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 报价目录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 金额大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |