## 汇总表
报价总表
序号 | 费用名称 | 单位 | 价格（含税9%） | 备注
1 | 桩基工程 | 元 | 1000000 | 暂估费用，据实结算，投标人不能修改此项费用
2 | 设备基础 | 元 | 0
3 | 备用电源及照明系统 | 元 | 0
4 | 消防工程 | 元 | 0
5 | 其他费用 | 元 | 0
6 | 生产、生活、工器具及办公设备购置费 | 元 |  | 详见生产、生活工器具及办公设备购置费清单，总价包干
7 | 安全及文明措施费 | 元
| 含税总价 | 元
注：1、以上报价为含税价，税率9%，如遇国家正常调整，增值税税率发生变化，合同结算含税价按照合同中不含税价及最新增值税税率计算得出； 2、项目报价表中所报的综合单价，应为完成本标工程所发生的各项所有费用，包括人工费、管理费、机械费、机工具使用费、安全文明施工措施费、保险费、行政性收费、检测费、水电费、利润、税金及其他投标单位认为应该纳入报价的各种费用。 3、招标人有权修正投标人的不均衡分项报价，投标人对此无异议。 4、施工图纸和设计变更累计工程量与合同附件工程量清单中列明的工程量之间的量差（增减±5%以内（含±5%）的部分，合同额不调整。量差增减超过±5%时，只调超过±5%部分。

## 桩基工程
桩基及地基处理费用报价表
序号 | 工程或费用名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税价（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 桩基工程 | / | / | / | / | 1000000 | 此项为暂估价，据实结算，投标人不得修改此项报价
4 | 合计 |  |  |  |  | 1000000

## 设备基础
土建工程费用报价表
序号 | 工程或费用名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税价（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
一 | 建筑工程 |  |  | 0
1 | 场平及挡墙工程
1.1 | 场平土方工程
1.1.1 | 土方开挖 |  | m3 | 13501
1.1.2 | 土方回填 |  | m3 | 6710
1.2 | 挡土墙
1.2.1 | C25毛石混凝土挡土墙 |  | m3 | 450
1.3 | 设备基础
1.3.1 | PHC-AB-300管桩 |  | m | 4920
2 | 设备基础工程
2.1 | 主变压器基础工程
2.1.1 | 土方开挖 |  | m3 | 135
2.1.2 | 土方回填 |  | m3 | 90
2.1.3 | 干铺卵石 |  | m3 | 42
2.1.4 | 钢格栅网 |  | t | 4.8
2.1.5 | 垫层混凝土 | C20 | m3 | 11.5
2.1.6 | 基础混凝土 | C30P8 | m3 | 75
2.1.7 | 钢筋制安 | HRB400 | t | 6
2.1.8 | 钢埋件 | Q235 | t | 0.3
2.2 | 站用变、接地变设备基础
2.2.1 | 土方开挖 |  | m3 | 80
2.2.2 | 土方回填 |  | m3 | 50
2.2.3 | 垫层混凝土 | C20 | m3 | 5
2.2.4 | 基础混凝土 | C30 | m3 | 30
2.2.5 | 钢筋制安 | HRB400 | t | 2
2.2.6 | 钢埋件 | Q235 | m3 | 0.2
2.3 | GIS设备基础
2.3.1 | 土方开挖 |  | m3 | 300
2.3.2 | 土方回填 |  | m3 | 100
2.3.3 | 垫层混凝土 | C20 | m3 | 15
2.3.4 | 基础混凝土 | C30 | m3 | 80
2.3.5 | 钢筋制安 | HRB400 | t | 8
2.3.6 | 钢埋件 | Q235 | m3 | 1.8
2.4 | 一次设备舱基础
2.4.1 | 土方开挖 |  | m3 | 500
2.4.2 | 土方回填 |  | m3 | 200
2.4.3 | 垫层混凝土 | C20 | m3 | 30
2.4.4 | 基础混凝土 | C30 | m3 | 180
2.4.5 | 钢筋制安 | HRB400 | t | 18
2.4.6 | 钢埋件 | Q235 | t | 2
2.5 | 二次设备舱基础
2.5.1 | 土方开挖 |  | m3 | 700
2.5.2 | 土方回填 |  | m3 | 300
2.5.3 | 垫层混凝土 | C20 | m3 | 40
2.5.4 | 基础混凝土 | C30 | m3 | 240
2.5.5 | 钢筋制安 | HRB400 | t | 24
2.5.6 | 钢埋件 | Q235 | t | 2.4
2.6 | 生活舱基础
2.6.1 | 土方开挖 |  | m3 | 300
2.6.2 | 土方回填 |  | m3 | 200
2.6.3 | 垫层混凝土 | C20 | m3 | 16
2.6.4 | 基础混凝土 | C30 | m3 | 125
2.6.5 | 钢筋制安 | HRB400 | t | 10
2.6.6 | 钢埋件 | Q235 | t | 0.5
2.7 | 钢构架基础
2.7.1 | 土方开挖 |  | m3 | 500
2.7.2 | 土方回填 |  | m3 | 260
2.7.3 | 垫层混凝土 | C20 | m3 | 24
2.7.4 | 基础混凝土 | C30 | m3 | 240
2.7.5 | 钢筋制安 | HRB400 | t | 5
2.8 | 独立避雷针基础
2.8.1 | 土方开挖 |  | m3 | 300
2.8.2 | 土方回填 |  | m3 | 150
2.8.3 | 垫层混凝土 | C20 | m3 | 12
2.8.4 | 基础混凝土 | C30 | m3 | 120
2.8.5 | 钢筋制安 | HRB400 | t | 10
2.9 | 消防泵箱一体化设备基础
2.9.1 | 土方开挖 |  | m3 | 300
2.9.2 | 土方回填 |  | m3 | 150
2.9.3 | 垫层混凝土 | C20 | m3 | 10
2.9.4 | 基础混凝土 | C30 | m3 | 60
2.9.5 | 钢筋制安 | HRB400 | t | 5
2.1 | 一体化雨水泵站设备基础
2.10.1 | 土方开挖 |  | m3 | 25
2.10.2 | 土方回填 |  | m3 | 20
2.10.3 | 垫层混凝土 | C20 | m3 | 1
2.10.4 | 基础混凝土 | C30 | m3 | 5
2.10.5 | 钢筋制安 | HRB400 | t | 0.5
2.11 | 一体化污水处理器基础
2.11.1 | 土方开挖 |  | m3 | 40
2.11.2 | 土方回填 |  | m3 | 30
2.11.3 | 垫层混凝土 | C20 | m3 | 2
2.11.4 | 基础混凝土 | C30 | m3 | 10
2.11.5 | 钢筋制安 | HRB400 | t | 1
2.12 | 地埋污水回收池
2.12.1 | 土方开挖 |  | m3 | 50
2.12.2 | 土方回填 |  | m3 | 30
2.12.3 | 垫层混凝土 | C20 | m3 | 2
2.12.4 | 基础混凝土 | C30P8 | m3 | 20
2.12.5 | 钢筋制安 | HRB400 | t | 4
2.13 | 事故油池
2.13.1 | 土方开挖 |  | m3 | 120
2.13.2 | 土方回填 |  | m3 | 80
2.13.3 | 垫层混凝土 | C20 | m3 | 4
2.13.4 | 基础混凝土 | C30P8 | m3 | 40
2.13.5 | 钢筋制安 | HRB400 | t | 8
2.14 | 储能电池舱基础
2.14.1 | 钢埋件 | Q235 | t | 6.8
2.15 | PCS升压变基础
2.15.1 | 钢埋件 | Q235 | t | 2.5
3 | 钢构支架及避雷针钢构工程
3.1 | 钢构架 | Q235 | t | 30
3.2 | 独立避雷针 | Q235 | t | 10
4 | 全站电缆沟工程
4.1 | 0.8mx0.8m砖砌电缆沟及盖板 |  | m | 95
4.2 | 1 mx1m砖砌电缆沟及盖板 |  | m | 700
4.3 | 1.2mx1.2m砖砌电缆沟及盖板 |  | m | 376
5 | 室外工程
5.1 | 站内混凝土道路 | 1、200厚C30混凝土面板层 2、200厚级配碎石基层压实 3、场平平整夯实 | m2 | 4517
5.2 | 场地硬化 | 1、200厚C30混凝土面板层 2、200厚级配碎石基层压实 3、场平平整夯实 | m2 | 1935
5.3 | 实体砖砌围墙（2.3m高） |  | m | 872
5.4 | 电动伸缩门 |  | 处 | 2
5.5 | 设备区碎石地面（15cm厚级配碎石） |  | m3 | 8200
5.6 | 生产生活隔离围栏 |  | m | 120
5.7 | 生产生活隔离大门 |  | 处 | 3
5.8 | 进站道路 |  | m2 | 900
5.9 | 绿化及形象工程 |  | m2 | 3087.5
6 | 其他土建工程
6.1 | 污水检查井φ700 |  | 座 | 3
6.2 | 雨水检查井Φ1000 |  | 座 | 10
6.3 | 雨水口 |  | 座 | 20
7 | 弃土工程
7.1 | 弃土 | 考虑场平余土与基础基坑开挖弃土，弃至本项目二期场地 | m3 | 9000
| 合计 |  |  |  |  | 0

## 备用电源及照明系统
备用电源及照明系统费用报价表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 含税价（元） |  | 备注
|  |  |  | 单价 | 合价
1 | 站（备）用电系统
1.1 | 干式接地变及小电阻成套装置兼做站用变（接地变：DKSC-800/37-315/0.4 37±2×2.5%/0.4kV Uk=6.5% ZNyn11 含高压侧电流互感器、中性点侧电流互感器、柜体等1套；小电阻接接地成套装置：37kV，227A，10s，94.0Ω±5%；） | 套 | 1
1.2 | 站用配电屏，0.4kV，MNS | 面 | 5
1.3 | 10kV箱式备用站用变压器 SC13-315/10，10±2x2.5%/0.4kV；Dyn11 Uk=6% | 台 | 1
1.4 | 10kV电缆 ZRC-YJY23-8.7/15-3×120（外引电源） | m | 200
1.5 | 10kV电缆附件，与ZR-YJV22-8.7/15-3×120配套 | 套 | 2
1.6 | 备用电源，报装、施工、验收等费用 | 项 | 1
1.7 | 储能区就地动力配电箱 380V,250A | 台 | 6
1.8 | 检修箱380V | 个 | 2
2 | 照明 包括变电站部分及储能部分 |  | 0
2.1 | 户外照明灯 | 套 | 125
2.2 | 户外防水照明配电箱防水、双层门、防风沙、防护等级IP54 | 只 | 3
2.3 | 电缆 ZR-YJV22-0.6/1- | m | 3000
2.4 | 镀锌钢管 DN20~DN50 | m | 2000
2.5 | 接线盒 | 个 | 100
合计

## 消防工程
消防工程报价表
序号 | 工程或费用名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 储能站室外给排水工程
1.1 | 球磨铸铁管 DN150 |  | m | 800
1.2 | HDPE缠绕管 DN400 |  | m | 300
1.3 | HDPE缠绕管 DN600 |  | m | 200
1.4 | HDPE缠绕管 DN200 |  | m | 100
1.5 | 室外地上式消火栓SS100/65-1.0型 |  | 套 | 30
1.6 | 潜污泵单泵性能参数：Q=10m3/h;H=11m;P=1.1kW |  | 台 | 1
1.7 | 钢塑复合管 DN100 |  | m | 500
2 | 储能站室内给排水工程
2.1 | 钢塑复合管DN20-DN50 |  | 项 | 1
2.2 | UPVC管 De110具有防紫外线功能 |  | 项 | 1
2.3 | UPVC管 De50-De110 |  | 项 | 1
2.4 | 地面式装配式箱泵一体化消防给水泵站 水箱有效容积220m3，带消火栓一体化消防泵站、水喷雾一体化消防泵站及电伴热防冻装置 |  | 套 | 1
2.5 | 消防主泵 | Q=20 L/s；H=50 m；P=18.5 kW | 台 | 2
2.6 | 消防稳压泵 | Q=1.0 L/s；H=38 m；P=0.75 kW | 台 | 2
2.7 | 消防稳压罐 | 有效储水容积≥150 L | 只 | 1
2.8 | 灭火器 | MFZ/ABC4（2A）；MFZ/ABC5（53A）；MFZ/ABC2（1A）型 | 项 | 1
2.9 | 容积式电热水器 |  | 项 | 1
3 | 储能区室外消防设施
3.1 | 室外地上式消火栓 | SS150/80-1.6型 | 套 | 10
3.2 | 灭火器 | MFZ/ABC5（3A） | 项 | 1
4 | 升压区消防设施
4.1 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 | MFT/ABC50，灭火剂充装量约50kg | 具 | 2
4.2 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC5，每2具灭火器配备1只不锈钢灭火器箱 |  | 具 | 4
4.3 | 消防砂箱 容积1.0m ，箱内装满干燥细黄沙。每只消防砂箱配备4把消防铲 |  | 套 | 1
4.4 | 室外微型消防器材放置柜 |  | 个 | 4
5 | 升压区雨水污水处理系统
5.1 | 一体化雨水泵站 | 型号：Q=100m3/h,H=12m,P=5kW | 套 | 1
5.2 | 一体化污水处理器 | 0.2t/h | 套 | 1
合计 | [5 empty] | 0

## 其他费用
其他费用报价表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 含税价（元） |  | 备注
|  |  |  | 单价 | 合价
1 | 施工备案手续，防雷、消防、劳动卫生等 | 项 | 1
2 | 施工供电、施工供水（含施工期电费、水费支付和备用电源首次高可靠电费支付等） | 项 | 1
3 | 临时设施及建筑的费用和临时占地手续和费用、施工场区封闭围挡及现场作业人员全部实名制管理等 | 项 | 1
4 | 二次转运、设备安全存储、保管等 | 项 | 1
5 | 办理本项目相关施工安装手续（包括验证施工质量的第三方检测工作、电力质检、负责办理《电力工程质量监督检查并网通知书》等） | 项 | 1
6 | 承担升压站和储能电站临时用地及地面附着物补偿费用；承担施工临时用地（吊装平台、设备运输道路、堆场等）的租赁及地面附着物补偿费用 | 项 | 1 |  |  | 不含征地范围内地面附着物补偿费
7 | 配合协助办理《购售电合同》、《并网调度协议》、《通信协议》、《高压供电合同》、《发电业务许可证》，提供相关工程资料等。 | 项 | 1
8 | 当地民事协调 | 项 | 1 | 400000 | 400000 | 固定价格，投标人不得修改报价
9 | 生产准备费 | 项 | 1 | 600000 | 600000
10 | 市政管网接口费 | 项 | 1 | 20000 | 20000 | 暂定，据实结算,投标人不得修改此项报价
11 | 保险费 | 项 | 1
12 | 车辆租赁、办公及生活场所等其他费用包干 | 项 | 1
合计

## 生产、生活工器具及办公设备购置清单
生产、生活、工器具及办公设备购置费
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌/产地
一、生产工器具配备表
1 | 红外测温仪 | FLUKE62 | 个 | 1
2 | 相序表 | FLUKE9040 | 个 | 1
3 | 光纤测试仪 | 爱博翔PK_56B | 台 | 1
4 | 电热风枪 | 630DCE | 个 | 1
5 | 线号机 | TP20手持式（带6mmPVC套管200米） | 台 | 1
6 | 自动回收电缆盘 | YL-16ZG3 （60米） 2X2.5 | 个 | 1
7 | 自动回收电缆盘 | YL-16ZG4 （45米） 3X2.5+1 | 个 | 1
8 | 轮车350工业插座电缆盘 | YL-32CGB4 （50米） 3X4+1 | 个 | 1
9 | 工业用吸尘器 | GXT-35 | 台 | 1
10 | 48件套筒扳手 | 1/4` 4-13mm | 套 | 1
11 | 26件套筒扳手 | 1/2` 8-32mm | 套 | 1
12 | 组合开口扳手 | 10-32mm | 套 | 2
13 | 组合内六角扳手 | 公制 | 套 | 2
14 | 组合内六角扳手 | 英制 | 套 | 2
15 | 切割钳 | NWS 047-370 | 把 | 2
16 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 3
17 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 3
18 | 剥线钳 | 1-3.2 | 把 | 2
19 | 弹簧挡圈钳 | 内弯9寸 | 把 | 2
20 | 弹簧挡圈钳 | 外弯9寸 | 把 | 2
21 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 5
22 | 斜口钳 | 8寸 | 把 | 5
23 | 压线钳 | 0.25-10 | 把 | 2
24 | 压线钳 | EP-510C 70-400 | 把 | 1
25 | 手动液压（油压）压接钳 | 钳口尺寸：16-150mm2标准配套压接摸具 | 套 | 1
26 | 断线钳 | 齿轮式 150mm2 钢芯铝绞线 | 把 | 2
27 | 线缆剪 | XLJ-120A | 把 | 1
28 | 电缆专用钳 | SN-03H 0.04-0.178 | 把 | 3
29 | 三用网络钳 | 8寸／200mm | 把 | 3
30 | 凤凰端子改锥 | 电工接线一字3*75MM | 把 | 5
31 | 橡皮锤 | 45mm | 把 | 1
32 | 组合套筒扳手 | 1/4",37件工具,D 20 KMU-20 | 台 | 1
33 | 8件长L型中孔花型扳手 | 8PCS |  | 2
34 | 螺丝取出器 | 6-24mm | 个 | 2
35 | 组合锉刀 | 91-250mm | 把 | 2
36 | 平锉刀 | 10寸 | 把 | 1
37 | 半圆锉刀 | 10寸 | 把 | 1
38 | 圆锉刀 | 10寸 | 把 | 1
39 | 什锦锉 | 4X160mm | 套 | 1
40 | 组合钻头 | 13mm及以下各标准尺寸，配电钻使用，钻铁用 | 套 | 3
41 | 世达28件基本维修组套 |  | 套 | 5
42 | 扎带枪 | 最大扎带宽度4.8mm，张力设置：6-8，标准型号扎带，带自锁 | 把 | 1
43 | 刚卷尺 | 带锁定装置,防回卷,毫米刻度,5米长度 | 把 | 3
44 | 撬棍 | 1M | 根 | 2
45 | 工具箱 | TBC122B | 个 | 2
46 | 手电 | 强光 | 只 | 5
47 | 便携式多功能强光灯 | 强光 | 台 | 3
48 | 智能摇控车载探照灯 | T5180 | 台 | 1
49 | 头灯 | 强光 | 个 | 3
50 | 工具包 | 史丹利(stanley) 防水尼龙工具包 | 个 | 3
51 | 望远镜 | QANLIIY 10x-120*80 | 个 | 1
52 | 四轮平板拖车 | 中诚实意 载重700KG以上 | 个 | 1
二、安全工器具配置表
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量
1 | 绝缘手套 | ANQUAN/安全 40kv用绝缘手套 S040 橙色 400±15mm 交流电压35kV | 双 | 1
2 | 绝缘靴 | ANQUAN/安全 绝缘靴 ZX040 41码 工作电压35kV | 双
3 | 绝缘操作杆（拉闸杆） | JNDL/金能电力 3节5米伸缩式绝缘操作杆 JN-CZG-SS110KV | 套 | 2
4 | 个人保安线 |  | 组 | 4
5 | 接地棒 | 35kV | 组 | 3
6 |  | 10kV | 组 | 3
7 | 警示带 | JINANXING/锦安行 反光盒式警戒线 JCH-JJX04 50mm×50m | 盒 | 4
8 | 围栏网 | 1.2m*10 | 条 | 8
9 | 工具柜 | YIGUANGXING/益光兴 智能安全工具柜 YGX-I-Z01 2m×800mm×450mm 恒温除湿 | 套 | 1
10 | 安全带（副） | ANDANDA/安丹达 单挂点全身式安全带 AH101 五点式三调节 正反双色织带 20件/箱 | 件 | 2
11 | 安全绳 | 5m | 条 | 4
12 | 绝缘梯 | CHENJI/宸极 绝缘硬梯 CH-JYDT-6米 额定载荷150kg 架 | 把 | 1
13 | 防毒面具（套） | 3M 6000系列呼吸防护半面具 6200 中号 1个 | 套 | 8
14 | 安全帽 | 蓝、红各10个印“湖北能源logo” | 个 | 20
三、生产、生活及办公设备配置表 | 三 生产、生活及办公设备配置表
序号 | 规格型号 | 单位 | 数量
（1）宿舍区
1 | 取暖器 | 2200w | 个 | 7
2 | 单人床 | 1.2 | 个 | 10
3 | 饮水机 |  | 套 | 11
4 | 路由器（无线） | T-LINK千兆路由器 | 套 | 3
5 | 货架 | 仓储仓库架置物架多层置物架 | 套 | 10
6 | 洗衣机 | 10KG大容量MG100V11D | 台 | 1
（2）办公区
1 | 打印传真扫描一体机 |  | 套 | 1
2 | 打印纸 | A3、A4 | 套 | 1
3 | 投影仪 |  | 套 | 1
4 | 写字板 |  | 块 | 10
5 | 文件夹 |  | 个 | 20
6 | 双面胶、透明胶带 |  | 套 | 1
7 | 美工刀 |  | 把 | 5
8 | 除湿器 | 安润仕除湿机抽湿机 日立压缩机 30-160平方米 仓库地下室别墅工业大功率除湿器 除湿机 | 台 | 2
9 | 防静电抹布 |  | 套 | 20
（3）厨房用具
1 | 抽油烟机 | 华帝（VATTI）抽油烟机 侧吸式 | 套 | 1
2 | 保鲜柜 | 海尔 SC-328DS | 台 | 1
3 | 电磁炉 | 苏泊尔电磁炉 | 台 | 2
4 | 热水器 |  | 台 | 1
5 | 高压锅 |  | 口 | 1
6 | 电炉架 | 不锈钢厨房置物架 | 架 | 1
7 | 消毒柜 |  | 台 | 1
8 | 电源插座 | 公牛转换插头 | 个 | 3
9 | 卫生器具 |  | 套 | 1
10 | 微波炉 |  | 个 | 1