**如东县农村水环境治理二期项目材料堆场建设一标段**

**询价文件**

**：**

请按以下要求提供报价及说明。

1. 询价范围：本项目建设如东县栟茶镇、曹埠镇、岔河镇、城中街道、大豫镇、丰利镇、河口镇、掘港街道、双甸镇、新店镇、袁庄镇、长沙镇、洋口镇、马塘镇、外向型农业开发区15个镇共计189 个行政村的9个材料堆场（1000m²）B型、11个材料堆场（1000m²）A型、3个材料堆场（2000m²）场地建设，包括封闭围挡、场地硬化、排水管网、场地监控、维护管理，含运费、税费等全部费用。详见报价清单。

2、工期要求：2024年12月31日前。

3、付款方式：无预付，根据工程款拨付进度按比例支付。

4、项目地址：江苏省如东县。

5、技术要求：

（1）材料堆场应使用硬质材料进行封闭围挡，非本单位人员禁止进入。材料可以选用铁丝围挡、密目网围挡、铁皮围挡、栏杆式围挡。

（2）堆场地面应采用材料硬化，边部设置排水沟。防止地面积水、沉降等情况的发生。材料可以选用级配砾石、素混凝土、或者利用现有硬化地面。

（3）堆场设置排水管网。

（4）堆场应安装监控摄像头，24小时实时监控，保证材料安全。

（5）堆场选择应满足大型车辆的进出和材料装卸。

6、报价清单（附件一）

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2024年2月20日