井座、井筒等设备材料采购询价文件

：

请按以下要求提供报价及说明。

- 询价范围：本项目建设2024年度长沙镇港城社区三角档区域共计84户农村生活污水处理设施，包括纳管式处理设施，含运费、税费等全部费用。详见报价清单。

2、工期要求：2024年12月20日前。

3、付款方式：工程竣工验收后一次性付款至97%。

4、项目地址：江苏省如东县。

5、技术要求：

（1）接户井、预沉井、采样井、沉渣隔油井、配水井

接户井、预沉井、采样井、沉渣隔油井、配水井等HDPE材质井类管材符合国家现行标准《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第2 部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T19472.2 及《市政排水用塑料检查井》CJ/T326 的有关规定，做法应参照《建筑小区排水用塑料检查井》（CJ/T233-2016）、《塑料排水检查井应用技术规程》（CJJ-T209-2013）执行。

（2）其他

1）除满足本协议以上技术要求外，还需满足国家、省、市等法律法规以及相关标准规范、本项目施工图设计文件的其他要求。

2）质量要求：工程所有物资（设备、构配件等）采购质量需符合有关标准规范要求，合格率达到100%。品牌须经需方和业主同意。

6、报价清单

序号; 项目名称; 项目特征描述; 单位; 暂估工程量; 综合单价（含税）; 综合合价（含税）; 备注. 1; 筒井; DN200检查井; 个; 200. 2; DN315检查井; 个; 63. 3; 井筒; 缠绕壁管 200（4级）; 米; 50. 4; 缠绕壁管 315（4级）; 米; 42. 5; 缠绕壁管 450（4级）; 米; 50. 6; 井盖; 井盖 450; 个; 100. 7; 井盖 315; 个; 63. 8; 井盖 200; 个; 200. 9; 井筒胶圈; Ф450; 个; 100. 10; Ф315; 个; 63. 11; Ф200; 个; 200. 12; Ф110; 个; 200. 13; Ф160; 个; 240. 合计.

注：1、以上设备材料数量为暂估量，具体供货数量以实际供货量为准。

2、本报价为含税价，税率13%。报价包含：货物金额、包装费、运输费、运输保险费、装车费，卸货及安装由现场施工劳务负责。

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2024年10月10日