
询价文件

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2026年3月

为满足 旋转动力测控技术研究中心 科研需求，现启动采购工作，依据市场情况及我公司相关规定，对该货物/服务进行对比询价，邀请贵单位参与报价。
第一条 采购单位名称和地址

1. 采购单位名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2. 采购地址：长沙市雨花区韶山中路18号
第二条 项目概况
1.项目名称：轴发电源材料和风冷三电平单元模块采购

2.项目情况：采购一批轴发电源材料和风冷三电平单元模块
第三条 采购需求

1. 采购名称：轴发电源材料和风冷三电平单元模块采购
2. 采购数量：见附件1
3. 采购货物规格/服务内容要求：见附件1
第四条 准入资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册的，具有良好商业信誉的独立法人组织，能够独立承担民事责任；

2. 具备承担本项目要求的能力和信誉；

3. 在近三年无重大质量及安全事故、重大违法或不诚信履约记录。

第五条 报价须知

报价地点：中机国际电子采购交易平台（http://epadm.cmie.cn/login.html），报价响应文件模板见附件2。
报价截止时间：报价截止时间及要求：2026年3月6日10：00前完成报价响应文件的提交，并加盖公章。
评价办法：合理最低价法
如有疑问请在报价截止日期前进行垂询。

第六条 联系人
联系人：皮学勤  手机：15116471622

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2026年3月2日
附件1：

产品清单

	编号
	名称
	型号
	数量
	单位

	1
	轴发电源材料
	非标
	1
	批

	2
	风冷三电平单元模块
	PU-RO50700A
	1
	台

	3
	风冷三电平单元模块
	UN4920-MB-V1.0
	1
	台

	4
	风冷三电平单元模块
	UN4920-SCB-V1.0
	1
	台


轴发电源材料具体明细如下：

	编号
	名称
	型号
	数量
	单位

	1
	标准五孔插座
	AC30-10530AC220V
	2
	个

	2
	机柜风机
	220V，190W
	8
	个

	3
	电流传感器
	HGBC-300LTHA/300A/100mA
	1
	个

	4
	电流传感器
	LF2005-S
	2
	个

	5
	电容
	SHP-800-370-FSB1/30A/800VDC
	1
	个

	6
	电容
	SMB-550-3×63-MS/63uF/71A
	2
	个

	7
	电阻
	12R/1000W/铁电阻
	1
	个

	8
	电阻
	5kΩ，400W/1200VDC
	1
	个

	9
	电阻
	20R/300W
	3
	个

	10
	电阻
	0.24Ω，600W/1000V
	6
	个

	11
	刀熔开关
	KLT2-3/9-300AAC690V
	1
	个

	12
	直流接触器
	BC98-Z38/01/AC220V/常闭，直流
	1
	个

	13
	直流接触器
	CCZ38-250/20/AC220V直流
	1
	个

	14
	接触器
	CK3-18/380V
	1
	个

	15
	接触器
	CKJ5-250A/1140V电保持
	1
	个

	16
	接触器
	CKJ5-400A/1140V电保持
	2
	个

	17
	接触器
	CKJ3-800A/1140V电保持
	1
	个

	18
	断路器
	iC65N-C10/3P
	1
	个

	19
	断路器
	CM3-100M/332080A
	2
	个

	20
	直流熔断器
	KPD3-700A/750VDC带报警触头
	4
	个

	21
	直流熔断器
	KPD6-1250A/750VDC带报警触头
	2
	个

	22
	直流电抗器
	1mH，200A/600VAC，单相共轭电
	1
	台

	23
	电抗器
	150μH，360A/440VAC，三相
	2
	台

	24
	变压器
	AC380V/AC220V/5KVA单相
	1
	台

	25
	FC-L16W2A4S
	滤波器
	1
	台

	26
	触摸屏
	DC10600KM070_3111_4T(RS485,电
	1
	台

	27
	板前照明灯
	LED/AC220V，6W
	1
	只

	28
	柜门行程开关
	NKX2-01
	1
	只

	29
	带灯旋钮
	LA39-B3-11D/rAC220V
	1
	个

	30
	带灯旋钮
	LA39-B3-11D/rAC220V
	2
	个

	31
	板前照明灯
	LED/AC220V，6W
	1
	个

	32
	闪光蜂鸣器
	AD16-22SM/r31
	1
	个

	33
	信号灯
	AD16-22DAC220V绿
	2
	个

	34
	信号灯
	AD16-22DAC220V红
	2
	个

	35
	中间继电器
	PR3KLTD-DC24V
	4
	个

	36
	中间继电器
	PR2KLT-DC24V
	33
	个

	37
	中间继电器
	PR2KLT-AC220V
	20
	个

	38
	微型断路器
	iC65N-DC13A/1P
	1
	个

	39
	微型断路器
	iC65N-DC32A/1P
	1
	个

	40
	微型断路器
	iC65N-C10/1P
	1
	个

	41
	微型断路器
	iC65N-C6/1P
	2
	个

	42
	频率表
	515L-Hz/45~65Hz/380VAC
	1
	块

	43
	电压表
	515L-V/450VAC
	2
	块

	44
	交流快熔+底座
	RT18-3P熔体2A
	3
	个

	45
	交流快熔+底座
	RT18-1/380VAC/1A
	3
	个

	46
	热继电器
	CJR3-25P(2.2~3.4A)
	3
	个

	47
	接触器
	CK3-05/N5
	3
	个

	48
	微型断路器
	CH1L-32C10/3
	1
	个

	49
	微型断路器
	CH1L-32C10/2
	2
	个

	50
	插拔件(与1X端
	UPBV2.5(1P/2P/3P/4P...按需)
	按需
	个

	51
	端子
	UT2.5/1P
	按需
	个

	52
	抗干扰滤波磁环
	ZCAT1730-730
	4
	个

	53
	开关电源
	DC15V，5A
	2
	个

	54
	开关电源
	DC24V，10A
	1
	个

	55
	开关电源
	DC24V，6.25A
	3
	个

	56
	开关电源
	SDR-960-24/40A
	1
	个

	57
	铜排
	TMY-50*5
	40
	kg

	58
	其他辅材
	电线、电缆、绝缘子、套管、线槽、柜板等
	1
	套


附件2：

报价单

	报价人
	

	通信地址
	

	联系人
	
	联系方式
	

	报价目录

	序号
	项目名称
	技术规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	金额大写：

	                         名称（盖章）：

                    日期：


PAGE  

