谈判采购邀请函
至                  ：

您好！我司拟对 中设广场空调系统维护保养服务进行谈判采购。现邀请贵司参加中设广场空调系统维护保养服务采购谈判。
一、采购概况与要求
（1）采购名称： 中设广场空调系统维护保养服务 
（3）公司地点：湖南省长沙市雨花区韶山中路18号。
（4）采购内容：空调系统设施设备日常维护保养服务。
（5）服务范围：中设广场A栋整栋、B栋整栋和商业裙楼、地下车库的空调系统的所有设施设备日常维护保养，包括但不限于所有室外机、室内机、冷媒管道、控制及计费系统等（不含设备、风口过滤网清洗）。
（6）服务要求：
1）服务方负责服务范围中所有空调（空调品牌：三星、富士通、东芝）设施设备日常维护保养工作，保障所有设施设备满足正常使用要求；
2）服务方提供维护过程所需的维护设备、维修检测工具；
3）服务方须长期备有用于设备抢修所需的配备件、辅件及周转设备，并提供一体化的应急抢修解决方案；
4）单价500元（含）以内的维修配件费用由服务方承担(冷媒、氮气除外),单价超过500元的维修配件费用由物业所有人承担，维修产生的人工费由服务方承担，维修配件价格依照清单报价计取，不在清单报价的另行协商结算。（维修配件必须为原厂新件，可追溯）
5）服务方须提供2人日常驻大楼现场进行维保服务，空调使用高峰期根据现场实际情况增配1-2名维修人员。

（7）最高限价：维修保养服务费98000.00元/年（含税）。

（8）采购方式：谈判采购。

（9）报价有效期： 30天。 
（10）合同履行期限：自合同签订之日起1年。

（11）付款方式： 合同签订生效后，7个工作日内支付50%的维修保养服务费，本年度服务结束后7个工作日内支付剩余50%的维修保养服务费。
（12）零配件结算方式：按实际产生的费用每季度结算，结算时附经双方确认的维修清单。

（13）零配件质保期：由服务方提供的零配件自安装验收之日起1年。

二、评审办法

以有效的最低报价中标，有效报价=∑配件平均报价（500元以上配件）×配件权重+维修服务报价。

三、服务方资格要求
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
（5）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

四、需提供的响应文件（盖公章）
（1）报价函；
（2）供应商营业执照复印件（加盖公章）；
（3）法定代表人身份证明或授权委托书；
（4）应急抢修解决方案；

（5）近三年内3项履行类似服务合同的业绩证明；

（6）近6个月纳税证明；
（7）常驻现场维修人员汇总表；
（8）“信用中国”网站未被列入失信被执行人截图证明。

　五、谈判时间和地点

（1）递交响应文件的供应商应委派代表准时参加谈判活动，谈判开始时间预计为2026年4月20日10时00分，与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知；
（2）谈判地点为长沙市雨花区韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司902会议室。
六、谈判轮次及谈判顺序
（1）本项目共进行1轮谈判；
（2）谈判顺序：随机。　

联系人及联系方式：
单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司
地址：湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中设广场A栋901会议室
邮编：410021

联系人：黄炎

手机：15307337890

邮箱：huangyan@cmie.com
响应文件加盖贵公司印章，扫描件于2026年4月20日10：00前自行在“中机国际电子采购交易平台”上传。

中机国际电子采购交易平台网址：http://epadm.cmie.cn/login.html

盼合作愉快！

中设广场写字楼物业管理服务采购　
响　应　文　件
　　　供应商：
　　年　　月　　日
（1）报价函
报价人名称：                                               金额单位：人民币元

	1. 维修保养服务报价

	序号
	项目
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	维修保养服务
	1年
	
	
	具体服务空调设备数量现场踏勘自行评估，最终以服务范围为准。

	2.主要零配件及耗材报价

	序号
	零配件（制冷量KW）
	富士通
将军
	三星
	东芝
	平均报价
	配件权重

	
	
	单价
	单价
	单价
	
	

	1
	室
外
机

	压缩机（12匹以下）
	
	
	
	
	8.4

	
	
	压缩机（12匹以上）
	
	
	
	
	2.1

	2
	
	室外风扇
	
	
	
	
	0.35

	3
	
	室外风扇电机
	
	
	
	
	0.35

	4
	
	变频压缩机驱动板
	
	
	
	
	14

	5
	
	室外风扇驱动板
	
	
	
	
	0.35

	6
	
	电源滤波电路板
	
	
	
	
	3.5

	7
	
	室外机控制电路板
	
	
	
	
	3.5

	8
	
	通信电路板
	
	
	
	
	0.7

	9
	
	高压开关
	
	
	
	
	0.35

	10
	
	高压传感器
	
	
	
	
	0.35

	11
	
	低压传感器
	
	
	
	
	0.7

	12
	
	电子膨胀阀
	
	
	
	
	0.35

	13
	
	制冷剂（R410A）
	
	
	
	
	2044

	14
	
	信号放大器
	
	
	
	
	0.35

	15
	
	U10
	
	
	
	
	0.35

	16
	
	室外机转接器
	
	
	
	
	0.35

	17
	
	SIM转接器
	
	
	
	
	0.35

	18
	
	BACnet gateway数据控制器
	
	
	
	
	0.35

	19
	
	IPU控制器
	
	
	
	
	0.7

	20
	
	PWM阀线圈
	
	
	
	
	0.35

	21
	
	热气旁通阀组件
	
	
	
	
	0.35

	22
	
	PCB电路板
	
	
	
	
	0.35

	23
	
	PWM阀阀体
	
	
	
	
	0.35

	24
	
	主板
	
	
	
	
	0.35

	25
	
	冷却管组件
	
	
	
	
	0.35

	26
	
	HUB电脑板
	
	
	
	
	0.35

	27
	
	气液发组件
	
	
	
	
	0.35

	28
	
	气液分离器
	
	
	
	
	0.35

	29
	
	冷凝器
	
	
	
	
	0.35

	30
	
	四通换向阀组件
	
	
	
	
	0.35

	31
	室
内
机

	室内机热交换器（125以下）
	
	
	
	
	0.35

	32
	
	室内机热交换器（140-160）
	
	
	
	
	0.35

	33
	
	室内机热交换器（180以上）
	
	
	
	
	0.35

	34
	
	室内机风扇（180以下）
	
	
	
	
	0.35

	35
	
	室内机风扇（180以上）
	
	
	
	
	0.35

	36
	
	室内机风扇电机（125以下）
	
	
	
	
	0.35

	37
	
	室内机风扇电机（140-160）
	
	
	
	
	10.5

	38
	
	室内机风扇电机（180以上）
	
	
	
	
	0.35

	39
	
	室内机控制电路板
	
	
	
	
	17.5

	40
	
	室内电子膨胀阀
	
	
	
	
	0.35

	41
	
	排水泵
	
	
	
	
	0.7

	42
	
	浮子开关
	
	
	
	
	0.35

	43
	
	线控器
	
	
	
	
	0.35

	44
	
	接水盘
	
	
	
	
	0.7

	45
	
	电子膨胀阀阀体
	
	
	
	
	0.35

	46
	
	PCB板
	
	
	
	
	0.35

	47
	
	风扇电机（四面出风）
	
	
	
	
	0.35

	48
	
	氮气
	
	
	
	
	50.4

	49
	
	蒸发器(四面出风)
	
	
	
	
	0.35


注：1、《报价函》中的维修保养服务报价包含但不限于安全检修、文明检修、包工检修及其他相关人员人身安全、包装运输、工具机械、检修施工、维修保养期间发生无法修复而需更换的零配件费用（零配件单价≤500 元(冷媒、氮气除外)）、人工技术服务、紧急叫修服务、保险费、成品保护费、措施费、验收费、各项税费、利润以及实施过程中应预见和不可预见的一切费用。
2、零配件单价≤500 元(冷媒、氮气除外)的零配件及耗材的所有费用均由服务方承担；每件单价＞500 元的零配件及耗材材料费用由采购人承担，更换零配件及耗材的其他费用均由服务方承担，已包含在本项目维修保养服务报价内。如配件型号与报价清单型号不同时，以报价清单上所报型号价格为准。
3、以上报价维修保养服务税率6%，零配件及耗材税率13%。

4、本次报价所报内容完全按照询价文件要求填报，所有内容都是真实的；

5、报价人已详细阅读采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

6、我方承诺在30天报价有效期内不修改、撤销报价文件。

报价人名称(盖章)：

                               日期：         年     月     日

（2）供应商营业执照复印件（加盖公章）

（3）法定代表人身份证明或授权委托书
授权委托书
（适用于有委托代理人的情况）
　　本人　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托　　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改　　　　　　　　谈判采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
　　委托期限：自本委托书签署之日起至止。　　　　　谈判采购项目签订采购合同之日止。
　　代理人无转委托权。
　　

　　供应商：　　（盖单位章）
　　法定代表人（单位负责人）：　　（签字）
　　身份证号码：
　　委托代理人：　　　　　　　　　（签字）
　　身份证号码：
　　年　　月　　日
　　附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
（4）应急抢修解决方案

（5）近三年内3项履行类似服务合同的业绩证明

（6）近6个月纳税证明
（7）常驻现场维修人员汇总表

拟驻场维修人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	身份证号码
	执业或职业资格证明

	
	
	
	
	证书名称
	证号

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（8） “信用中国”网站未被列入失信被执行人截图证明
PAGE  
- 3 -

