如皋市妇幼保健院污水处理设施项目

建筑工程及配套工程施工询价文件

请按以下要求提供报价及说明。

- 询价范围：如皋市妇幼保健院污水处理设施新建项目建筑工程及配套工程施工（具体内容见施工详图。包含格栅池、调节池、设备基础、排放槽施工及配套材料供应，负责材料送检和保证送检材料合格），配合竣工验收，组织项目施工管理。

- 工期要求：自合同签订签订之日起 45 日历天内施工完成。

- 付款方式：工程竣工验收合格后付至合同总价的70%，审计结束后，付至合同总价的100%。

- 项目地址：江苏省如皋市妇幼保健院

- 技术要求：

（1）本项目所需配套工程施工（具体内容见施工详图。包含格栅池、调节池、设备基础、排放槽施工及配套材料供应，负责材料送检和保证送检材料合格），责任范围内的外围和内部协调、衔接等工作，包括但不限于工程量清单及报价书部分，需满足本项目施工图设计文件及现场施工和验收需要。

（2）材料供应需按照甲方提前和乙方约定的时间运输到位。

- 报价清单

| 序号 | 合同模式 | 报价上限（元） | 总价（元） | 工期（天） | 质量保修承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定总价 | 92000 |  |  |  |  |

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年  月   日