湖北能源黄石阳新三溪50MW渔光互补

光伏电站项目

桥架采购

询价文件

询价单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司

询价日期：2022年8月

一、项目基本情况

湖北能源黄石阳新三溪50MW渔光互补光伏电站项目，现需采购项目所需桥架设备。

暂定供货进度：2022年10月25日至2022年11月30日，具体以合同签订后发货通知单时间为准。

二、本次询价情况一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 项目单位要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型号规格 | 数量 |  |
| 1 | 电缆桥架（梯式） | 米 | 300*200mm，盖板1.2mm，壁厚1.5mm | 4700 |  |
| 2 | 电缆桥架（梯式） | 米 | 500*200mm，盖板1.5mm，壁厚1.5mm | 2000 |  |
| 3 | 热镀锌梯式水平等经三通 | 个 | 500*200-500*200-500*200mm | 4 |  |
| 4 | 热镀锌梯式水平等经三通 | 个 | 300*200-300*200-300*200mm | 4 |  |
| 5 | 热镀锌梯式水平变经三通 | 个 | 300*200-500*200-300*200mm | 12 |  |
| 6 | 热镀锌梯式水平变经三通 | 个 | 300*200-500*200-500*200mm | 5 |  |
| 7 | 热镀锌梯式水平等经弯通 | 个 | 300*200-300*200mm | 10 |  |
| 8 | 热镀锌梯式水平等经弯通 | 个 | 500*200-500*200mm | 4 |  |
| 9 | 热镀锌梯式水平变经弯通 | 个 | 300*200-500*200mm | 4 |  |
| 10 | 热镀锌梯式水平变经直通 | 个 | 300*200-500*200mm | 4 |  |
| 11 | 304不锈钢或热浸锌或镀锌镍抱箍 | 根 | 与电缆桥架配套 | 满足技术协议要求 |  |
| 12 | 桥架连接螺栓及软铜线 | 项 | 横截面积不小于10mm2，带开口铜鼻子 | 1 | 满足现场使用需求 |

注：1、具体技术要求详见技术规范书；

2、设备质保期：全部货到现场且项目竣工验收合格第二日起算10年；

3、合同条款中争议解决方式：协商不成的，依法向询价单位所在地人民法院起诉，其余中标后双方协商拟定。

三、报价单位资格要求

1.报价单位应具有独立订立合同的法人资格；

2.具有完善的质量管理体系，必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO9001认证证书或等同的质量管理体系认证证书；

3.近一年内，报价单位应具有与本工程项目询价产品相类似的业绩且业绩不低于本次询价数量；

4.最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为；

5.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

6.经营状况良好，连续两年以上盈利，需在采购平台供应商信息中提供近三年财务审计报告（资产负债表、利润表、现金流量表等）或证明公司财务状况的文件。

四、付款方式

本次报价参考如下付款方式报价：

- 正式采购合同签订且提供《设备材料采购合同价款支付申请（核准）表》后十个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为预付款；

- 乙方批次货到现场且初步检验合格，且提供批次到货的合规增值税专用发票（税率13%）十个工作日内累计付款至批次到货总价款的50%；

- 项目竣工验收合格后或全部货到现场6个月初步验收合格后6个月（两者以时间先到为准），且乙方提供结算总价款的全额合规的增值税专用发票（税率13%）及《设备材料采购合同价款支付申请（核准）表》并且完成结算后十个工作日内，支付至本合同结算总价款的95%；

- 剩余5%尾款作为质保金从项目竣工验收合格之日算起12个月全部货到现场18个月（两者以先到时间为准），乙方无未解决的质量问题，且《设备材料采购合同价款支付申请（核准）表》后十个工作日内支付。

备注：付款具体内容详见正式采购合同

五、报价截至时间：

1. 报价截止时间暂定：见系统。

2. 报价单需盖章上传

- 商务和技术答疑联系人及联系方式如下：

商务答疑联系：代婷 18975824853 daiting@cmie-newenergy.com；

技术答疑联系：王向阳15367871361wangxiangyang@cmie-newenergy.com。

- 报价要求：

6.1本次询价项目为湖北能源黄石阳新三溪50MW渔光互补光伏电站项目桥架供货。报价需包含出厂前的试验、包装、发运、从制造厂到买方指定地点的运输和保险、交接验收、指导安装、调试、现场试验、试运行和验收以及相关的技术服务。

6.2 工作内容

(1) 合同设备的设计、制造、试验、供货、第三方送检；

(2) 设备制造的材料采购、外购件配套、外协加工、分包的部件等；

(3) 设备在项目现场安装的技术指导、示范和监督及验收，并对设备在安装、收试验过程中设备本身的质量负责，保证提供的设备完善、优质，并能安全地投入运行；

(4) 按合同规定供应设备的备品备件等；

(5) 按合同规定供应设备安装、调试和运行所需的专用工具和仪器；

(6) 提供合同规定供应设备的设计、制造、安装、运行操作与维修等技术文件（含图纸、照片等）；

(7) 按合同提供在执行合同工作中的有关服务；

(8) 负责与其它相关设备供货商、买方与其它卖方设备连接接口等之间的协调

6.3 技术要求：

符合技术规范书及要求。

6.4 报价表格式：见下页文件一

授权委托书：见下页文件二

## 文件一  报价表

税率：13%

| 序号 | 产品名称 | 规格及型号 | 数量（套） | 不含税单价（元/套） | 含税单价（元/套） | 不含税总价（元） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

## 备注：

1.报价表中的数量为暂估，价格为交货固定不变价格，均包含各种税费、送检及保险（110%的运输险）。制造厂至工地现场的运杂费和保险费计入设备总价中。

2.报价人应对各部分报价进行详细的分项报价，电子版投标文件需提供可编辑版的报价表。

（法定代表人或被授权代表签字）

（日期）

（印刷体姓名）

（报价单位名称）

（印章）

文件二   报价明细表

单位：元 (人民币)

税率: 13%

| 序号 | 型号 | 板材费 元/米 | 镀锌费 元/米 | 加工费 元/米 | 运输费 元/米 | 辅材费 元/米 | 合计 元/米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆桥架（梯式）300*200mm，盖板1.2mm，壁厚1.5mm |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电缆桥架（梯式）500*200mm，盖板1.5mm，壁厚1.5mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本报价明细表严格按附件《湖北能源黄石阳新三溪50MW渔光互补光伏电站项目 项目桥架招标清单》中明细报价；

2.报价表中的价格为交货固定不变价格，均包含各种税费及保险。制造厂至工地现场的运杂费和保险费计入设备总价中。

3.电子版投标文件需提供可编辑版的报价表

（法定代表人或/被授权代表签字）

（日期）

## 文件二 授权书格式

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司

本人  (姓名、身份证号)  ，是按照中华人民共和国法律在中国境内注册的  （公司名称）的法定代表人，公司法定地址在 （公司法定地址），在此特任命：

(姓名、身份证号)      先生/女士，  (职务)     联系方式   邮箱

(被授权人签字)

作为公司正式的合法的代表，授予他（她）代表公司签署湖北能源黄石阳新三溪50MW渔光互补光伏电站项目桥架的询价文件，与询价方进行谈判，签署合同和实施一切与此有关的事宜的权力。

本授权书于         年      月     日签字生效，特此声明。

此处需黏贴法人代表及被授权人的身份证图片

（公司名称）

（法定代表人签名）

（日期）

（印刷体姓名）

（公章）