谈判采购邀请函
至                  ：

您好！我司拟对 中设广场大楼地面大理石维护服务进行谈判采购。现邀请贵司参加中设广场大楼地面大理石维护服务采购谈判。
一、采购概况与要求
（1）采购名称： 中设广场大楼地面大理石维护服务 
（3）公司地点：湖南省长沙市雨花区韶山中路18号。
（4）采购内容：大楼地面大理石地面日常维护服务。
（5）服务范围：中设广场A、B栋大堂地面、6楼会议中心公共区域地面、A栋7楼及25楼电梯厅地面、A栋26楼地面、商业裙楼1-4层公共区域地面的石材修复翻新及养护，面积共计约5600㎡。（因裙楼时有装修，以每月实际服务面积为准，按实际情况制定每次服务的范围）。
（6）服务标准：
1）基础除尘：采用静电拖把、吸尘器等专业工具，对大楼大理石地面进行全面除尘作业，确保地面无明显灰尘、杂物，保持地面整洁；
2）污渍清理：针对日常使用中产生的水渍、油渍、饮料渍等污渍，使用中性专用清洁剂，在污渍产生后及时进行清理，避免污渍渗透石材内部，防止地面出现色差、变色等问题。清理后需确保地面无残留清洁剂，干燥后无水印；
3）修复处理：对地面划痕、崩边、孔洞、裂缝进行专业修补、找平、调色，修复后表面平整无色差；对缝隙进行清理、填缝、美缝处理，解决发黑、空鼓问题；
4）晶面抛光：使用专业设备配合结晶粉、晶面剂进行抛光结晶处理，提升石材光泽度至85度以上，增强表面硬度，达到耐磨防滑、易清洁的效果；
5）防护处理：涂刷环保型石材防护剂，形成渗透型防护层，有效阻隔水分、油污渗透，预防返碱、病变，延长石材使用寿命；
6）细节处理和翻新处理：针对电梯口、走廊转角、楼梯踏步、墙角等容易被忽视的边角区域，进行精细化维护处理。使用小型打磨工具、手动抛光设备等，对边角部位进行清洁、修复和抛光，确保边角区域与整体地面保持一致的美观度和光洁度，无卫生死角。
（7）服务要求：
1）人员资质：服务提供商需配备具有专业石材养护资质的操作人员，操作人员须持有相关资格证书，具备丰富的大理石地面维护经验，熟悉各类石材特性和维护工艺。在服务过程中，操作人员需严格按照操作规程进行作业，确保施工质量和安全。

2）设备与材料：使用的维护设备需为行业内先进、专业的设备，如多功能洗地机、晶面机、打磨机、吸尘器等，设备性能稳定，能够满足大楼地面维护的各项需求。所使用的清洁、修复、防护等材料需符合国家环保标准，无刺激性气味，不会对人体健康和环境造成危害，且材料质量需经过相关检测认证，确保维护效果持久。

3）施工规范：施工过程中需遵守大楼的各项管理规定，合理安排施工时间，避开办公高峰期，尽量减少对日常办公秩序的影响。施工过程中需采取有效的降尘、降噪措施，避免灰尘飞扬和噪音过大影响办公环境。施工结束后，及时清理施工垃圾，保持现场整洁。

4）质量保障：服务提供商对维护服务的各个环节进行严格把控。维护服务完成后，需对服务进行质量验收，确保地面达到约定的维护标准。
（8）质量验收标准:

1）平均光泽度大理石85度以上，最低光泽度不低于80度；
2）返碱控制率达到90%。
（9）最高限价：7.5 元/㎡/次（含税）。

（10）采购方式：谈判采购。

（11）报价有效期： 30天。 
（12）合同履行期限：自合同签订之日起1年。

（13）结算方式： 每次付款按实际服务面积进行结算。
二、评审办法

以有效的最低报价中标。

三、服务方资格要求
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
（5）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

四、需提供的响应文件（盖公章）
（1）报价函；
（2）供应商营业执照复印件（加盖公章）；
（3）法定代表人身份证明或授权委托书；
（4）地面大理石保养方案；

（5）近三年内3项履行类似服务合同的业绩证明；

（6）近6个月纳税证明；
（7）现场保养人员名单；
（8）“信用中国”网站未被列入失信被执行人截图证明。

　五、谈判时间和地点

（1）递交响应文件的供应商应委派代表准时参加谈判活动，谈判开始时间预计为2026年5月17日10时00分，与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知；
（2）谈判地点为长沙市雨花区韶山中路18号中机国际工程设计研究院有限责任公司902会议室。
六、谈判轮次及谈判顺序
（1）本项目共进行1轮谈判；
（2）谈判顺序：随机。　

联系人及联系方式：
单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司
地址：湖南省长沙市雨花区韶山中路18号中设广场A栋901会议室
邮编：410021

联系人：黄炎

手机：15307337890

邮箱：huangyan@cmie.com
响应文件加盖贵公司印章，扫描件于2026年5月17日10：00前自行在“中机国际电子采购交易平台”上传。

中机国际电子采购交易平台网址：http://epadm.cmie.cn/login.html

盼合作愉快！

中设广场大楼地面大理石维护服务采购　
响　应　文　件
　　　供应商：
　　年　　月　　日
（1）报价函
报价人名称：                                               金额单位：人民币元

	项目
	面积（m2）
	单价
	次数
	总价

	地面大理石维护服务
	5632
	
	10
	

	总价=面积×单价×次数


注：1、《报价函》中报价包含但不限于人工费、材料费、施工机械费、机械进退场费、措施费、规费、安全文明施工措施费、利润、税金（6%）、场地清理费(工完场清)、乙方施工工作范围内的所供材料设备的现场搬运和保管费用、工程一切保险和第三者责任险保险费等一切费用。
2、报价人已详细阅读采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、我方承诺在30天报价有效期内不修改、撤销报价文件，所有内容都是真实的。

报价人名称(盖章)：

                               日期：         年     月     日

（2）供应商营业执照复印件（加盖公章）

（3）法定代表人身份证明或授权委托书
授权委托书
（适用于有委托代理人的情况）
　　本人　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托　　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改　　　　　　　　谈判采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
　　委托期限：自本委托书签署之日起至止。　　　　　谈判采购项目签订采购合同之日止。
　　代理人无转委托权。
　　

　　供应商：　　（盖单位章）
　　法定代表人（单位负责人）：　　（签字）
　　身份证号码：
　　委托代理人：　　　　　　　　　（签字）
　　身份证号码：
　　年　　月　　日
　　附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
（4）地面大理石保养方案
（5）近三年内3项履行类似服务合同的业绩证明

（6）近6个月纳税证明
（7）现场保养人员名单
拟派现场保养人员名单
	序号
	本项目任职
	姓名
	身份证号码
	操作人员资格证明

	
	
	
	
	证书名称
	证号

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（8） “信用中国”网站未被列入失信被执行人截图证明
PAGE  
- 1 -

