
询价文件

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年11月

为满足 旋转动力测控技术研究中心 科研需求，现启动采购工作，依据市场情况及我公司相关规定，对该货物/服务进行对比询价，邀请贵单位参与报价。
第一条 采购单位名称和地址

1. 采购单位名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2. 采购地址：长沙市雨花区韶山中路18号
第二条 项目概况
1.项目名称：单元样机试制及材料采购

2.项目情况：因移动发电微网的能量平衡技术研究及相关装备研制需要，拟试制两台单元样机并采购相关材料。
第三条 采购需求

1. 采购名称：单元样机试制及材料采购

2. 采购数量：见附件1
3. 采购货物规格/服务内容要求：见附件1
第四条 准入资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册的，具有良好商业信誉的独立法人组织，能够独立承担民事责任；

2. 具备承担本项目要求的能力和信誉；

3. 在近三年无重大质量及安全事故、重大违法或不诚信履约记录。

第五条 报价须知

1. 报价地点：中机国际电子采购交易平台（http://epadm.cmie.cn/login.html），报价响应文件模板见附件2。
2. 报价截止时间：报价截止时间及要求：2025年11月19日10：00前完成报价响应文件的提交，并加盖公章。
3. 评价办法：合理最低价法
4. 如有疑问请在报价截止日期前进行垂询。

第六条 联系人
联系人：皮学勤  手机：15116471622

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2025年11月13日
附件1：

拟采购试制样机单元和材料清单
	序号
	名称
	型号
	采购类别
	数量

	1
	1380V900A单元样机试制
	非标定制
	设备
	1

	2
	1140V900A单元样机试制
	非标定制
	设备
	1

	3
	功率单元模块
	PU-T3L040360A
	材料
	2

	4
	功率单元模块
	PU-3L060600A-W
	材料
	2

	5
	1AFE整流柜材料
	非标定制
	材料
	1

	6
	1PC预充电箱材料
	非标定制
	材料
	1


非标产品具体规格要求如下：
1、1380V900A单元样机技术参数：

· 额定母线电压：±1000Vdc；
· 额定输出电压:1380Vac；
· 额定输出电流：900Aac；
· 输出频率：0~150Hz；
· 拓扑结构：ANPC；
· 冷却方式：水冷；
· 其他要求：IGBT需采用英飞凌FF1800R23IE7，直流母排需采用叠层busbar，母线电容需采用国内外一线品牌，输出铜排需采用一体成型。

2、1140V900A单元样机技术参数：

· 额定母线电压：±850Vdc；
· 额定输出电压:1140Vac；
· 额定输出电流：900Aac；
· 输出频率：0~150Hz；
· 拓扑结构：ANPC；
· 冷却方式：水冷；
· 其他要求：IGBT需采用英飞凌FF1800XTR17T2P5，直流母排需采用叠层busbar，母线电容需采用国内外一线品牌，输出铜排需采用一体成型。

3、1AFE整流柜材料尺寸要求：宽 800mm*深 1000mm*高 2200mm

4、1PC预充电箱材料尺寸要求：600*600*1200
附件2：

报价单

	报价人
	

	通信地址
	

	联系人
	
	联系方式
	

	报价目录

	序号
	项目名称
	技术规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	金额大写：

	                         名称（盖章）：

                    日期：


PAGE  

