定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程

（近期工程）一阶段项目EPCO总承包

**五金施工材料**

**询价文件**

请按以下要求提供报价及说明。

1、采购范围：本条所列技术规范要求适用于本次招标所需的材料等，含运费、税费等全部费用，需单列。详见清单（可根据设备实际情况调整，需注明）。

2、供货时间：注明最短供货时间。

3、付款方式：无预付；每5万元货款支付一次或一季度一付。

4、项目地址：定远县桑涧镇以南，原大庙村址。

5、技术要求：

（1）询价所有材料必须满足询价要求，并提供检验报告。

（2）材料供应需按照甲方提前和乙方约定的时间运输到业主指定地点。

询价人：中机国际工程设计研究院有限责任公司

定远县禽类蛋白产品一体化产业园污水处理厂工程询价小组

2024年2月3日

6、材料清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 钢筋网片 |  | m2 | 400 |  |  |  |
| 2 | 防尘网 | 8m\*20m | 件 | 200 |  |  |  |
| 3 | 地漏 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 4 | UPVC排水管 | De110,4m | 根 | 40 |  |  | 联塑 |
| 5 | UPVC排水管 | DN75 | 根 | 20 |  |  | 联塑 |
| 6 | UPVC排水管 | DN50 | 根 | 20 |  |  | 联塑 |
| 7 | PE给水管 | 160 PE100 P=1.6MPa | m | 350 |  |  | 荣启管业 |
| 8 | PE给水管 | 32 PE100 P=1.6MPa | m | 200 |  |  | 荣启管业 |
| 9 | PPR给水管 | D108=1.6MPa外径110 | m | 100 |  |  | 联塑 |
| 10 | PPR给水管 | D75 P=1.6MPa外径75 | m | 200 |  |  | 联塑 |
| 11 | PPR给水管 | DN65 P=1.6MPa外径75 | m | 170 |  |  | 联塑 |
| 12 | PPR给水管 | DN50 P=1.6MPa外径63 | m | 200 |  |  | 联塑 |
| 13 | PPR给水管 | DN40 P=1.6MPa外径50 | m | 200 |  |  | 联塑 |
| 14 | PPR给水管 | DN32 P=1.6MPa外径40 | m | 100 |  |  | 联塑 |
| 15 | PPR给水管 | DN25 P=1.6MPa外径32 | m | 150 |  |  | 联塑 |
| 16 | PPR给水管 | DN20 P=1.6MPa外径25 | m | 100 |  |  | 联塑 |
| 17 | PPR给水管 | DN15 P=1.6MPa外径20 | m | 190 |  |  | 联塑 |
| 18 | PPR三通 | DN100 | 个 | 6 |  |  | 联塑 |
| 19 | 蹲便器 | 延时自闭式 | 个 | 1 |  |  | 带感应器 |
| 20 | 洗脸盆 | 感应式 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 彩条布 | 4\*25m | 件 | 30 |  |  |  |
| 22 | 彩条布 | 6\*25m | 件 | 2 |  |  |  |
| 23 | 镀锌扁铁 | 25\*3 | 根 | 20 |  |  |  |
| 24 | 镀锌扁铁 | 40\*3 | 根 | 20 |  |  |  |
| 25 | 镀锌圆钢 | 12 | 根 | 20 |  |  |  |
| 26 | 100#槽钢 | 镀锌 | m | 190 |  |  |  |
| 27 | 镀锌沟盖板 | 1600mm\*1100mm | 块 | 40 |  |  |  |
| 28 | 空调插座 | 明装 | 个 | 6 |  |  |  |
| 29 | 三通角阀 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 30 | 老虎钳 |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 31 | 活动扳手 |  | 把 | 2 |  |  |  |
| 32 | 螺丝刀 |  | 把 | 2 |  |  |  |
|  | 合计 | 含3%税 |  |  |  |  |  |

单位： （盖章）

联系人及电话：

日 期：