**株洲市河西污水处理厂尾水深度处理及再生水循环利用工程总承包项目人工湿地安装材料**

**采购询价文件**

 **：**

请按以下要求提供报价及说明：

1、采购明细：清单内材料的材料单价、设计费、设备材料费、制造检验费、文件资料费、包装费、运杂费、吊装费、出库费、产品维护费、保险费、管理费、利润、服务费、各种税费以及所有明示和暗示的费用等，详见清单。

2、工期：30天。

3、付款方式：货到付款。

4、项目地址：株洲市天元区。

5、技术要求：

**（一）基础要求**

1、产品质量:按国家相关标准

2、清单内“采购数量”为暂定数量，具体数量以实际结算为准。上报单价包括但不限于：材料单价、设计费、设备材料费、制造检验费、文件资料费、包装费、运杂费、吊装费、出库费、产品维护费、保险费、管理费、利润、服务费、各种税费以及所有明示和暗示的费用等

**（二）清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **采购数量** |
| 1 | 聚乙烯PE100管 | DN500 | 613m |
| 2 | 聚乙烯PE100管件 | DN500 | 43个 |
| 3 | 塑料排水管 | UPVC DN100 | 3255m |
| 4 | 塑料排水管 | UPVC DN150 | 1052m |
| 5 | 塑料排水管 | UPVC DN200 | 1909m |
| 6 | 塑料排水管 | UPVC DN300 | 436m |
| 7 | 塑料排水管配件 |  | 1076个 |
| 8 | 蝶阀 | DN150 | 48个 |
| 9 | HDPE防渗膜 |  | 17100㎡ |
| 10 | 钠基膨润土防水毯 |  | 3794㎡ |

1、报价要求

（1）按给定工程量清单报价。

（2）报价文件需盖报价单位公章。

（3）注明税率。

2、报价单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **材料名称** | **税率** | **单价（元）** | **数量** | **合计（元）** |
| 聚乙烯PE100管　DN500 |  |  | 613m |  |
| 聚乙烯PE100管件　DN500 |  |  | 43个 |  |
| 塑料排水管UPVC DN100 |  |  | 3255m |  |
| 塑料排水管UPVC DN150 |  |  | 1052m |  |
| 塑料排水管UPVC DN200 |  |  | 1909m |  |
| 塑料排水管UPVC DN300 |  |  | 436m |  |
| 塑料排水管配件 |  |  | 1076个 |  |
| 蝶阀 DN150 |  |  | 48个 |  |
| HDPE防渗膜 |  |  | 17100㎡ |  |
| 钠基膨润土防水毯 |  |  | 3794㎡ |  |
| **总价** | 大写： 小写： 元税率： |

报价单位（盖章）：

报价时间：