## 1
序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 备注
一 | 配套储能涉网试验（储能并网前做）
1 | 功率控制测试 | 项 | 1
2 | 过载能力测试 | 项 | 1
3 | 低电压穿越测试 | 项 | 1
4 | 高电压穿越测试 | 项 | 1
5 | 电网适应性测试 | 项 | 1
6 | 充放电响应时间 | 项 | 1
7 | 充放电调节时间 | 项 | 1
8 | 充放电转换时间测试 | 项 | 1
9 | 额定能量测试 | 项 | 1
10 | 额定功率能量转换效率测试 | 项 | 1
11 | 电能质量测试 | 项 | 1
12 | 曲线跟踪测试 | 项 | 1 | 升压站并网后做
13 | 保护功能测试（防孤岛测试） | 项 | 1
14 | 通信测试 | 项 | 1
二 | 升压站并网后涉网试验
1 | 电能质量（整场） | 项 | 1
2 | 有功无功功率控制（整场） | 项 | 1
3 | AGC（整场、含储能） | 项 | 1 | 升压站并网后做
4 | AVC（整场） | 项 | 1
5 | 无功容量测试 | 项 | 1
6 | 一次调频试验（整场、含储能） | 项 | 1 | 升压站并网后做
7 | SVG并网性能测试 | 项 | 1
8 | 故障穿越（整场，含高电压穿越、低电压穿越） | 项 | 1 | 含全场仿真建模试验
9 | 电网适应性（整场，含电压适应性、频率适应性） | 项 | 1