## 工程量清单（安装）
工程量清单
工程名称:中设广场B栋装修施工服务装饰工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 建安造价 | 销项税额 | 附加税费
| 1.1 | 八层B强电工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 030404017005 | 配电箱8AL | 1.名称:空调配电箱 2.型号:半周长1.5m 3.规格:详见设计图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 030411001005 | 配管pvc20 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm | m | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 030411004011 | 配线 BV2.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 547.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 030411004012 | 配线 BV4mm2 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 928.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 030411004013 | 配线 BV6mm2 | 1.名称:桥架穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 030412005009 | 条形灯 200*1200mm | 1.名称:吊装型条形灯白色(定制) 2.型号:长1000，可无缝拼接成矩形，亚克力为通常一卷 3.光源类型：SMD灯珠 4.功率：36w 5.光通量：3600LM,色温：4000k | 个 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 030412005010 | 筒灯 | 1.名称:嵌入式射灯S1（铝合金） 2.型号:φ110*79 3.光源类型：SMD灯珠 4.功率：10w 5.光通量：1000LM,色温：4000k | 套 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 030404035011 | 五孔插座 | 1.名称:六孔强电墙面插座 2.规格:15A 6孔 | 个 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 030404035013 | 地插座 | 1.名称:六孔强电铜插座 2.材质:铜质 3.规格:15A | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 030404019008 | 双联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.型号:10A | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 030404019009 | 叁联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.型号:10A | 个 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 | 个 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 030411006009 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 | 个 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | 十九层C强电工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 030404017004 | 配电箱19AL | 1.名称:空调配电箱 2.型号:半周长1.5m 3.规格:详见设计图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 030411003004 | 桥架 |  | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 030411001004 | 配管pvc20 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm | m | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 030411004008 | 配线 BV2.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 030411004009 | 配线 BV4mm2 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 030411004010 | 配线 BV6mm2 | 1.名称:桥架穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 030412005007 | 条形灯 200*1200mm | 1.名称:吊装型条形灯白色(定制) 2.型号:长1000，可无缝拼接成矩形，亚克力为通常一卷 3.光源类型：SMD灯珠 4.功率：36w 5.光通量：3600LM,色温：4000k | 个 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 030412005008 | 筒灯 | 1.名称:嵌入式射灯S1（铝合金） 2.型号:φ110*79 3.光源类型：SMD灯珠 4.功率：10w 5.光通量：1000LM,色温：4000k | 套 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 030404035008 | 五孔插座 | 1.名称:六孔强电墙面插座 2.规格:15A 6孔 | 个 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 030404035010 | 地插座 | 1.名称:六孔强电铜插座 2.材质:铜质 3.规格:15A | 个 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 030404019007 | 单联双控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.型号:10A | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 | 个 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 030411006007 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 | 个 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | 二十三层强电工程 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 030404017003 | 配电箱23AL | 1.名称:空调配电箱 2.型号:半周长1.5m 3.规格:详见设计图纸 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 030411003003 | 桥架 |  | m | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 030411001003 | 配管pvc20 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm | m | 2094.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 030411004005 | 配线 BV2.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 3316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 030411004006 | 配线 BV4mm2 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 030411004007 | 配线 BV6mm2 | 1.名称:桥架穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:4 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 030412005005 | 条形灯 200*1200mm | 1.名称:吊装型条形灯白色(定制) 2.型号:长1000，可无缝拼接成矩形，亚克力为通常一卷 3.光源类型：SMD灯珠 4.功率：36w 5.光通量：3600LM,色温：4000k | 个 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 030412005006 | 筒灯 | 1.名称:嵌入式射灯S1（铝合金） 2.型号:φ110*79 3.光源类型：SMD灯珠 4.功率：10w 5.光通量：1000LM,色温：4000k | 套 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 030404035005 | 五孔插座 | 1.名称:六孔强电墙面插座 2.规格:15A 6孔 | 个 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 030404035007 | 地插座 | 1.名称:六孔强电铜插座 2.材质:铜质 3.规格:15A | 个 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 030404019004 | 双联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.型号:10A | 个 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 030404019005 | 单联双控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.型号:10A | 个 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 030404019010 | 叁联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.型号:10A | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 | 个 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 030411006005 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 | 个 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0