## Sheet1
项目零星物资材料清单
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注
1 | 安全绳 | 16 | 米 | 500
2 | 阻燃密目安全立网（绿色） | 1.8×6（重量：2KG） | 床 | 500
3 | 绿色盖土网 | 3针 | 平方米 | 100000
4 | 安全平网 | 1.5*6m | 床 | 500
5 | 5点式安全带 | 国标（双大勾） | 副 | 200
6 | 彩条布 | 材质：聚丙料；克重：80g/m ²；类别：单膜 | 平方米 | 3000
7 | 油布 |  | 平方米 | 500
8 | 减速带 | 材质:线槽橡胶,宽:350mm,长:1000mm | 块 | 50
9 | 交通指挥棒 | 颜色：红色 长度：54cm 类别：LED电池型 | 根 | 50
10 | 安全警示带 | 塑料 | 卷 | 100
11 | 安全警示带 | 塑料防水布、红/白相间、20CM宽 | 米 | 500
12 | 安全警示锥 | 反光橡胶 | 个 | 100
13 | 安全警示灯 | LED围栏太阳能警示灯 | 个 | 100
14 | 安全警示柱 | 常规 | 根 | 100
15 | 人车分离防撞U型环 | 直径60MMM*高30CM*长1500CM | 根 | 50
16 | 水马 | 工艺:滚塑,长度:180cm,高度:100cm,颜色:黄色 | 个 | 50
17 | 防撞挡车石球 | 40CM*45CM | 个 | 50
18 | 雨衣 | 款式:连体式,尺码:均码 | 件 | 100
19 | 帆布手套 | 尺码:均码 | 双 | 200
20 | 绝缘手套 | 型号:6KV | 双 | 30
21 | 扩音器 | 功率:15W | 个 | 20
22 | 绝缘鞋 | 规格:20KV | 双 | 20
23 | 雨鞋 | 类型:低腰,码数:36-44 | 双 | 20
24 | 填缝剂/发泡剂 | 材质:聚氨酯,颜色:白色,包装规格:900ML | 支 | 50
25 | DZ20Y断路器 | 德力西32/3300 | 个 | 10
26 | DZ20Y断路器 | 德力西63/3300 | 个 | 10
27 | DZ20Y断路器 | 德力西100/3300 | 个 | 10
28 | DZ20Y断路器 | 德力西225/3300 | 个 | 10
29 | DZ20Y断路器 | 德力西400/3300 | 个 | 10
30 | DZ20Y断路器 | 德力西225T/3300透明 | 个 | 10
31 | DZ20Y断路器 | 德力西400T/3300透明 | 个 | 10
32 | DZ21Y断路器 | 德力西160/3300 | 个 | 10
33 | 小型空开断路器 | DZ47SLE 1P 10-32A | 个 | 10
34 | 小型空开断路器 | DZ47SLE 1P 40A | 个 | 10
35 | 小型空开断路器 | DZ47SLE 1P 50-63A | 个 | 10
36 | 小型空开断路器 | DZ47SLE 2P 10-32A | 个 | 10
37 | 小型空开断路器 | DZ47SLE 2P 40A | 个 | 10
38 | 小型空开断路器 | DZ47SLE 2P 50-63A | 个 | 10
39 | 小型空开断路器 | DZ47SLE 3P 10-32A | 个 | 10
40 | 小型空开断路器 | DZ47SLE 3P 40A | 个 | 10
41 | 小型空开断路器 | DZ47SLE 3P 50-63A | 个 | 10
42 | 小型漏电断路器 | DZ47SLE 3P+N 10-32A | 个 | 10
43 | 小型漏电断路器 | DZ47SLE 3P+N 40A | 个 | 10
44 | 小型漏电断路器 | DZ47SLE 3P+N 50-63A | 个 | 61
45 | 小型漏电断路器 | DZ47SLE 4P 10-32A | 个 | 10
46 | 小型漏电断路器 | DZ47SLE 4P 40A | 个 | 147
47 | 小型漏电断路器 | DZ47SLE 4P 50-63A | 个 | 10
48 | 小型漏电断路器 | DZ47SLE 4P 100A | 个 | 10
49 | 断路器隔弧板 | JZ250 | 片 | 20
50 | 断路器隔弧板 | JZ400 | 片 | 20
51 | 断路器隔弧罩 | 40/29 | 个 | 20
52 | 断路器隔弧罩 | 100/4p | 个 | 20
53 | 断路器灭弧罩 | 3P100（63）A | 个 | 20
54 | 电流互感器 | 500:300 | 个 | 20
55 | 数字水表 | 25 | 个 | 20
56 | 电缆扎带 | 4*300 | 包 | 100
57 | 电缆扎带 | 5*300 | 包 | 100
58 | 隔离开关 | 德力西HR6-100A/3P | 个 | 20
59 | 隔离开关 | 德力西HR6-160A/3P | 个 | 20
60 | 隔离开关 | 德力西HR6-200A/3P | 个 | 20
61 | 隔离开关 | 德力西HR6-250A/3P | 个 | 20
62 | 隔离开关 | 德力西HR6-400A/3P | 个 | 20
63 | 隔离开关 | 德力西RT18-63A/3P | 个 | 20
64 | 绝缘瓷瓶 | 中号 | 个 | 50
65 | 绝缘胶带 | 颜色:黑色,宽度:25mm,长度:10m | 卷 | 50
66 | 铜编织接地线 | 4*300 | 条 | 50
67 | 单开开关 | 86 | 个 | 50
68 | 插线板 | 插座数量:四位,控制:总控,长度:1.8m | 个 | 20
69 | 插线板 | 插座数量:六位，控制:分控,长度:3m | 个 | 20
70 | 时控开关 | 电压：220V；电流：32A | 台 | 20
71 | 双开开关 | 86 | 个 | 20
72 | 四孔插座 | 16A | 个 | 20
73 | 四位USB插座 | 电压：36 V；电流:10A；相制：单相 | 个 | 20
74 | PE波纹管 | DN63 | 米 | 100
75 | PE波纹管 | DN75 | 米 | 100
76 | PE波纹管 | DN100 | 米 | 100
77 | PE波纹管 | DN200 | 米 | 100
78 | PE波纹管 | DN250 | 米 | 100
79 | PE波纹管 | DN300 | 米 | 100
80 | PVC线槽 | 宽度：20mm；高度：10mm；厚度：1.0mm | 米 | 100
81 | PVC线管 | 25 | 米 | 100
82 | PVC线管元弯 | 25 | 个 | 100
83 | PVC线管直接 | 25 | 个 | 100
84 | 电缆挂钩 | 185# | 个 | 100
85 | 防水插座盒 | 86型 | 个 | 100
86 | 黄蜡管 | 直径：φ12mm | 米 | 20
87 | 接线盒盖板 | 86型/白板 | 个 | 20
88 | 铜铝鼻子 | 16 | 个 | 200
89 | 铜铝鼻子 | 25 | 个 | 200
90 | 铜铝鼻子 | 35 | 个 | 200
91 | 铜铝鼻子 | 50 | 个 | 200
92 | 铜铝鼻子 | 70 | 个 | 200
93 | 铜铝鼻子 | 95 | 个 | 200
94 | 铜铝鼻子 | 120 | 个 | 200
95 | 铜铝鼻子 | 150 | 个 | 200
96 | 铜铝鼻子 | 180 | 个 | 200
97 | 铜铝鼻子 | 240 | 个 | 200
98 | 铜铝鼻子 | 300 | 个 | 200
99 | 堵漏王 | 金汤 | 千克 | 500
100 | 高强无收缩灌浆料 | 等级:C40 | 千克 | 200
101 | 高强无收缩灌浆料 | 等级:C50 | 千克 | 200
102 | 高强无收缩灌浆料 | 等级:C60 | 千克 | 200
103 | 无纺布 | 克重:100g/m² | 平方米 | 1000
104 | 无纺布 | 克重:200g/m² | 平方米 | 1000
105 | 聚合物水泥防水砂浆 | 产品等级：单组分；包装规格：25kg/组 | 千克 | 200
106 | 聚合物水泥防水砂浆 | 产品等级：双组分；包装规格：28kg/组 | 千克 | 200
107 | PPR钢芯球阀 | 20 | 个 | 100
108 | PPR钢芯球阀 | 25 | 个 | 100
109 | PPR钢芯球阀 | 32 | 个 | 100
110 | PPR钢芯球阀 | 40 | 个 | 100
111 | PPR钢芯球阀 | 50 | 个 | 100
112 | PPR截止阀 | DN20 | 个 | 200
113 | PPR截止阀 | DN25 | 个 | 200
114 | PPR截止阀 | DN32 | 个 | 200
115 | PPR截止阀 | DN40 | 个 | 200
116 | PPR截止阀 | DN50 | 个 | 200
117 | PPR截止阀 | DN63 | 个 | 200
118 | PPR截止阀 | DN75 | 个 | 200
119 | PPR截止阀 | DN90 | 个 | 200
120 | PPR截止阀 | DN110 | 个 | 200
121 | 不锈钢浮球阀 | DN15 | 个 | 200
122 | 不锈钢浮球阀 | DN20 | 个 | 200
123 | 不锈钢浮球阀 | DN40 | 个 | 200
124 | 不锈钢浮球阀 | DN50 | 个 | 200
125 | PPR给水管 | 20 | 米 | 500
126 | PPR给水管 | 25 | 米 | 500
127 | PPR给水管 | 32 | 米 | 500
128 | PPR给水管 | 40 | 米 | 500
129 | PPR给水管 | 50 | 米 | 500
130 | PPR给水管 | 63 | 米 | 500
131 | PPR给水管 | 75 | 米 | 500
132 | PPR给水管 | 90 | 米 | 500
133 | PPR给水管 | 110 | 米 | 500
134 | 编织管/蛇皮管 | 公称直径:DN20 | 米 | 500
135 | 编织管/蛇皮管 | 公称直径:DN25 | 米 | 500
136 | 编织软管 | 40cm | 根 | 500
137 | 编织软管 | 50cm | 根 | 500
138 | PPR45°弯头 | DN20 | 个 | 200
139 | PPR45°弯头 | DN25 | 个 | 200
140 | PPR45°弯头 | DN32 | 个 | 200
141 | PPR45°弯头 | DN40 | 个 | 200
142 | PPR45°弯头 | DN50 | 个 | 200
143 | PPR45°弯头 | DN63 | 个 | 200
144 | PPR45°弯头 | DN75 | 个 | 200
145 | PPR45°弯头 | DN90 | 个 | 200
146 | PPR45°弯头 | DN110 | 个 | 200
147 | PPR90°弯头 | DN20 | 个 | 200
148 | PPR90°弯头 | DN25 | 个 | 200
149 | PPR90°弯头 | DN32 | 个 | 200
150 | PPR90°弯头 | DN40 | 个 | 200
151 | PPR90°弯头 | DN50 | 个 | 200
152 | PPR90°弯头 | DN63 | 个 | 200
153 | PPR90°弯头 | DN75 | 个 | 200
154 | PPR90°弯头 | DN90 | 个 | 200
155 | PPR90°弯头 | DN110 | 个 | 200
156 | PPR抱卡（带钉） | 20 | 个 | 200
157 | PPR抱卡（带钉） | 25 | 个 | 200
158 | PPR抱卡（带钉） | 32 | 个 | 200
159 | PPR抱卡（带钉） | 40 | 个 | 200
160 | PPR抱卡（带钉） | 50 | 个 | 200
161 | PPR抱卡（带钉） | 63 | 个 | 200
162 | PPR抱卡（带钉） | 75 | 个 | 200
163 | PPR冲洗阀 | 40 | 个 | 200
164 | PPR冲洗阀 | 50 | 个 | 200
165 | PPR大小头 | 32*20 | 个 | 200
166 | PPR大小头 | 32*25 | 个 | 200
167 | PPR大小头 | 40*20 | 个 | 200
168 | PPR大小头 | 40*25 | 个 | 200
169 | PPR大小头 | 40*32 | 个 | 200
170 | PPR大小头 | 50*25 | 个 | 200
171 | PPR大小头 | 50*32 | 个 | 200
172 | PPR大小头 | 50*40 | 个 | 200
173 | PPR大小头 | 63*32 | 个 | 200
174 | PPR大小头 | 63*50 | 个 | 200
175 | PPR大小头 | 75*32 | 个 | 200
176 | PPR大小头 | 75*50 | 个 | 200
177 | PPR大小头 | 75*63 | 个 | 200
178 | PPR大小头 | 90*50 | 个 | 200
179 | PPR大小头 | 110*63 | 个 | 200
180 | PPR堵头 | 规格:DN15 | 个 | 200
181 | PPR堵头 | 规格:DN20 | 个 | 200
182 | PPR堵头 | 规格:DN25 | 个 | 200
183 | PPR堵头 | 规格:DN32 | 个 | 200
184 | PPR堵头 | 规格:DN40 | 个 | 200
185 | PPR堵头 | 规格:DN50 | 个 | 200
186 | PPR堵头 | 规格:DN63 | 个 | 200
187 | PPR法兰盘 | 50 | 个 | 200
188 | PPR法兰盘 | 63 | 个 | 200
189 | PPR法兰盘 | 75 | 个 | 200
190 | PPR法兰盘 | 90 | 个 | 200
191 | PPR法兰盘 | 110 | 个 | 200
192 | PPR管卡 | 类型:立管卡,规格:DN20 | 个 | 200
193 | PPR管卡 | 类型:立管卡,规格:DN25 | 个 | 200
194 | PPR管卡 | 类型:立管卡,规格:DN32 | 个 | 200
195 | PPR管卡 | 类型:立管卡,规格:DN40 | 个 | 200
196 | PPR管卡 | 类型:立管卡,规格:DN50 | 个 | 200
197 | PPR管卡 | 类型:立管卡,规格:DN63 | 个 | 200
198 | PPR管卡 | 类型:马鞍卡,规格:DN20 | 个 | 200
199 | PPR管卡 | 类型:马鞍卡,规格:DN25 | 个 | 200
200 | PPR管卡 | 类型:马鞍卡,规格:DN32 | 个 | 200
201 | PPR管卡 | 类型:马鞍卡,规格:DN40 | 个 | 200
202 | PPR管卡 | 类型:马鞍卡,规格:DN50 | 个 | 200
203 | PPR内丝三通 | DN20*15 | 个 | 200
204 | PPR内丝三通 | DN25*15 | 个 | 200
205 | PPR内丝三通 | DN25*20 | 个 | 200
206 | PPR内丝三通 | DN25*25 | 个 | 200
207 | PPR内丝三通 | DN32*15 | 个 | 200
208 | PPR内丝三通 | DN32*20 | 个 | 200
209 | PPR内丝三通 | DN32*25 | 个 | 200
210 | PPR内丝三通 | DN40*15 | 个 | 200
211 | PPR内丝三通 | DN50*15 | 个 | 200
212 | PPR内丝三通 | DN50*25 | 个 | 200
213 | PPR内丝三通 | DN63*32 | 个 | 200
214 | PPR内丝弯头 | 20 | 个 | 200
215 | PPR内丝弯头 | 25 | 个 | 200
216 | PPR内丝弯头 | 25*15 | 个 | 200
217 | PPR内丝弯头 | 25*20 | 个 | 200
218 | PPR内丝弯头 | 32 | 个 | 200
219 | PPR内丝弯头 | 32*25 | 个 | 200
220 | PPR内丝弯头 | 50 | 个 | 200
221 | PPR内丝直接 | DN20*15 | 个 | 200
222 | PPR内丝直接 | DN20*20 | 个 | 200
223 | PPR内丝直接 | DN25*15 | 个 | 200
224 | PPR内丝直接 | DN25*20 | 个 | 200
225 | PPR内丝直接 | DN32*15 | 个 | 200
226 | PPR内丝直接 | DN32*20 | 个 | 200
227 | PPR内丝直接 | DN32*25 | 个 | 200
228 | PPR内丝直接 | DN40*32 | 个 | 200
229 | PPR内丝直接 | DN50*32 | 个 | 200
230 | PPR内丝直接 | DN50*40 | 个 | 200
231 | PPR内丝直接 | DN50*42 | 个 | 200
232 | PPR内丝直接 | DN63*50 | 个 | 200
233 | PPR内丝直接 | DN75*50 | 个 | 200
234 | PPR内丝直接 | 20*1/2 | 个 | 200
235 | PPR内丝直接 | 25*1/2 | 个 | 200
236 | PPR内丝直接 | 25*3/4 | 个 | 200
237 | PPR内丝直接 | 32*1/2 | 个 | 200
238 | PPR内丝直接 | 32*3/4 | 个 | 200
239 | PPR内丝直接 | 32 | 个 | 200
240 | PPR内丝直接 | 40 | 个 | 200
241 | PPR内丝直接 | 50*1/2 | 个 | 200
242 | PPR内丝直接 | 63*2" | 个 | 200
243 | PPR内丝直接 | 75 | 个 | 200
244 | PPR外丝三通 | DN20*15 | 个 | 200
245 | PPR外丝三通 | DN25*15 | 个 | 200
246 | PPR外丝三通 | DN25*20 | 个 | 200
247 | PPR外丝三通 | DN32*15 | 个 | 200
248 | PPR外丝三通 | DN32*25 | 个 | 200
249 | PPR外丝直接 | DN20*15 | 个 | 200
250 | PPR外丝直接 | DN25*15 | 个 | 200
251 | PPR外丝直接 | DN25*20 | 个 | 200
252 | PPR外丝直接 | DN32*20 | 个 | 200
253 | PPR外丝直接 | DN32*25 | 个 | 200
254 | PPR外丝直接 | DN40*32 | 个 | 200
255 | PPR外丝直接 | DN50*40 | 个 | 200
256 | PPR外丝直接 | DN63*50 | 个 | 200
257 | PPR外丝直接 | DN75*63 | 个 | 200
258 | PPR外丝直接 | DN90*75 | 个 | 200
259 | PPR异径三通 | 25*20 | 个 | 200
260 | PPR异径三通 | 32*20 | 个 | 200
261 | PPR异径三通 | 32*25 | 个 | 200
262 | PPR异径三通 | 40*20 | 个 | 200
263 | PPR异径三通 | 40*25 | 个 | 200
264 | PPR异径三通 | 40*32 | 个 | 200
265 | PPR异径三通 | 50*20 | 个 | 200
266 | PPR异径三通 | 50*25 | 个 | 200
267 | PPR异径三通 | 50*32 | 个 | 200
268 | PPR异径三通 | 50*40 | 个 | 200
269 | PPR异径三通 | 63*20 | 个 | 200
270 | PPR异径三通 | 63*25 | 个 | 200
271 | PPR异径三通 | 63*32 | 个 | 200
272 | PPR异径三通 | 63*40 | 个 | 200
273 | PPR异径三通 | 63*50 | 个 | 200
274 | PPR异径三通 | 75*32 | 个 | 200
275 | PPR异径三通 | 75*40 | 个 | 200
276 | PPR异径三通 | 75*50 | 个 | 200
277 | PPR异径三通 | 75*63 | 个 | 200
278 | PPR异径三通 | 110*50 | 个 | 200
279 | PPR异径三通 | 110*63 | 个 | 200
280 | PPR异径三通 | 110*75 | 个 | 200
281 | PPR正三通 | 20 | 个 | 200
282 | PPR正三通 | 25 | 个 | 200
283 | PPR正三通 | 32 | 个 | 200
284 | PPR正三通 | 40 | 个 | 200
285 | PPR正三通 | 50 | 个 | 200
286 | PPR正三通 | 63 | 个 | 200
287 | PPR正三通 | 75 | 个 | 200
288 | PPR正三通 | 90 | 个 | 200
289 | PPR正三通 | 110 | 个 | 200
290 | PPR直接 | 20 | 个 | 200
291 | PPR直接 | 25 | 个 | 200
292 | PPR直接 | 32 | 个 | 200
293 | PPR直接 | 40 | 个 | 200
294 | PPR直接 | 50 | 个 | 200
295 | PPR直接 | 63 | 个 | 200
296 | PPR直接 | 75 | 个 | 200
297 | PPR直接 | 90 | 个 | 200
298 | PPR直接 | 110 | 个 | 200
299 | PVC U型抱卡 | 16 | 个 | 200
300 | PVC U型抱卡 | 20 | 个 | 200
301 | PVC U型抱卡 | 25 | 个 | 200
302 | PVC U型抱卡 | 50 | 个 | 200
303 | PVC U型抱卡 | 63 | 个 | 200
304 | PVC U型抱卡 | 110 | 个 | 200
305 | PVC U型抱卡 | 160 | 个 | 200
306 | PVC地漏 | 公称直径：DN 110；样式：天面 | 个 | 200
307 | PVC地漏 | 公称直径：DN 75；样式：多用水封 | 个 | 200
308 | PVC地漏 | 公称直径:DN50 | 个 | 200
309 | PVC地漏 | 公称直径:DN75 | 个 | 200
310 | PVC地漏 | 公称直径:DN110 | 个 | 200
311 | PVC管卡 | 类型:吊卡,公称直径:DN25 | 个 | 200
312 | PVC管卡 | 类型:吊卡,公称直径:DN32 | 个 | 200
313 | PVC管卡 | 类型:吊卡,公称直径:DN50 | 个 | 200
314 | PVC管卡 | 类型:吊卡,公称直径:DN63 | 个 | 200
315 | PVC管卡 | 类型:吊卡,公称直径:DN75 | 个 | 200
316 | PVC管卡 | 类型:吊卡,公称直径:DN110 | 个 | 200
317 | PVC管卡 | 类型:吊卡,公称直径:DN160 | 个 | 200
318 | PVC管卡 | 类型:立卡,公称直径:DN20 | 个 | 200
319 | PVC管卡 | 类型:立卡,公称直径:DN25 | 个 | 200
320 | PVC管卡 | 类型:立卡,公称直径:DN32 | 个 | 200
321 | PVC管卡 | 类型:立卡,公称直径:DN50 | 个 | 200
322 | PVC管卡 | 类型:立卡,公称直径:DN75 | 个 | 200
323 | PVC管卡 | 类型:立卡,公称直径:DN110 | 个 | 200
324 | PVC管卡 | 类型:立卡,公称直径:DN160 | 个 | 200
325 | PVC检查口 | 75 | 个 | 200
326 | PVC检查口 | 110 | 个 | 200
327 | PVC排水管 | 50 | 米 | 200
328 | PVC排水管 | 63 | 米 | 200
329 | PVC排水管 | 75 | 米 | 200
330 | PVC排水管 | 90 | 米 | 200
331 | PVC排水管 | 110 | 米 | 200
332 | PVC排水管 | 125 | 米 | 200
333 | PVC排水管 | 160 | 米 | 200
334 | PVC排水管补芯 | DN32*20 | 个 | 200
335 | PVC排水管补芯 | DN50*40 | 个 | 200
336 | PVC排水管补芯 | DN75*50 | 个 | 200
337 | PVC排水管补芯 | DN110*50 | 个 | 200
338 | PVC排水管补芯 | DN110*75 | 个 | 200
339 | PVC排水管补芯 | DN160*75 | 个 | 200
340 | PVC排水管补芯 | DN160*110 | 个 | 200
341 | PVC排水管存水弯 | 类型:不带检查口,样式:P型,公称直径:DN50 | 个 | 200
342 | PVC排水管存水弯 | 类型:不带检查口,样式:P型,公称直径:DN75 | 个 | 200
343 | PVC排水管存水弯 | 类型:带检查口,样式:S型,公称直径:DN50 | 个 | 200
344 | PVC排水管存水弯 | 类型:带检查口,样式:S型,公称直径:DN75 | 个 | 200
345 | PVC排水管堵帽 | DN50 | 个 | 200
346 | PVC排水管堵帽 | DN75 | 个 | 200
347 | PVC排水管堵帽 | DN110 | 个 | 200
348 | PVC排水管堵帽 | DN160 | 个 | 200
349 | PVC大小头 | 20*32 | 个 | 200
350 | PVC大小头 | 25*20 | 个 | 200
351 | PVC大小头 | 25*40 | 个 | 200
352 | PVC大小头 | 32*20-25 | 个 | 200
353 | PVC大小头 | 40*20-32 | 个 | 200
354 | PVC大小头 | 50*20-25 | 个 | 200
355 | PVC大小头 | 50*32 | 个 | 200
356 | PVC大小头 | 50*40 | 个 | 200
357 | PVC大小头 | 63*40 | 个 | 200
358 | PVC大小头 | 110*50 | 个 | 200
359 | PVC大小头 | 110*75 | 个 | 200
360 | PVC大小头 | 160*110 | 个 | 200
361 | PVC排水三通 | 63*50 | 个 | 200
362 | PVC排水三通 | 110*75 | 个 | 200
363 | PVC排水三通 | 160*50 | 个 | 200
364 | PVC排水三通 | 160*75 | 个 | 200
365 | PVC排水三通 | 160*110 | 个 | 200
366 | PVC排水三通 | 50 | 个 | 200
367 | PVC排水三通 | 63 | 个 | 200
368 | PVC排水三通 | 75 | 个 | 200
369 | PVC排水三通 | 110 | 个 | 200
370 | PVC排水三通 | 160 | 个 | 200
371 | PVC排水弯头 | 弯头度数:90°,类型:带检查口,DN20 | 个 | 200
372 | PVC排水弯头 | 弯头度数:90°,类型:带检查口,DN25 | 个 | 200
373 | PVC排水弯头 | 弯头度数:90°,类型:带检查口,DN40 | 个 | 200
374 | PVC排水弯头 | 弯头度数:90°,类型:带检查口,DN50 | 个 | 200
375 | PVC排水弯头 | 弯头度数:90°,类型:带检查口,DN63 | 个 | 200
376 | PVC排水弯头 | 弯头度数:90°,类型:带检查口,DN75 | 个 | 200
377 | PVC排水弯头 | 弯头度数:90°,类型:带检查口,DN110 | 个 | 200
378 | PVC排水弯头 | 弯头度数:90°,类型:带检查口,DN160 | 个 | 200
379 | PVC排水弯头 | 弯头度数:90°,类型:不带检查口,DN20 | 个 | 200
380 | PVC排水弯头 | 弯头度数:90°,类型:不带检查口,DN50 | 个 | 200
381 | PVC排水弯头 | 弯头度数:90°,类型:不带检查口,DN75 | 个 | 200
382 | PVC排水弯头 | 弯头度数:90°,类型:不带检查口,DN110 | 个 | 200
383 | PVC排水弯头 | 弯头度数:90°,类型:不带检查口,DN160 | 个 | 200
384 | PVC排水弯头 | 弯头度数:45°，类型:带检查口,DN20 | 个 | 200
385 | PVC排水弯头 | 弯头度数:45°，类型:带检查口,DN50 | 个 | 200
386 | PVC排水弯头 | 弯头度数:45°，类型:带检查口,DN75 | 个 | 200
387 | PVC排水弯头 | 弯头度数:45°，类型:带检查口,DN110 | 个 | 200
388 | PVC排水弯头 | 弯头度数:45°,类型:带检查口,DN160 | 个 | 200
389 | PVC排水弯头 | 弯头度数:45°,类型:不带检查口,DN50 | 个 | 200
390 | PVC排水弯头 | 弯头度数:45°,类型:不带检查口,DN75 | 个 | 200
391 | PVC排水弯头 | 弯头度数:45°,类型:不带检查口,DN110 | 个 | 200
392 | PVC排水弯头 | 弯头度数:45°,类型:不带检查口,DN160 | 个 | 200
393 | PVC排水异径三通 | 63*50 | 个 | 200
394 | PVC排水异径三通 | 75*50 | 个 | 200
395 | PVC排水异径三通 | 110*50 | 个 | 200
396 | PVC排水异径三通 | 110*75 | 个 | 200
397 | PVC排水异径三通 | 160*50 | 个 | 200
398 | PVC排水异径三通 | 160*75 | 个 | 200
399 | PVC排水异径三通 | 160*110 | 个 | 200
400 | PVC排水异径三通 | 200*110 | 个 | 200
401 | PVC排水异径三通 | 类型:斜三通,规格:DN110*50 | 个 | 200
402 | PVC排水异径三通 | 类型:斜三通,规格:DN110*75 | 个 | 200
403 | PVC排水异径三通 | 类型:斜三通,规格:DN160*110 | 个 | 200
404 | PVC排水异径三通 | 类型:斜三通,规格:DN200*110 | 个 | 200
405 | PVC排水异径三通 | 类型:斜三通,规格:DN75*50 | 个 | 200
406 | PVC排水异径三通 | 类型:瓶颈三通,规格:DN110*50 | 个 | 200
407 | PVC排水异径三通 | 类型:瓶颈三通,规格:DN110*75 | 个 | 200
408 | PVC排水异径三通 | 类型:顺水三通,规格:DN110*110 | 个 | 200
409 | PVC排水异径三通 | 类型:顺水三通,规格:DN110*50 | 个 | 200
410 | PVC排水异径三通 | 类型:顺水三通,规格:DN110*75 | 个 | 200
411 | PVC排水异径三通 | 类型:顺水三通,规格:DN160*110 | 个 | 200
412 | PVC排水异径三通 | 类型:顺水三通,规格:DN160*160 | 个 | 200
413 | PVC排水异径三通 | 类型:顺水三通,规格:DN160*50 | 个 | 200
414 | PVC排水异径三通 | 类型:顺水三通,规格:DN200*110 | 个 | 200
415 | PVC排水异径三通 | 类型:顺水三通,规格:DN50*50 | 个 | 200
416 | PVC排水异径三通 | 类型:顺水三通,规格:DN75*50 | 个 | 200
417 | PVC排水异径三通 | 类型:顺水三通,规格:DN75*75 | 个 | 200
418 | PVC排水异径直接 | DN25*20 | 个 | 200
419 | PVC排水异径直接 | DN50*20 | 个 | 200
420 | PVC排水异径直接 | DN63*25 | 个 | 200
421 | PVC排水异径直接 | DN63*50 | 个 | 200
422 | PVC排水异径直接 | DN75*50 | 个 | 200
423 | PVC排水异径直接 | DN75*63 | 个 | 200
424 | PVC排水异径直接 | DN110*50 | 个 | 200
425 | PVC排水异径直接 | DN110*75 | 个 | 200
426 | PVC排水异径直接 | DN160*75 | 个 | 200
427 | PVC排水异径直接 | DN160*110 | 个 | 200
428 | PVC排水异径直接 | DN200*110 | 个 | 200
429 | PVC排水异径直接 | DN200*160 | 个 | 200
430 | PVC排水正四通 | 类型:平面四通,规格:DN110*110 | 个 | 200
431 | PVC排水正四通 | 类型:平面四通,规格:DN160*160 | 个 | 200
432 | PVC排水正四通 | 类型:平面四通,规格:DN50*50 | 个 | 200
433 | PVC排水直接 | DN20 | 个 | 200
434 | PVC排水直接 | DN25 | 个 | 200
435 | PVC排水直接 | DN32 | 个 | 200
436 | PVC排水直接 | DN40 | 个 | 200
437 | PVC排水直接 | DN50 | 个 | 200
438 | PVC排水直接 | DN63 | 个 | 200
439 | PVC排水直接 | DN75 | 个 | 200
440 | PVC排水直接 | DN90 | 个 | 200
441 | PVC排水直接 | DN110 | 个 | 200
442 | PVC排水直接 | DN160 | 个 | 200
443 | 沟槽弯头 | 弯头度数:45°,规格:φ76 | 个 | 200
444 | 沟槽弯头 | 弯头度数:45°,规格:φ89 | 个 | 200
445 | 沟槽弯头 | 弯头度数:45°,规格:φ100 | 个 | 200
446 | 沟槽弯头 | 弯头度数:45°,规格:φ114 | 个 | 200
447 | 沟槽弯头 | 弯头度数:45°,规格:φ168 | 个 | 200
448 | 沟槽弯头 | 弯头度数:45°,规格:φ219 | 个 | 200
449 | 沟槽弯头 | 弯头度数:90°,规格:φ65 | 个 | 200
450 | 沟槽弯头 | 弯头度数:90°,规格:φ76 | 个 | 200
451 | 沟槽弯头 | 弯头度数:90°,规格:φ80 | 个 | 200
452 | 沟槽弯头 | 弯头度数:90°,规格:φ89 | 个 | 200
453 | 沟槽弯头 | 弯头度数:90°,规格:φ100 | 个 | 200
454 | 沟槽弯头 | 弯头度数:90°,规格:φ114 | 个 | 200
455 | 沟槽弯头 | 弯头度数:90°,规格:φ168 | 个 | 200
456 | 沟槽弯头 | 弯头度数:90°,规格:φ219 | 个 | 200
457 | 沟槽橡胶垫圈 | 100 | 个 | 200
458 | 沟槽异径三通 | 规格：100*65 | 个 | 200
459 | 沟槽异径三通 | 规格：114*42 | 个 | 200
460 | 沟槽异径三通 | 规格：114*60 | 个 | 200
461 | 沟槽异径三通 | 规格：114*76 | 个 | 200
462 | 沟槽异径三通 | 规格：114*89 | 个 | 200
463 | 沟槽异径三通 | 规格：168*114 | 个 | 200
464 | 沟槽异径三通 | 规格：168*76 | 个 | 200
465 | 沟槽正三通 | 规格：114 | 个 | 200
466 | 沟槽正三通 | 规格：168 | 个 | 200
467 | 沟槽正三通 | 规格：76 | 个 | 200
468 | 沟槽正三通 | 规格：89 | 个 | 200
469 | 沟槽正四通 | 规格：114 | 个 | 200
470 | 沟槽正四通 | 规格：140 | 个 | 200
471 | 沟槽正四通 | 规格：165 | 个 | 200
472 | 沟槽正四通 | 规格：219 | 个 | 200
473 | 沟槽正四通 | 规格：76 | 个 | 200
474 | 沟槽正四通 | 规格：89 | 个 | 200
475 | 电子秤 | 300公斤 | 台 | 5
476 | 电子吊称 | 5吨 | 台 | 1
477 | 千分尺 | 测量对象：外径；测量范围：0-25mm；分度值：0.01mm | 把 | 5
478 | 数显游标卡尺 | 材质:铝合金,分度值:0.01mm,测量模数:0-200mm | 把 | 10
479 | 卷尺 | 5m | 把 | 50
480 | 皮卷尺 | 50米 | 把 | 10
481 | 充电式手电钻 | 16v、两电一充 | 台 | 5
482 | 钢丝绳 | Φ8mm | 米 | 50
483 | 绳卡 | φ8 | 个 | 50
484 | 铁链 |  | 米 | 50
485 | 养护试块笼 | 材质：不锈钢；长度：550mm；宽度：200mm；高度：200mm | 个 | 50
486 | 混凝土试模 | 塑料，方形，联数:三联 | 个 | 10
487 | 混凝土试模 | 塑料，圆形，185*175*150 | 个 | 50
488 | 混凝土试模 | 塑料，方形 150*150*150 | 个 | 100
489 | 混凝土试模 | 塑料，方形 100*100*100 | 个 | 100
490 | 混凝土振动台 | 电压:380V,面宽度:1000mm,台面长度:1000mm | 个 | 1
491 | 加湿器 |  | 台 | 2
492 | 塌落度筒四件套 | 规格:100*200*300mm | 个 | 10
493 | 空鼓锤 | 规格:1000mm | 把 | 20
494 | 气泵 | 试模用 | 台 | 1
495 | 气管接头 |  | 套 | 1
496 | 塑料灰盆 |  | 个 | 160
497 | 油漆刷 | 4寸,柄型:木柄 | 把 | 50
498 | 油膏 |  | 千克 | 40
499 | 松香水 |  | 千克 | 500
500 | 油漆 | 规格：14KG/桶；颜色：红，湘江 | 千克 | 500
501 | 油漆 | 规格：15kg/桶；颜色：白 | 千克 | 500
502 | 镀锌钢管 | 直径65*厚3.5MM*6M/根 | 米 | 300
503 | 充灭火器 | 4KG | 瓶 | 400
504 | 干粉灭火器 | 灭火剂量:4Kg,移动方式:手提式,适用类别:ABC | 瓶 | 400
505 | 灭火器挂架 | 可容纳灭火器规格:4Kg,可容纳灭火器数量:1个,材质:铁质红漆 | 个 | 400
506 | 灭火器箱 | 500*320*200，箱体铁板厚度不低于1mm | 个 | 50
507 | 悬挂式干粉灭火器 | 2KG | 瓶 | 50
508 | 干粉灭火球 | 1.3KG | 个 | 50
509 | 不锈钢消防卡箍 | 公称口径:DN65 | 个 | 50
510 | 地上消防栓 | 1.2M高 SS100/65-1.6 | 个 | 50
511 | 消防栓 | 65 | 个 | 10
512 | 帆布消防水带 | 65 | 米 | 500
513 | 消防枪 | 65 | 个 | 50
514 | 消防铲 |  | 把 | 20
515 | 消防锹 | 锹全长（连柄）:1.0mm | 把 | 20
516 | 消防沙箱 | 长:600mm,宽:400mm,高:400mm,板厚:1mm | 个 | 5
517 | 消防手套 | 款式:97款 | 双 | 10
518 | 消防水带接头 | 公称直径:DN65,材质:铁质 | 个 | 200
519 | 消防桶 | 结构形状:半圆形,容积:8L | 个 | 160
520 | LED平板灯 | 600*600 | 个 | 10
521 | LED塔吊灯 | 1000W | 个 | 10
522 | LED塔吊灯 | 2000W | 个 | 10
523 | LED头灯 | 功率:20W,续航时长:10h | 个 | 50
524 | LED吸顶灯 | 48w普通 | 个 | 50
525 | LED直充手电筒 | 型号：2800mAH | 把 | 50
526 | 行灯变压器 | JMB-500VA | 台 | 5
527 | 行灯变压器 | 380V/1000KW | 台 | 5
528 | 行灯变压器 | 380V/3000KW | 台 | 5
529 | 行灯变压器 | 380V/5000KW | 台 | 5
530 | 双头应急照明灯 |  | 个 | 20
531 | LED灯带 | 电压：36V，功率：24W，宽度：20mm | 米 | 2000
532 | LED灯带插头 | 型号:20mm | 个 | 200
533 | LED灯带控制器 | 220V | 个 | 50
534 | LED灯管 | 功率:40W,灯管长度:1.2m | 支 | 50
535 | LED灯泡 | 功率:40W,电压:220V | 个 | 50
536 | 太阳能圆形爆闪灯 | 106*106mm | 个 | 50
537 | 塑料水箱 | 5吨 | 个 | 5
538 | 塑料水箱 | 10吨 | 个 | 5
539 | 土工布 | 含量:150g/m² | 平方米 | 1000
540 | 土工布 | 含量:180g/m² | 平方米 | 1000
541 | 土工布 | 含量:200g/m² | 平方米 | 1000
542 | 维修水泵 | 4KW及以下 | 台 | 20
543 | 维修水泵 | 4KW及以上 | 台 | 20
544 | 维修水泵 | 7.5KW及以上 | 台 | 20
545 | 污水泵 | 4KW/50-80口径 | 台 | 10
546 | 污水泵 | 5.5KW/80-100口径 | 台 | 10
547 | 污水泵 | 7.5KW/80-100口径 | 台 | 20
548 | 污水泵 | 11KW/100口径 | 台 | 5
549 | 污水泵 | 13KW/100口径 | 台 | 5
550 | 污水泵 | 15KW/100口径 | 台 | 2
551 | 小便冲洗阀 | 材质:局部铜,电源:交流,安装方式:明装,进水管径:DN20,类型:感应式 | 个 | 10
552 | 小便反水弯 | 直径：DN25 材质：PVC | 个 | 10
553 | 花洒 | 普通 | 套 | 10
554 | 花洒套管 | 普通 | 根 | 10
555 | 花洒水枪套装 | 含20米管 | 套 | 10
556 | 不锈钢水龙头 | 规格:DN15,类型:冷热 | 个 | 50
557 | 链条锁 | 材质:不锈钢,长:0.52m,粗:5.2mm | 副 | 50
558 | 铜挂锁 | 锁宽:50mm | 把 | 50
559 | 编织袋 | 克重：50g/㎡；材质：PP；尺 寸：0.4*0.6m | 个 | 1000
560 | 斗车 | 板厚:2mm；宽:60cm；长度:150cm；斗深:60cm：车轮:耐磨实心轮 | 辆 | 5
561 | 旧麻袋 | 半成型 | 个 | 50
562 | 人字梯 | 类型:人字梯,材质:铝合金,长度:2.0m | 副 | 10
563 | 打包带 |  | 千克 | 100
564 | 打包机 | 规格:19-20mm | 台 | 5
565 | 打包扣 | 规格:19-20mm | 千克 | 50
566 | 六角钻尾钉 | 100颗 | 包 | 500
567 | 螺丝 | 6*2 | 套 | 500
568 | 螺丝 | 8*40 | 套 | 500
569 | 螺丝 | 8*60 | 套 | 500
570 | 螺丝 | 8*80 | 套 | 500
571 | 螺丝 | 8*100 | 根 | 500
572 | 螺丝 | 10*30 | 套 | 500
573 | 螺丝 | 10*35 | 套 | 500
574 | 螺丝 | 10*40 | 套 | 500
575 | 螺丝 | 10*80 | 套 | 500
576 | 螺丝 | 10*100 | 套 | 500
577 | 螺丝 | 10*150 | 套 | 500
578 | 螺丝 | 12*10 | 粒 | 500
579 | 螺丝 | 12*30 | 套 | 500
580 | 螺丝 | 12*50 | 套 | 500
581 | 螺丝 | 12*80 | 套 | 500
582 | 螺丝 | 12*100 | 套 | 500
583 | 膨胀螺丝 | 锚栓直径:12mm,锚栓长度:80mm | 个 | 500
584 | 膨胀螺丝 | 锚栓直径:12mm,锚栓长度:100mm | 个 | 500
585 | 膨胀螺丝 | 锚栓直径:12mm,锚栓长度:120mm | 个 | 500
586 | 膨胀螺丝 | 锚栓直径:12mm,锚栓长度:150mm | 个 | 500
587 | 羊眼膨胀螺栓 | M12*120 | 个 | 500
588 | 复合沟盖板 | 350*500*30mm过行人 | 块 | 200
589 | 复合沟盖板 | 350*500*40mm过小车 | 块 | 200
590 | 复合沟盖板 | 400*500*30mm过行人 | 块 | 200
591 | 不锈钢沟盖板 | 宽度300mm*高度30mm | 米 | 200
592 | 不锈钢沟盖板 | 宽度350mm*高度25mm | 米 | 200
593 | 不锈钢沟盖板 | 宽度350mm*高度35mm | 米 | 200
594 | 水泥沟盖板 | 320*500*50mm | 块 | 200
595 | 水泥沟盖板 | 400*500*50mm | 块 | 200
596 | 水泥沟盖板 | 600*400*50mm | 块 | 200
597 | 铸铁沟盖板 | 300*500mm过小车 | 块 | 200
598 | 铸铁沟盖板 | 300*500*40mm承重10吨 | 块 | 200
599 | 不锈钢保温桶 | 38L带龙头 | 个 | 10
600 | 电动工具充电柜 | 30格 | 个 | 10
601 | 半自动雾炮机 | 3KW*30米 | 台 | 5
602 | 雾炮机电机 | 2.2KW | 个 | 5
603 | 低压灯带变压器 | 1000W变36V | 台 | 10
604 | 三联地磅票打印纸 | 1500/盒 | 盒 | 20
605 | 针式打印纸 | 三联三等分针式打印纸，1000页 | 包 | 20
606 | 工具包 | 质检组合常规 | 套 | 10
607 | 镀锌角铁 | 30*30*3mm | 米 | 300
608 | 镀锌角铁 | 50*50*5mm | 米 | 300
609 | 镀锌角铁 | 40*40*4mm | 米 | 300
610 | 货架 |  | 套 | 10
611 | 不绣钢垃圾桶 | 类型:烟缸式,直径:30cm,高:68cm | 个 | 10
612 | 塑料垃圾桶 | 类型:带盖带轮挂车,容量:240L | 个 | 10
613 | 塑料垃圾桶 | 家用 | 个 | 10
614 | 铁铲 | 尺寸：260*1320mm | 把 | 10
615 | 拖把 |  | 把 | 10
616 | 竹扫把 | 尺寸：中号；材质：竹子 | 把 | 20
617 | 塑料扫把 | 类型:通用型 | 把 | 50
618 | 凳子 | 蓝色塑料加固性 | 张 | 50
619 | 折叠伸缩雨阳蓬 | 3*3M | 个 | 10
合计