询价文件

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2024年7月

为满足 数字工程技术研究所  科研需求，现启动采购工作，依据市场情况及我公司相关规定，对该货物/服务进行对比询价，邀请贵单位参与报价。

第一条 采购单位名称和地址

1. 采购单位名称：中机国际工程设计研究院有限责任公司

2. 采购地址：长沙市雨花区韶山中路18号

第二条 项目概况

1.项目名称：城市燃气安全智能化监管技术与示范

2.项目情况：

基于原生云服务平台开发技术，对城市燃气建设和安全运行管理进行监管，实行对燃气经营企业安全的全过程、全生命周期的监管。通过云服务、大数据、物联网等数字化技术，研究多种智能化监管能力手段，识别燃气经营企业异常管理行为，构建城市燃气全生命周期的动态监管监测系统，提供监管感、管控与溯源能力

第三条 采购需求

1. 采购名称：技术委托开发服务

2. 采购数量：1

3. 采购货物规格/服务内容要求：

根据《城市燃气安全智能化监管技术与示范》课题合同要求的“功能操作响应时间不超过5秒，一年内数据查新响应时间不超过60秒；集成系统实时监控信息在浏览器上的显示延时最大不超3.0S；系统发布的控制命令执行响应时间应小于5.0S；系统获取实时数据的响应时间应小于3.0S；影响加载响应时间不超过5S；矢量模型加载压缩比1:5”等指标，满足附件1《需求说明书》功能需求，实施“城市燃气安全智能化监管平台”的Web前端功能建设与UI界面部署等软件开发内容。

第四条 准入资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册的，具有良好商业信誉的独立法人组织，能够独立承担民事责任；

2. 具备承担本项目要求的能力和信誉；

3. 在近三年无重大质量及安全事故、重大违法或不诚信履约记录。

第五条 报价须知

- 报价地点：中机国际电子采购交易平台（http://epadm.cmie.cn/login.html）；

- 报价截止时间： 2024 年 7 月 17 日10:00；

- 评价办法：合理最低价法；

- 请填写附件2《报价单》，并加盖公章上传至中机国际电子采购交易平台；

- 如有疑问请在报价截止日期前进行垂询。

第六条 联系人

联系人：李乐天   手机：18684989671

中机国际工程设计研究院有限责任公司

2024年7月4日

附件1

# 需求说明书

- 监管监测需求分析

  - 监测需求分析

- （1）数据资源整合需求

目前围绕城市生命线监测监管数据较为分散，需构建统一的数据资源平台，实现对地下燃气管网 CIM 信息、物联感知监测数据、燃气企业基础信息、日常运营监管数据，以及国土空间规划数据、人口经济数据、防护目标数据等，为城市生命线燃气爆炸场景建设提供全方位数据支撑，并形成城市生命线燃气监管一盘棋，监测一张网。

- （2）安全状态实时监测需求

通过三维建模等技术方案，实现城市生命线燃气爆炸场景的燃气管线及其相关附属设施三维可视化管理；采用科学的优化算法对传感器的位置和数量进行优化设计，以满足监测各城市生命线工程燃气爆炸场景安全状态功能的需求为前提，对城市生命线工程燃气管网、燃气场站（调压柜栈）和居民/非居民用户等相关的燃气设施，实时监控其安全运行与破坏失效等方面的关键参数。

- （3）预测预警需求

针对燃气爆炸场景城市生命线工程的特点，按照国家和湖南省的相关要求布设前端物联网传感器，同时对监测数据进行综合分析与处理，当系统发现监测数据有异常情况时，通过监测、诊断和模型分析来判断城市生命线工程燃气爆炸场景的安全运行状况，并分级提供预警信息，同时整合其它部门的相关业务信息，对城市生命线工程燃气爆炸场景失效可能性及造成的结果等进行预测，提供城市运行维护与处置指挥等数据支持。

- （4）辅助决策分析需求

根据数据采集系统的监测数据和健康诊断与安全评估报告，并结合大数据分析和燃气爆炸场景模型算法，辅助用户进行决策和判断，提供城市生命线工程突发事故状况，以及可能发生的次生衍生灾害，获取事件处置的相关建议和方案，及时提供城市救援指挥数据支持，辅助相关部门进行应急救援。

  - 监管需求分析

日常综合监管需要对城市生命线安全工程燃气爆炸场景建设、运行、维护、预警处置情况的监督管理，为掌控城市日常安全运行态势、应急联动处置、综合监管、运行维护管理等提供运营支撑服务。

- 功能需求

  - 首页

在系统首页提供城市燃气安全总览视图，对城市燃气要素进行集中展示，突出关键指标，实现数据信息精准、全面、清晰，燃气管理人员可通过系统首页功能模块快速了解城市燃气各要素的基本数据信息，更加科学、有效、精准的参与管理工作，全面掌握燃气行业现状规模。显示市县区级企业情况、设施设备情况、安全隐患、救援资源、视频监控等。

  - 燃气管网管理模块

实现对燃气管网及设施数据的动态更新管理，达到管网及设施数据实时同步，并实现管网及设施数据编辑、管网数据导入、导出、管网数据应用管理等。对地下管线建立数据化信息。分类统计包括管网类型、材质、长度、年限、敷设方式等内容，同时基于GIS系统建立燃气管网数字地图，实现燃气管网运行状态安全监管。

    - 管点查询

该功能模块可以根据用户所输入的道路名称，查询出该道路下铺设的普通供气管线及其他供气设施的信息。该模块会将查询到的结果生成详细信息列表页和按材质种类统计的占比图反馈给用户，使用户可以快速查询与特定道路相关的管网信息，并在地图上显示分布状况。对查询结果列表中的管网专题数据进行点击可在地图上快速定位。

系统中记录燃气管网的空间数据及属性数据，包括管点编号、所属企业、所属区域、地址、埋深、建设年代等。通过所属企业、所属区域、地址进行查询。查询结果以列表形式展示，每项记录可快速跳转到该管点对应的地图空间位置以及详情展示，详情以弹窗的形式显示。管理员权限包含新增、删除、编辑、查询。普通用户仅有查询功能。

    - 管线查询

系统中记录燃气管网的空间数据及属性数据，包括管线编号、所属区域、所属企业、管道位置、压力级别、管径、材质、长度（m）、建设时间、敷设方式、建设单位、运行情况、监测情况等。提供对燃气管网的多样化的查询方式（包括关联燃气公司、所属区域、地址查询、压力级别、材质查询、管径查询等），实现管网图属性数据的联动查询，查询结果以列表形式展示，每项记录可快速跳转到该管点对应的地图空间位置以及详情展示，详情以弹窗的形式显示。管理员权限包含新增、删除、编辑、查询。普通用户仅有查询功能。

压力级别：高压A、高压B，次高压A、次高压B、中压A、中压B、低压

材质：钢管、PE管、复合材料管、铸铁管

    - 场站管理

系统中记录燃气场站的空间数据及属性数据，包括场站编号、场站名称、所属区域、所属企业、场站类型、建设时间、占地面积、运行情况、监测情况、图片等。查询结果以列表形式展示，每项记录可快速跳转到该管点对应的地图空间位置以及详情展示，详情以弹窗的形式显示。管理员权限包含新增、删除、编辑、查询。普通用户仅有查询功能。

场站类型：门站、调压站、CNG加气站、LPG储配站、LPG瓶装供应站、LNG 应急调峰站；

  - 燃气设备管理

    - 统计与分析

    - 设备管理

系统能够通过与调度系统的接口，将调度系统中的气压数据实时显示在系统中并对其进行分析，当管网中某处气压低于设定范围，系统就会报警提示，供决策者参考。

当监测点监测数据中某项或某几项检测值达到系统设定的阈值时，自动触发报警功能触发报警功能后，系统提供地图上高亮显示水质监测点的报警信息，如:以高亮红色不断闪烁。系统中的报警主要包括两个来源:数据报警、设备报警;其中数据报警主要是指数据超标，而设备报警主要包括设备故障、设备警告、设备断线。

    - 故障管理

该功能模块可以记录对设备故障进行上报记录，点击【新增】可以上传设备故障信息，包括故障编号、设备编号、所属区域、地址、异常类型、故障级别、维修编码、开始时间、结束时间、处理状态。新增记录后可以对每条记录进行查看、修改、下达等操作，其中【下达】操作后，系统在【维修管理】功能模块中自动生成一条新的维修单。

异常类型：数据异常、电气故障、环境异常、通讯故障、其他异常；

    - 维修管理

设备出现故障后，通过上传故障信息后，可自动下达维修单，并在此模块进行处理。维修单内容包括：故障编号、设备编号、任务名称、负责人、维修编码、描述、创建时间、创建人、类型、处理状态。可以对每条记录进行查看、打回、转派、执行的操作。处理状态的类型包括：待验证、处理中、关闭。

    - 保养管理

      - 保养计划

通过保养理模块，实现燃气设备设施养护的自动化流转与分派，包括从计划的制定、审批、执行到反馈。在促进养护工作有效进行的同时，逐步完成设备养护标准的优化工作。

在保养计划可以新增或修改保养计划，主要内容包括：设备编号、设备名称、保养人员、保养周期、下次保养时间、保养内容。系统根据保养周期自动下发保养工单。

      - 保养工单

通过保养计划自动生成保养工单，主要内容包括：保养编号、设备编号、任务名称、负责人、描述、创建时间、创建人、类型、处理状态。处理状态的类型包括：待验证、处理中、关闭。可以对每条记录进行查看、打回、完成的操作。

  - 燃气企业管理

    - 企业档案

在系统中支持对燃气经营企业信息进行统一管理。分地区展示各地燃气企业数量，实现企业名称、营业执照编号、成立时间、企业地址、经营期限、占地面积、公司简介、所属区域等信息综合展示分析。

在地图上显示企业位置和企业经营范围；

支持对企业档案信息进行搜索，可通过输入或选择企业名称、所属区域、成立时间等内容进行查询，并支持复合查询。查询结果在列表进行显示，并在地图中高亮显示；

点击每条记录的【定位】可在地图中跳转到当前记录所在位置。点击每条记录的【查询】可查看当前记录的详细信息。

    - 运行管理

      - 供气情况统计

系统能够通过与营业系统的接口，制订GIS系统中气表与营业系统中的营业用户记录的对应关系，获取到营业用气量，实现气表气量的查询，以及气量曲线的生成。

      - 气质检测管理

对于燃气质量进行抽检记录，可支持创建燃气抽检项目，填写采样地点、抽检企业名称、检查人员、抽检方法、抽检结果分析、建议措施、整改情况、抽检时间等信息。

支持对气质检测管理进行搜索，可通过输入或选择采样地点、抽检企业名称、检查人员等内容进行查询，并支持复合查询。查询结果在列表进行显示。

抽检结果分析：支持上传燃气检测报告，格式为word/pdf/jpg/png等；

  - 燃气安全管理

    - 视频监控

视频监控系统是为了进一步保证供气安全运行。根据实际情况安装高清摄像头，实现在各门站、气化站、液化站、加气站、储气设施等进行视频监控，实现全方位、全时段的可视化监控管理。为安全预警、模型分析、应急指挥提供支持。可选择不同的门站、气化站、液化站、加气站、储气设施进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。

    - 管网监测报警

      - 管网压力监测

通过现场监测设备采集数据的实时传输，实现对燃气管道压力运行状况的实时掌握。在地图显示压力计位置，点击图标，可以在悬浮弹框中显示该压力计的具体信息和当前设备获取的压力值。除了实时获取数据外，实现历史数据的查看，可选择日期区间，绘制历史数据的曲线图。支持快捷选择24小时、7天、30天。

支持在列表中显示所有压力计设备的详细信息，可对压力计进行查询，包括对设备编号、所属区域、所属企业、设备状态、设备位置进行查询。查询记录在列表中展示，点击每条记录的【定位】可在地图上跳转到该压力计位置。

当压力计监测数据中某项或某几项检测值达到系统设定的阈值时，自动触发报警功能触发报警功能后，系统提供地图上高亮显示监测点的报警信息，如:以高亮红色不断闪烁，供决策者参考。

      - 燃气泄漏监测

通过现场监测设备采集数据的实时传输，实现对燃气管道浓度运行状况的实时掌握。在地图显示浓度计位置，点击图标，可以在悬浮弹框中显示该压力计的具体信息和当前设备获取的浓度值。除了实时获取数据外，实现历史数据的查看，可选择日期区间，绘制历史数据的曲线图。支持快捷选择24小时、7天、30天。

支持在列表中显示所有浓度计设备的详细信息，可对浓度计进行查询，包括对设备编号、所属区域、所属企业、设备状态、设备位置进行查询。查询记录在列表中展示，点击每条记录的【定位】可在地图上跳转到该浓度计位置。

当浓度计监测数据中某项或某几项检测值达到系统设定的阈值时，自动触发报警功能触发报警功能后，系统提供地图上高亮显示监测点的报警信息，如:以高亮红色不断闪烁，供决策者参考。

      - 传感器报警阈值设置

支持对系统中接入的监测设备进行报警阈值设置，系统自动获取设备列表，点击【修改】，可对报警阈值修改。支持批量修改。

    - 管网隐患

      - 统计与分析

对管网隐患相关数据进行统计分析显示，直观展示燃气设施风险情况和风险隐患整治进展

- 隐患类型饼状图

- 隐患等级饼状图

- 隐患整改情况柱状图

- 隐患趋势折线图

      - 管网隐患上报

该功能模块可以记录对管网隐患进行上报记录，点击【新增】可以上传管网隐患信息，包括上报时间、隐患类型、隐患管网类型（管点或管线）、隐患管网编号（管点编号或管线编号）、隐患地址、隐患等级、所属区域、所属企业、隐患上报人、处理人员、处理信息、处理状态、详细信息，并支持巡检人员上传隐患图片和处理后的图片（可以是多个）。形成隐患的上报及整改台账，便于查询和统计分析。

支持批量输入管点或管线编号。可以通过在地图上选择管点或管线。

    - 管网巡检

      - 制定巡检计划

巡检计划主要内容包括巡检计划名称、巡检执行人员、计划有效日期、节假日设置、巡检频率、提前通知时间与巡检持续时间设定。系统计划制定流程由系统完成，自动分配巡检计划，计划开始之前提前通知。针对不同的业务场景，支持录入特殊巡检计划。

      - 巡检统计

系统可提供对巡检任务的报表统计，通过一览报表信息，可快速定位巡检任务的状态、巡检时间、巡检人、缺陷申报、计划路线距离、实际路线距离以及巡检耗时等信息，可支持通过不同的时间段、巡检任务状态进行筛选。

  - 瓶装液化气管理

    - 钢瓶标识码管理

      - 钢瓶档案记录

对于每一个气瓶，都需要进行标识和编号，以便于管理和追溯。可以将所有钢瓶的原始履历信息录入系统数据库，录入的数据可以汇总查询，支持通过钢瓶编号、制造单位、建档场站、钢瓶状态进行查询，可进行复合查询，结果在列表中进行显示。

钢瓶信息包括钢瓶编号、制造单位、建档场站、出厂日期、建档日期、规格型号、使用年限、所属区域、报废日期、钢瓶状态、钢瓶二维码。

钢瓶状态包括：使用中、充装中、配送中、已报废；

钢瓶二维码：自动生成钢瓶二维码，扫描二维码可以查看钢瓶具体信息。

支持通过钢瓶编号、制造单位、建档场站、钢瓶状态进行查询，可进行复合查询，结果在列表中进行显示。

      - 钢瓶充装记录

对于钢瓶的充装进行记录，信息包括：钢瓶编号、充装单位、充装时间、充装质量、充装次数、充装人员、充装介质。支持通过钢瓶编号、充装单位、充装时间、充装人员、充装介质进行查询，可进行复合查询，结果在列表中进行显示。

      - 钢瓶收发记录

对于钢瓶的收发进行记录，信息包括：钢瓶编号、制造单位、收到钢瓶时间、送交用户时间、收发人员。支持通过钢瓶编号、制造单位、收到钢瓶时间、送交用户时间、收发人员进行查询，可进行复合查询，结果在列表中进行显示。

      - 钢瓶送检记录

对于钢瓶的送检进行记录，信息包括：钢瓶编号、检查编号、检查人员、检查日期、检查结果。支持通过钢瓶编号、检查编号、检查人员、检查日期、检查结果进行查询，可进行复合查询，结果在列表中进行显示。

      - 钢瓶运输记录

对于钢瓶的运输进行记录，信息包括：钢瓶编号、车辆编号、运输起点、运输终点、当前送达点。支持通过钢瓶编号、车辆编号、运输起点、运输终点进行查询，可进行复合查询，结果在列表中进行显示。

      - 钢瓶报废记录

对于钢瓶的报废进行记录，信息包括：钢瓶编号、制造单位、报废时间、报废原因、处理方式。支持通过钢瓶编号、制造单位、报废时间进行查询，可进行复合查询，结果在列表中进行显示。

      - 钢瓶使用分析与预警

在该页面中显示钢瓶管理重点关注信息，主要包括：

- 钢瓶用户类型饼状图

- 钢瓶所属区划分布图

- 钢瓶使用情况管理柱状图（使用中、充装中、配送中、已报废）

- 钢瓶安全检查趋势折线图

- 钢瓶报废趋势折线图

    - 瓶装气用户档案

在系统中支持对瓶装气用户情况进行备案，记录用户编号、用户名称、用户类型、地址、用气情况、供气合同编号、报警器安装情况、开户时间、备注。

该功能在地图中显示瓶装气用户档案的位置，点击图标，在弹窗中显示该点信息；在列表中显示所有瓶装气用户档案的信息，支持通过用户编号、用户名称、用户类型、开户时间，可进行复合查询，结果在列表中进行显示，并在地图中高亮显示；

    - 瓶装气送气人员管理

      - 人员档案记录

对从事瓶装气送气的人员的进行统一记录管理，在人员档案中记录送气人员的姓名、性别、档案编号、持证编号、工作单位、工作时间、工作状态、培训情况、安全教育情况、送气情况等。

支持通过送气人员的姓名、工作单位、工作状态进行查询，可进行复合查询，结果在列表中进行显示。

      - 人员送气记录

对每个送气人员的在配送过程中的相关信息，如记录编号、配送人员、配送时间、用户名称、用户类型、配送出发站点、配送目的地点、联系方式等。

支持通过配送人员、用户名称、用户类型进行查询，可进行复合查询，结果在列表中进行显示。

    - 钢瓶隐患管理

      - 用户隐患登记与整改

该功能模块可以记录对用户钢瓶隐患进行上报记录，包括检查时间、用户地址、发现问题描述及照片、整改方案、整改结果、责任单位、责任人员、办结时限、安检人员等信息。对入户安检年度计划完成情况、发现隐患及整改情况、隐患类型进行汇总分析。形成隐患的登记及整改台账，便于查询和统计分析。

支持通过检查时间、用户地址、责任单位、责任人员进行查询，可进行复合查询，结果在列表中进行显示。

      - 重大安全危险源管理

对天然气、液化石油气等重大危险源分布情况、分级情况、安全评估等进行统计分析。进而满足用户查询需求，对每个危险源可在列表中查询其详情信息，包括重大危险源的名称、位置、危险源级别、消防设施、权属单位、责任人。

该功能在地图中显示重大安全危险源的位置，点击图标，在弹窗中显示该点信息；在列表中显示所有重大安全危险源的信息，支持通过名称、级别、权属单位、责任人进行查询，可进行复合查询，结果在列表中进行显示，并在地图中高亮显示；

    - 储配站管理

液化石油气储配站兼有储存和灌瓶功能。主要功能是储存足够量的液化石油气，以调节气源供应和用户用气的不均匀性保证用户液化石油气的正常供应。液化石油气由生产厂通过槽车、槽船等方式运送到储配站，在装卸台利用泵或压缩机将液化石油气卸入液化石油气贮罐，利用泵或压缩机将贮罐内的液化石油气送至灌瓶间进行灌瓶，灌好的液化石油气钢瓶运送到各液化石油气供应站点，供应各液化石油气用户。同时将供应站点的空瓶运回储配站，经倒残后重新灌装。

该功能在地图中显示储配站的位置，点击图标，在弹窗中显示该站点信息；在列表中显示所有储配站的信息，支持通过气站名称、所属区域、运营单位进行查询，可进行复合查询，结果在列表中进行显示，并在地图中高亮显示；

    - 供应站管理

瓶装液化石油气供应站是连接液化石油气储配站与瓶装液化石油气用户的纽带，其主要功能为接收由储配站运来的实瓶向附近用户供应，并回收用户送回的空瓶，将空瓶运送至储配站重新灌装。

该功能在地图中显示供应站的位置，点击图标，在弹窗中显示该站点信息；在列表中显示所有供应站的信息，支持通过供应站名称、所属区域、所属街道/乡镇、级别、所属燃气公司进行查询，可进行复合查询，结果在列表中进行显示，并在地图中高亮显示。

附件2

报价单

| 报价单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 报价目录 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 城市燃气安全智能化监管平台技术开发服务 |  | 套 | 1 |  |  |
| 金额大写： |  |  |  |  |  |  |
| 名称（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |